## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, дом 78
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	0,00	364,9	960,22	28,81	989,03	49,45	1038,48
2	Стояк ХВС находится в неудовлетворительном состоянии кв. 6	Замена стояка ХВС кв. 6	пм	180	по мере необходимости	13,00	0,64	16,64	0,01	968,12	137,47	1879,00	677,68	3662,27	109,87	3772,14	188,61	3960,74
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,25	1,5	0	68,18	9,68	120	47,72	245,58	7,37	252,95	12,65	265,59
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	250,00	472,42	1493,14	44,79	1537,94	76,90	1614,83
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	90,00	122,18	411,50	12,35	423,85	21,19	445,04
	Итого за январь:						2407,01	341,8	2339	1684,91	6772,71	203,18	6975,9	348,79	7324,69
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,25	1,13	0	51,13	7,26	90	35,79	184,18	5,53	189,71	9,49	199,19
2	Содержание дома	Очистка кровли от снега	60		2 раза в год			24	0,01	1200,00	170,4	0,00	840	2210,40	66,31	2276,71	113,84	2390,55
3	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в кв. 1	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,93	1,86	0,00	108,21	15,37	63,00	75,75	262,33	7,87	270,20	13,51	283,71
4	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			46,00		16		930,88	132,18	260,00	651,62	1974,68	59,24	2033,92	101,70	2135,62
	Итого за февраль:						2290,23	325,21	413,00	1603,16	4631,60	138,95	4770,54	238,53	5009,07
Март
1	Содержание дома	Очистка кровли от снега	70		2 раза в год			21	0,01	1050,00	149,1	350,00	735	2284,10	68,52	2352,62	117,63	2470,25
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		12		698,16	99,14	260,00	488,71	1546,01	46,38	1592,39	79,62	1672,01
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,25	1,13	0	51,13	7,26	90	35,79	184,18	5,53	189,71	9,49	199,19
4	Забита придомовая канализация 1 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,58	9,28	0,01	539,91	76,67	0,00	377,94	994,51	29,84	1024,35	51,22	1075,57
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
6	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	280,00	182,45	760,11	22,80	782,91	39,15	822,06
7	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 1,5,9	Резка стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	9,00	0,23	4,14	0,00	240,87	34,20	0,00	168,61	443,67	13,31	456,98	22,85	479,83
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 1,5,9	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	9,00	0,39	7,02	0,00	408,42	58,00	1484,00	285,9	2236,32	67,09	2303,41	115,17	2418,58
9	Стояк канализации в кв. 1,5,9 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 1,5,9	пм	180	по мере необходимости	9,00	0,64	11,52	0,01	670,23	95,17	1648,00	469,16	2882,57	86,48	2969,05	148,45	3117,50
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	60,00	17,82	106,88	3,21	110,09	5,50	115,59
	Итого за март:						4619,71	656,00	4172,00	3233,80	12681,51	380,45	13061,95	653,10	13715,05
Апрель
1	Управление многоквартирным домом	Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,25	0,84	2,1		122,18	17,35	420,00	85,52	645,05	19,35	664,40	33,22	697,62
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	50,00	57,27	200,69	6,02	206,71	10,34	217,05
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
	Итого за апрель:						260,8	37,03	570	2182,56	3050,39	91,51	3141,91	157,1	3299
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	89,00	57,27	239,69	7,19	246,88	12,34	259,23
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
3	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 10,14	Замена стояка отопления кв.10,14	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1205,00	527,81	2593,89	77,82	2671,71	133,59	2805,29
4	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	6000,00	852,00	4145,00	410	11407,00	342,21	11749,21	587,46	12336,67
	Итого за май:						6892,64	978,75	5539,00	1034,84	14445,23	433,36	14878,59	743,93	15622,52
	Июнь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	10	37,22	107,95	3,24	111,19	5,56	116,75
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	75,00	16,54	118,53	3,56	122,09	6,10	128,19
	Итого за июнь:						751,70	106,74	85,00	526,19	1469,63	44,09	1513,72	75,69	1589,40
	Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	11,21	235,49
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
3	Подготовка к осенне-зимнему периоду	Ревизия кранов на стояках отопления	1 кран			6,00	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	217,00	263,9	911,45	27,34	938,79	46,94	985,73
4	Кран на лежаке отопления находится в неудовлетворительном состоянии (колодец перед домом)	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 40	1 кран			1,00	2,26	4,52	0,00	262,97	37,34	855,00	184,08	1339,40	40,18	1379,58	68,98	1448,56
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	7,00	0,58	8,12	0,00	472,42	67,08	120,00	330,7	990,20	29,71	1019,91	51,00	1070,90
	Итого за июль:						1279,98	181,76	1377,00	895,98	3734,72	112,04	3846,76	192,34	4039,09
Август
1	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 8,9,12,13	Замена стояка отопления кв. 8,9,12,13	пм	180	по мере необходимости	10,50	0,54	11,34	0,01	659,76	93,69	1255,00	461,83	2470,28	74,11	2544,39	127,22	2671,61
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			3	1,07	3,21	0	186,76	26,52	85	130,73	429,01	12,87	441,88	22,09	463,97
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			1,1	2,31	5,08		295,67	41,99	204,00	206,97	748,63	22,46	771,08	38,55	809,64
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			1,2	0,79	1,9		110,31	15,66	512,00	77,22	715,19	21,46	736,65	36,83	773,48
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	12,23	256,9
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,75	0,84	6,3		366,53	52,05	350,00	256,57	1025,16	30,75	1055,91	52,80	1108,71
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	360,00	109,96	649,35	19,48	668,83	33,44	702,27
10	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 3,4-А	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			14					8018,16	0	8018,16	240,54	8258,70	412,94	8671,64
	Итого за август:						1949,01	276,76	10979,16	2564,31	15769,24	473,08	16242,32	812,12	17054,43
Сентябрь
1	Содержание дома	Ремонт входной двери 1 подънезд	шт			1	1,56	3,12	0,00	181,52	25,78	272,00	127,07	606,36	18,19	624,55	31,23	655,78
2	Аварийное состояние стояка холодной воды кв.12-А	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	2,50	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	285,00	109,96	574,35	17,23	591,58	29,58	621,16
3	Благоустройство дома	Ремонт 1 подъезда	1 подъезд			1			0,00	6000,00	852,00	4250,00	410	11512,00	345,36	11857,36	592,87	12450,23
4	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			0,69	0,8	1,1	0,00	64,23	9,12	234,00	44,96	352,31	10,57	362,88	18,14	381,03
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	100,00	57,27	250,69	7,52	258,21	12,91	271,13
7	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в подвал	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	105,00	283,45	850,89	25,53	876,41	43,82	920,23
8	Стояк канализации в кв. 16 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в кв.16	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,95	7,6	0,00	442,17	62,79	579,00	309,52	1393,47	41,80	1435,28	71,76	1507,04
	Итого за сентябрь:						7384,93	1048,66	5925	1379,45	15738,03	472,14	16210,17	810,51	17020,68
Октябрь
1	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 10	Замена стояка отопления кв. 10	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1638,00	351,87	2563,93	76,92	2640,85	132,04	2772,89
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	13,00	0,58	15,08	0,01	877,35	124,58	0,00	614,15	1616,09	48,48	1664,57	83,23	1747,80
3	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 3,4-А	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					1817,60	0	1817,60	54,53	1872,13	93,61	1965,73
4	Течь кровли	Устранение протечки кровли. Замена конька. Цементирование вент. Каналов, обмазка мастикой. Демонтаж-монтаж шифера для зщамены железа.	м2			5,50	2,76	30,36	0,02	1766,34	250,82	1048,00	1236,44	4301,61	129,05	4430,66	221,53	4652,19
5	Аварийный вызов подвал течь канализации в подъезде	Установка заглушки на лежаке канализации	шт		2 раза в год	2,00	0,75	3	0,00	174,54	24,78	56,00	122,18	377,50	11,33	388,83	19,44	408,27
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
7	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
8	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
	Итого за октябрь:						3874,14	550,13	4734,60	2711,90	11870,77	356,12	12226,89	611,34	12838,23
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,8	90	33,5	178,16	5,34	183,5	9,18	192,68
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115,00	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
4	Стояк канализации в кв. 13,7 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в кв.13,7	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,95	15,2	0,01	884,34	125,58	1170,00	619,04	2798,95	83,97	2882,92	144,15	3027,06
5	Содержание дома	Штукатурка трещин на фасаде дома	пм	180	по мере необходимости	3,00	1,08	6,48	0,00	377,01	53,53	153,00	263,9	847,45	25,42	872,87	43,64	916,51
6	Не греют стояки отопления кв. 2	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
7	Содержание ВДГО	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			11,00					3411,75	0	3411,75	102,35	3514,10	175,71	3689,81
8	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,5	3,5	0,00	159,08	22,59	280,00	111,35	573,02	17,19	590,21	29,51	619,72
	Итого за ноябрь:						2647,87	376,00	5179,75	1853,51	10057,12	301,71	10358,84	517,94	10876,78
	Декабрь
1	Содержание дома	Утепление лежака ХВС под полом	пм			6	0,35	4,2	0,00	244,36	34,70	275,00	171,05	725,10	21,75	746,86	37,34	784,20
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
4	Стояк отопления в квартире № 1 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления кв. 1	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	542,00	131,95	889,22	26,68	915,90	45,79	961,69
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			12,00	0,56	13,44	0,01	781,94	111,04	0,00	547,36	1440,33	43,21	1483,54	74,18	1557,72
6	Стояк отопления в квартире № 15 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			18	0,54	19,44	0,01	1131,02	160,6	2090,00	791,71	4173,34	125,20	4298,54	214,93	4513,46
	Итого за декабрь:						2508,07	356,15	3082,00	1755,65	7701,87	231,06	7932,93	396,65	8329,58
	Всего расходов за 2010 год						36866,08	5234,98	44395,51	21426,25	107922,82	3237,68	111160,51	5558,03	116718,53

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина