## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, дом 76
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,25	1,13	0	51,13	7,26	90	35,79	184,18	5,53	189,71	9,49	199,19
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	250,00	472,42	1493,14	44,79	1537,94	76,90	1614,83
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	209,45	29,74	100,00	146,61	485,80	14,57	500,38	25,02	525,40
	Итого за январь:						1196,11	169,85	440	837,28	2643,24	79,3	2722,54	136,13	2858,67
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,25	1,5	0	68,18	9,68	120	47,72	245,58	7,37	252,95	12,65	265,59
2	Содержание дома	Очистка кровли от снега	60		2 раза в год			24	0,01	1200,00	170,4	0,00	840	2210,40	66,31	2276,71	113,84	2390,55
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
5	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			46,00		16		930,88	132,18	260,00	651,62	1974,68	59,24	2033,92	101,70	2135,62
	Итого за февраль:						3013,58	427,93	440,00	2109,50	5991,01	179,73	6170,74	308,54	6479,27
Март
1	Содержание дома	Очистка кровли от снега	80		2 раза в год			19	0,01	950,00	134,9	350,00	665	2099,90	63,00	2162,90	108,14	2271,04
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			60,00		20		1163,60	165,23	260,00	814,52	2403,35	72,10	2475,45	123,77	2599,22
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
4	Забита придомовая канализация 1 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,5	0,00	283,45	745,89	22,38	768,26	38,41	806,68
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
6	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			2,00	0,56	2,24	0,00	130,32	18,51	0,00	91,23	240,06	7,20	247,26	12,36	259,62
7	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	45,00	17,82	91,88	2,76	94,64	4,73	99,37
	Итого за март:						3540,99	502,82	755,00	2478,69	7277,50	218,32	7495,82	374,79	7870,61
Апрель
1	Управление многоквартирным домом	Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,55	0,84	2,6		151,50	21,51	420,00	106,05	699,06	20,97	720,04	36,00	756,04
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	90,00	76,36	290,93	8,73	299,65	14,98	314,64
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,58	18,56	0,01	1079,82	153,33	0,00	755,87	1989,03	59,67	2048,70	102,44	2151,14
5	Благоустройство дома	Ремонт 1,2 подъезда	1 подъезд			2			0,00	7600,00	1079,20	4945,00	1750	15374,20	461,23	15835,43	791,77	16627,20
6	Течь кровли дома	Ремонт шиферной кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	30,00			0,00	11035,00	1566,97	5825,00	1650	20076,97	602,31	20679,28	1033,96	21713,24
7	Течь кровли дома	Заделка вытяжек на крыше раствором цемента и битума	шт		2 раза в год	8,00			0,00	1200,00	170,40	620,00	1650	3640,40	109,21	3749,61	187,48	3937,09
8	Трещины на потолке после протечки кровли кв. 16	Штукатурка потолка в кв. № 16	м2			1,00	1,1	2,2	0,00	128,00	18,18	325,00	89,6	560,77	16,82	577,59	28,88	606,47
9	Благоустройство дома	Штукатурка цоколя	м2			2,00	0,75	3	0,00	174,54	24,78	205,00	122,18	526,50	15,80	542,30	27,11	569,41
10	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
	Итого за апрель:						21534,75	3057,93	12530	8239,83	45362,51	1360,88	46723,38	2336,17	49059,55
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	75,00	57,27	225,69	6,77	232,46	11,62	244,09
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115,00	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
	Итого за май:						948,49	134,69	175,00	663,94	1922,12	57,66	1979,78	98,99	2078,77
	Июнь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,13	0,78	0,00	35,45	5,03	90,00	24,82	155,30	4,66	159,96	8,00	167,96
	Итого за июнь:						88,63	12,59	190,00	62,04	353,25	10,60	363,85	18,19	382,04
	Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	12,23	256,9
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
	Итого за июль:						172,89	24,55	195,00	121,02	513,47	15,40	528,87	26,44	555,31
Август
1	Стояк ХВС находится в неудовлетворительном состоянии кв. 8	Замена стояка ХВС кв. 8	пм	180	по мере необходимости	2,00	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	345,00	87,97	576,48	17,29	593,78	29,69	623,47
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			3	1,07	3,21	0	186,76	26,52	85	130,73	429,01	12,87	441,88	22,09	463,97
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			1,4	2,31	6,47		376,31	53,44	204,00	263,42	897,16	26,91	924,07	46,20	970,28
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			1,4	0,79	2,21		128,69	18,27	512,00	90,09	749,05	22,47	771,53	38,58	810,10
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	0,50	0,84	0,84		48,87	6,94	120,00	34,21	210,02	6,30	216,32	10,82	227,14
9	Не работает кран на стояке ХВС в кв. № 12	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления и ХВС диаметром 20,25 в кв.12	1 кран			1,00	0,81	1,62	0,00	94,25	13,38	260,00	65,98	433,61	13,01	446,62	22,33	468,95
10	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			60,00	0,07	8,4	0,00	488,71	69,40	0,00	380	938,11	28,14	966,25	48,31	1014,56
11	Течь стояка ХВС	Врезка резьб на стояке ХВС	1 врезка			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	54,00	64,35	223,32	6,70	230,02	11,50	241,53
	Итого за август:						1703,44	241,89	1755,00	2430,31	6130,65	183,92	6314,57	315,73	6630,29
Сентябрь
1	Благоустройство дома	Ремонт 3,4 подъезда	1 подъезд			2			0,00	7600,00	1079,20	4945,00	1750	15374,20	461,23	15835,43	791,77	16627,20
2	Аварийное состояние лежака отопления (верхний розлив)	Частичная замена лежака отопления диам 76,108 (верхний розлив)	пм			1,4	1,25	3,5	0,00	203,63	28,92	330,00	142,54	705,09	21,15	726,24	36,31	762,55
3	Аварийное состояние лежака ХВС (под полом)	Частичная замена лежака ХВС диам 76	пм			8	0	0	0,00	0,00	0	1000,00	0	1000,00	30,00	1030,00	51,50	1081,50
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
	Итого за сентябрь:						7965,89	1131,16	6450	2006,12	17553,16	526,59	18079,76	903,99	18983,75
Октябрь
1	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 7	Замена стояка отопления кв. 7	пм	180	по мере необходимости	13,00	0,54	14,04	0,01	816,85	115,99	1659,00	571,79	3163,63	94,91	3258,54	162,93	3421,47
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	10,19	214,08
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	90,00	95,45	341,16	10,23	351,39	17,57	368,96
4	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
	Итого за октябрь:						1397,34	198,42	1849,00	978,14	4422,91	132,69	4555,59	227,78	4783,37
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,8	90	33,5	178,16	5,34	183,5	9,18	192,68
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
3	Содержание ВДГО	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			11,00					3717,92	0	3717,92	111,54	3829,46	191,47	4020,93
4	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,5	3,5	0,00	159,08	22,59	280,00	111,35	573,02	17,19	590,21	29,51	619,72
	Итого за ноябрь:						316,01	44,87	4162,92	221,21	4745,02	142,35	4887,37	244,37	5131,74
	Декабрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	12,23	256,9
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	75,00	76,36	275,93	8,28	284,20	14,21	298,41
	Итого за декабрь:						172,89	24,55	195,00	121,02	513,47	15,40	528,87	26,44	555,31
	Всего расходов за 2010 год						42051,01	5971,24	29136,92	20269,11	97428,29	2922,85	100351,13	5017,56	105368,69

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина