## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 76

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

Июнь
1	Аварийное состояние стояка отопления в кв.7	Замена стояка отопления в квартире № 7 (материал жильцов)	пм			6,00	0,49	5,88	0,00	267,25	37,95	0,00	187,07	492,27	14,77	507,04	15,21	522,25
2	Аварийное состояние стояка отопления в кв.6,8	Замена стояка отопления в квартире № 6,8 (материал жильцов)	пм			9,00	0,49	8,82	0,00	400,87	56,92	0,00	280,61	738,40	22,15	760,55	22,82	783,37
3	Сгорела проводка придомового освещения	Ремонт проводки уличного освещения	1пм			48,00	0,12	11,9	0,01	541,04	76,83	983,00	378,73	1979,59	59,39	2038,98	61,17	2100,15
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			4	1,17	4,68	0	212,71	30,2	40	148,89	431,8	12,95	444,76	13,34	458,1
	Итого за июнь:						1421,86	201,9	1023	995,3	3642,06	109,26	3751,32	112,54	3863,86
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,3	1,17	0,35	0	15,95	2,27	30	11,17	59,39	1,78	61,17	1,84	63
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	144,00	8,27	165,77	4,97	170,74	5,12	175,86
	Итого за июль:						660,43	93,78	174,00	462,3	1390,52	41,72	1432,23	42,97	1475,20
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	144,00	8,27	165,77	4,97	170,74	5,12	175,86
	Итого за август:						644,48	91,52	144,00	451,14	1331,13	39,93	1371,07	41,13	1412,20
Сентябрь
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	308,00	16,54	351,53	10,55	362,08	10,86	372,94
2	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					1,5		68,18	9,68	214,00	47,72	339,58	10,19	349,77	10,49	360,26
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	2,30	0,84	3,86		175,62	24,94	350,00	122,93	673,49	20,20	693,69	20,81	714,51
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,9	2,31	4,16		188,98	26,84	0,00	132,29	348,10	10,44	358,55	10,76	369,30
5	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	26,59	3,78	50	18,61	98,98	2,97	101,94	3,06	105
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
	Итого за сентябрь:						1115,66	158,42	922	780,96	2977,05	89,31	3066,36	91,99	3158,35
Октябрь
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	144,00	8,27	165,77	4,97	170,74	5,12	175,86
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	26,59	3,78	50	18,61	98,98	2,97	101,94	3,06	105
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
4	Течь лежака отопления на чердаке	Ремонт трубопровода отопления на чердаке	пм			3	0,64	3,84	0,00	174,91	24,84	504,00	317	1020,75	30,62	1051,37	31,54	1082,91
5	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	75,00	33,72	163,74	4,91	168,65	5,06	173,71
	Итого за октябрь:						894,16	126,97	773,00	820,47	2614,60	78,44	2693,04	80,79	2773,83
	Ноябрь
1	Аварийное стояка канализации кв № 3	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,81	4,86	0,00	220,89	31,37	753,75	154,62	1160,62	34,82	1195,44	35,86	1231,31
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			3	1,17	3,51	0	159,53	22,65	30	111,67	323,85	9,72	333,57	10,01	343,58
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	75,00	33,72	163,74	4,91	168,65	5,06	173,71
	Итого за ноябрь:						428,59	60,86	858,75	300,02	1648,22	49,45	1697,67	50,93	1748,60
	Декабрь
1	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,93	0,93	0,00	42,27	6,00	43,00	29,59	120,86	3,63	124,48	3,73	128,22
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	6,12	210,01
	Итого за декабрь:						95,45	13,55	143,00	66,81	318,81	9,56	328,37	9,85	338,23
	Итого за 2009 год.						5260,63	747,01	4037,75	3877	13922,39	417,67	14340,07	430,20	14770,27