## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 131
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Течь крана на стояке горячей воды в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25,32	1 кран			3,00	0,7	4,2	0,00	244,36	34,70	1076,00	171,05	1526,10	45,78	1571,89	78,59	1650,48
2	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 9,12,15 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			9	0,49	8,82	0,00	513,15	72,87	1932,00	359,2	2877,22	86,32	2963,53	148,18	3111,71
3	Аварийный вызов Нет света в кв. 64	Ремонт электропроводки в кв. 64					2,5	0,00	113,63	16,13	38,00	79,54	247,30	7,42	254,72	12,74	267,45
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,25	2,38	0	107,94	15,33	190	75,56	388,83	11,66	400,5	20,02	420,52
5	Течь лежака горячей воды в подвале	Врезка резьб на стояках отопления	1 врезка			3,00	0,79	4,74	0,00	275,77	39,16	126,00	193,04	633,97	19,02	652,99	32,65	685,64
6	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 71,74	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					2071,27					0,00	2071,27
7	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,50	0,84	7,56		439,84	62,46	570,00	307,89	1380,19	41,41	1421,59	71,08	1492,67
8	Аварийный вызов Сильная течь холодной воды в подвале	Сварочные работы в подвале на лежаке холодной воды, частичная замена лежака горячей воды	1 стык	180	по мере необходимости	7,00	1,24	17,36	0,01	1010,00	143,42	560,00	707	2420,43	72,61	2493,04	124,65	2617,69
9	Благоустройство дома	Ремонт 5 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
10	Запорная арматура на лежаке горячей воды пришла в негодность	Ревизия и установка задвижек диам 50	шт			2	2,5	10	0,01	581,80	82,62	697,00	407,26	1768,68	53,06	1821,74	91,09	1912,82
11	Благоустройство дома	Установка металлической двери 6 подъезд Всего 8500 руб.4250 руб.-собрали жильцы					0	4250,00	100	4250,00		4350,00	217,50	4350,00
12	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 6 подъезд	1 проем			1	2,11	4,22	0,00	223,66	31,76	451,00	156,56	862,98	25,89	888,87	44,44	933,31
13	Благоустройство дома	Установка металлической двери 4 подъезд Всего 8500 руб.4250 руб.-собрали жильцы					0	4250,00	100	4250,00		4350,00	217,50	4350,00
14	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 4 подъезд	1 проем			1	2,11	4,22	0,00	223,66	31,76	451,00	156,56	862,98	25,89	888,87	44,44	933,31
15	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	69,82	9,91	500,00	48,87	628,60	18,86	647,46	32,37	679,83
	Итого за январь:						9773,63	1387,86	22712,27	3252,54	34855,02	790,65	35845,67	1792,28	39274,23
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,7	1,25	3,38	0	153,39	21,78	270	107,38	552,55	16,58	569,13	28,46	597,58
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	250,00	1133,81	3233,54	97,01	3330,55	166,53	3497,08
3	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 20,23,26 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			9	0,54	9,72	0,01	565,51	80,3	1656,00	395,86	2697,67	80,93	2778,60	138,93	2917,53
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
5	Содержание дома	Очистка кровли от снега			2 раза в год			32	0,02	1600,00	227,2	0,00	1120	2947,20	88,42	3035,62	151,78	3187,40
6	Сгорела вставка на основном силовом щите	Замена вставки на основном силовом щите	1 вставка		1,00	1	3,5	3,5	159,08	175,00	24,85	111,35	122,50	433,70	13,01	446,71	22,34	469,05
7	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
8	Течь системы отопления в подвале	Замена отводов на стояках отопления в подвале	шт			4,00	0,85	6,8	0,00	395,62	56,18	365,00	276,94	1093,74	32,81	1126,55	56,33	1182,88
9	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
10	Аварийный вызов Течь горячего водоснабжения в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
11	Стояк канализации в кв. 42,45 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 42,45	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,54	5,4	0,00	314,17	44,61	1620,00	219,92	2198,70	65,96	2264,67	113,23	2377,90
	Итого за февраль:						6067,17	861,54	4922,35	4247,02	16098,08	482,94	16581,02	829,05	17410,07
Март
1	При обходе обнаружена течь лежака отопления в подвале	Установка американки на стояке отопления в подвале	шт			1	2,34	4,68	0,00	272,28	38,66	285,00	190,6	786,54	23,60	810,14	40,51	850,65
2	Содержание дома	Реконструкция ливневой трубы в 1 подъезде	шт			1	1,98	3,96	0,00	230,39	32,72	398,00	161,27	822,38	24,67	847,06	42,35	889,41
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега			2 раза в год			16	0,01	800,00	113,6	0,00	560	1473,60	44,21	1517,81	75,89	1593,70
4	Благоустройство дома	Установка металлической двери 5 подъезд					0	5000,00	100	5000,00		5100,00	255,00	5100,00
5	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 5 подъезд	1 проем			1	2,11	4,22	0,00	223,66	31,76	451,00	156,56	862,98	25,89	888,87	44,44	933,31
6	Аварийный вызов Течь кровли	Отогревание ливневой трубы	1 шт		2 раза в год	2,00	1,78	7,12	0,00	414,24	58,82	125,00	289,97	888,03	26,64	914,67	45,73	960,41
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
8	Содержание дома	Очистка кровли от снега (около ливневок)			2 раза в год			16	0,01	930,88	132,18	0,00	651,62	1714,68	51,44	1766,12	88,31	1854,43
9	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	6,00	0,53	6,36	0,00	370,02	52,54	175,00	259,02	856,59	25,70	882,28	44,11	926,40
10	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	9,00	1,24	22,32	0,01	1298,58	184,40	418,00	909	2809,98	84,30	2894,28	144,71	3038,99
11	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Частичная замена лежака отопления диам 76	пм	180	по мере необходимости	6	0,74	8,88	0,01	516,64	73,36	1920	361,65	2871,65	86,15	2957,8	147,89	3105,69
12	Благоустройство дома	Ремонт 5 подъезда (тамбур)	м2			23	0,61	28,06	0,02	1632,53	231,82	1010	1142,77	4017,12	120,51	4137,64	206,88	4344,52
13	Благоустройство дома	Установка металлической двери 1 подъезд					0	4250,00	100	4250,00		4350,00	217,50	4350,00
14	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 1 подъезд	1 проем			1	2,11	4,22	0,00	223,66	31,76	451,00	156,56	862,98	25,89	888,87	44,44	933,31
15	Благоустройство дома	Штукатурка откосов дверных в тамбуре после установки мет двери 6 подъезд	1 проем			1	4,76	9,52	0,01	553,87	78,65	390,00	387,71	1410,24	42,31	1452,54	72,63	1525,17
16	Благоустройство дома	Штукатурка откосов дверных в тамбуре после установки мет двери 5 подъезд	1 проем			1	4,76	9,52	0,01	553,87	78,65	390,00	387,71	1410,24	42,31	1452,54	72,63	1525,17
17	Аварийный вызов кв. 74 Течь стояка отопления	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	163,00	86,34	390,20	11,71	401,90	20,10	422,00
18	Повреждена электропроводка в 3 подъезде	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	214,00	79,54	423,30	12,70	436,00	21,80	457,80
19	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	500,00	17,82	546,88	16,41	563,29	28,16	591,45
	Итого за март:						8396,68	1192,33	16340,00	6077,68	31806,68	676,70	32683,38	1634,17	33845,05
Апрель
1	Течь воды с дороги в подвал дома	Отвод воды от дома	пм	180	по мере необходимости	25,00	0,58	29	0,02	1687,22	239,59	500,00	1181,05	3607,86	108,24	3716,10	185,80	3901,90
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	270,00	1133,81	3253,54	97,61	3351,15	167,56	3518,71
3	Поломка чердачной двери 2,6 подъезд	Ремонт чердачной двери на крыше	1 шт			2	2,11	4,22	0,00	245,52	34,86	365,00	171,86	817,25	24,52	841,76	42,09	883,85
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	750,00	57,27	900,69	27,02	927,71	46,39	974,10
5	Отсутствуют замки на чердачных дверях	Навес замков на чердачные двери	1 замок			2,00	0,23	0,46	0,00	26,76	3,80	500,00	18,73	549,30	16,48	565,78	28,29	594,06
6	Нет горячей воды	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояках и лежаке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
7	Забит стояк канализации 2 подъезд	Прочистка стояка канализации во 2 подъезде	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	0,00	236,21	621,57	18,65	640,22	32,01	672,23
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,3	1,25	2,88	0	130,67	18,55	230	91,47	470,69	14,12	484,81	24,24	509,05
9	Течь ливневой трубы 5 подъезд	Частичная замена и ремонт ливневой трубы	пм			5	1,84	9,2	0,01	535,26	76,01	2293	374,68	3278,94	98,37	3377,31	168,87	3546,18
10	Содержание дома	Промазка стыков у ливневой трубы	пм		2 раза в год	3,00	1,9	5,7	0,00	712,50	101,18	420,00	498,75	1732,43	51,97	1784,40	89,22	1873,62
11	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
12	Забиты ливневые трубы	Прочистка ливневых труб 2 и 3 подъезд	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,26	8,32	0,00	484,06	68,74	180,00	338,84	1071,63	32,15	1103,78	55,19	1158,97
13	Благоустройство дома	Уборка мусора с придомовой территории ( погрузка мусора в машину и вывоз мусора)					0,00		1200,00	0,00		1200,00	36,00	1236,00	61,80	1297,80
	Итого за апрель:						6319,43	2097,36	5628	4423,6	18468,39	554,05	19022,44	951,12	19973,56
май							0,00
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	525,00	38,18	625,46	18,76	644,23	32,21	676,44
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
3	Благоустройство дома	Привоз песка во двор многоквартирного дома	0,5 машины					1500,00	100				0,00	1600,00
4	Аварийный вызов Нет света в кв. 30	Ремонт электропроводки в кв. 30					2,5	0,00	63,63	9,04	0,00	44,54	117,21	3,52	120,72	6,04	126,76
5	Аварийное состояние лежака отопления	Демонтаж лежака отопления	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,23	11,04	0,01	642,31	91,21	0,00	449,62	1183,13	35,49	1218,62	60,93	1279,55
6	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Частичная замена лежака отопления	пм			24	0,54	25,92	0,01	1508,03	214,14	6818,00	1055,62	9595,78	287,87	9883,66	494,18	10377,84
7	Течь кровли	Ремонт кровли	м2		2 раза в год	18,00	0,23	8,28	0,00	1035,00	146,97	1020,00	724,5	2926,47	87,79	3014,26	150,71	3164,98
8	Аварийный вызов кв. 33 Течь холодного водоснабжения	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	100,00	86,34	327,20	9,82	337,01	16,85	353,86
9	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5750,00	816,50	4350,00	375	11291,50	338,75	11630,25	581,51	12211,76
10	Благоустройство дома 5 подъезд	Замена стояка отопления в подъезде, установка батареи	пм			8	0,49	7,84	0,00	456,13	64,77	1167,00	319,29	2007,19	60,22	2067,41	103,37	2170,78
11	Благоустройство дома	Изготовление и установка защиты ливневых труб от попадания мусора (Сварочные работы)	шт			3,00	1,7	10,2	0,01	593,44	84,27	492,00	415,41	1585,11	47,55	1632,66	81,63	1714,30
	Итого за май:						10340,04	1468,29	16172,00	3688,03	30068,35	902,05	30970,40	1548,52	34118,92
	Июнь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115,00	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
2	Стояк холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 3,6,9,12,15	Замена стояка холодного водоснабжения с подвала до 5 этажа	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,49	19,6	0,01	1140,33	161,93	3140,00	798,23	5240,48	157,21	5397,70	269,88	5667,58
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,7	1,17	1,99	0	90,4	12,84	170	63,28	336,52	10,1	346,61	17,33	363,94
4	Благоустройство дома	Изготовление и установка лавочек во дворе	шт		2 раза в год	2,00	2,23	8,92	0,01	518,97	73,69	950,00	363,28	1905,93	57,18	1963,11	98,16	2061,27
5	Аварийный вызов Нет света во 2-м подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 2					3		190,89	27,11	89,00	133,62	440,62	13,22	453,84	22,69	476,53
6	Полотенцесушитель в кв. № 74 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	347,00	154,76	754,24	22,63	776,86	38,84	815,71
7	Полотенцесушитель в кв. № 38 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
8	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 35,38	Замена стояка отопления кв. 35,38	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,49	7,84	0,00	456,13	64,77	1098,00	319,29	1938,19	58,15	1996,34	99,82	2096,16
9	Благоустройство дома	Ремонт 1 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5750,00	816,50	4525,00	375	11466,50	344,00	11810,50	590,52	12401,02
10	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			4	0,46	3,68	0,00	214,10	30,40	1300,00	149,87	1694,38	50,83	1745,21	87,26	1832,47
	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	26,92	565,32
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	500,00	8,27	521,77	15,65	537,42	26,87	564,29
	Итого за июнь:						9767,84	1387,03	12378,00	3187,48	26720,35	801,61	27521,96	1376,10	28898,06
	Июль
1	Аварийный вызов Нет света во 6-м подъезде	Ремонт электрического щитка					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
2	Благоустройство подъезда № 1	Установка регистра отопления и подводка к нему 2-х стояков отопления	шт			1,00	3,5	7	0,00	407,26	57,83	3052,00	285,08	3802,17	114,07	3916,24	195,81	4112,05
3	Стояки отопления в подъезде № 1 отсутствуют	Устройство стояков отопления в подъезде № 1	пм			8	0,49	7,84	0,00	456,13	64,77	1369,00	319,29	2209,19	66,28	2275,47	113,77	2389,24
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,5	1,17	1,76	0	79,76	11,33	150	55,84	296,93	8,91	305,83	15,29	321,13
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
6	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 43	Частичная замена стояка горячей воды в кв. 43	пм	180	по мере необходимости	1	0,89	1,78	0	103,56	14,71	215	72,49	405,76	12,17	417,93	20,90	438,83
7	При осмотре подвала дома обнаружена течь трубопровода горячего водоснабжения	Частичная замена лежака ГВС 4 подъезд	пм	180	по мере необходимости	1,5	0,89	2,67	0	155,34	22,06	439	108,74	725,14	21,75	746,89	37,34	784,24
11	При осмотре подвала дома обнаружена течь трубопровода горячего водоснабжения	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			1,00	0,86	1,72	0,00	100,07	14,03	5683,00	70,05	5867,15	176,01	6043,16	302,16	6345,32
12	Стояк канализации в кв. 46 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 46 до подвала	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,64	5,12	0,00	297,88	42,30	925,00	208,52	1473,70	44,21	1517,91	75,90	1593,80
13	Стояк отопления в квартире № 18,21,24,27 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			25	0,49	24,5	0,01	1425,41	202,41	3518,00	997,79	6143,61	184,31	6327,91	316,40	6644,31
14	Полотенцесушитель в кв. № 3,9 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			2	1,9	7,6	0,00	442,17	62,79	0,00	309,52	814,47	24,43	838,91	41,95	880,85
15	Стояки горячего водоснабжения кв. 3,6,9,12,15 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения (подача, обратка)	пм			32	0,49	31,36	0,02	1824,52	259,08	5060,00	1277,17	8420,77	252,62	8673,40	433,67	9107,07
16	Стояк канализации в кв. 36,39 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 36,39	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,64	5,12	0,00	297,88	42,30	685,00	208,52	1233,70	37,01	1270,71	63,54	1334,24
17	Аварийный вызов кв.29	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,76	1,52	0,00	88,43	12,56	125,00	61,9	287,89	8,64	296,53	14,83	311,36
18	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			150,00	0,07	21	0,01	1221,78	173,49	0,00	380	1775,27	53,26	1828,53	91,43	1919,96
19	Стояк канализации в кв. 32 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 32	пм	180	по мере необходимости	1,50	0,64	1,92	0,00	111,71	15,86	495,00	78,19	700,76	21,02	721,78	36,09	757,87
	Итого за июль:						7257,34	1030,36	22316,00	4604,89	35208,60	1056,26	36264,86	1813,24	38078,10
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115,00	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
2	Аварийный вызов Повреждена электропроводка 5 подъезд	Ремонт электропроводки в в 5 подъезде	пм					3		190,89	27,11	350,00	133,62	701,62	21,05	722,67	36,13	758,80
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			3,56	2,31	16,45		956,90	135,88	245,00	669,83	2007,61	60,23	2067,83	103,39	2171,23
	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			3,56	0,79	5,62		327,25	46,47	690,00	229,08	1292,80	38,78	1331,58	66,58	1398,16
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200				0,00	1200,00
	Стояк отопления в квартире № 32,35,38 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			36	0,49	35,28	0,02	2052,59	291,47	5939,00	1436,81	9719,87	291,60	10011,47	500,57	10512,04
8	Благоустройство дома	Покраска грибка на придомовой территории	м2	365	1 раз в месяц	5,00	0,91	9,1		529,44	75,18	395,00	370,61	1370,22	41,11	1411,33	70,57	1481,90
9	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
	Стояк отопления в квартире № 12 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			12	0,49	11,76	0,01	684,20	97,16	1130,00	478,94	2390,29	71,71	2462,00	123,10	2585,10
10	Стояк отопления в квартире №64,67,70,73 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			12	0,49	11,76	0,01	684,20	97,16	2014,00	478,94	3274,29	98,23	3372,52	168,63	3541,15
11	Стояк отопления в квартире № 76 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			5	0,49	4,9	0,00	285,08	40,48	957,00	199,56	1482,12	44,46	1526,58	76,33	1602,91
12	Стояк ГВС в квартире № 26,29 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ГВС	пм			6	0,49	5,88	0,00	342,10	48,58	616,00	239,47	1246,15	37,38	1283,53	64,18	1347,71
	Итого за август:						7827,28	1111,47	13016,00	6488,94	27243,69	817,31	28061,01	1403,05	30664,06
Сентябрь
1	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			2,5	0,8	4	0,00	232,72	33,05	812,50	162,9	1241,17	37,24	1278,41	63,92	1342,33
2	Задвижка на системе отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена задвижки на отопление диаметром 100 мм	шт			1	4,5	9	0,01	523,62	74,35	3836,00	366,53	4800,51	144,02	4944,52	247,23	5191,75
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			1,00	0,76	1,52	0,00	88,43	12,56	90,00	61,9	252,89	7,59	260,48	13,02	273,51
4	Разрушение межпанельных швов	Запенивание межпанельных швов с вышки кв.55,22,25,28,43,45 и торца дома	10 пм			4	2,3	9,2	0,01	535,26	76,01	2800,00	11473,21	14884,47	446,53	15331,01	766,55	16097,56
5	Разрушение межпанельных швов	Штукатурка запененных межпанельных швов	10 пм			4	4,8	19,2	0,01	1117,06	158,62	1690,00	22639,75	25605,43	768,16	26373,59	1318,68	27692,27
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
7	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
8	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
9	Стояк отопления с подвала до кв. 3 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			3	0,49	2,94	0,00	171,05	24,29	389,00	119,73	704,07	21,12	725,19	36,26	761,45
10	Подготовка дома к отопительному сезону	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25,32 при замене лежака отопления	1 кран			11,00	0,54	11,88	0,01	691,18	98,15	1970,00	483,82	3243,15	97,29	3340,45	167,02	3507,47
11	Стояк отопления в квартире № 37,40,43 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			24	0,49	23,52	0,01	1368,39	194,31	2975,00	957,88	5495,58	164,87	5660,45	283,02	5943,47
12	Стояк отопления в квартире № 77,80,83,86 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			16	0,49	15,68	0,01	912,26	129,54	1945,00	638,58	3625,39	108,76	3734,15	186,71	3920,86
13	Полотенцесушитель в кв. № 49 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
14	Стояк отопления в квартире № 82,85 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			4	0,49	3,92	0,00	228,07	32,39	637,00	159,65	1057,10	31,71	1088,81	54,44	1143,25
15	Подготовка дома к отопительному сезону	Замена стояков отопления в подвале	пм			12	0,49	11,76	0,01	684,20	97,16	1150,00	478,94	2410,29	72,31	2482,60	124,13	2606,73
16	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Частичная замена лежака отопления	пм			28	0,49	27,44	0,02	1596,46	226,7	7318,00	1117,52	10258,68	307,76	10566,44	528,32	11094,76
15	Итого за сентябрь:						8643,37	1227,36	26442,5	39006,7	75319,94	2259,6	77579,53	3878,98	81458,51
Октябрь
1	Аварийный вызов Нет света в 6 подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 6					4		181,80	25,82	150,00	127,26	484,88	14,55	499,42	24,97	524,39
2	Стояк отопления в квартире № 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			3	0,49	2,94	0,00	171,05	24,29	629,00	119,73	944,07	28,32	972,39	48,62	1021,01
3	Стояк отопления в квартире № 82,85,88 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			16	0,49	15,68	0,01	912,26	129,54	2011,00	638,58	3691,39	110,74	3802,13	190,11	3992,24
4	Течь батареи в кв. 85	Замена батареи (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
5	Стояк отопления в квартире № 21 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,49	7,84	0,00	456,13	64,77	1182,00	319,29	2022,19	60,67	2082,86	104,14	2187,00
6	Аварийное состояние лежака горячей воды	Частичная замена лежака ГВС(сварочные работы)	пм	180	по мере необходимости	2	0,89	3,56	0	207,12	29,41	490	144,98	871,52	26,15	897,66	44,88	942,55
7	Полотенцесушитель в кв. № 85 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
8	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодцев колодцами 5,6 подъезд	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115,00	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
9	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 82	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			6		работы по договору				3308,10					0,00	8353,68
10	Полотенцесушитель в кв. № 44 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
11	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,1	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
13	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			17,00	0,56	19,04	0,01	1107,88	157,32	0,00	775,52	2040,72	61,22	2101,94	105,10	2207,03
14	Не греет стояк кв. 8,12	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
15	Не греет стояк кв. 32,34	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
16	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,50	0,84	5,88		342,10	48,58	420,00	239,47	1050,15	31,50	1081,65	54,08	1135,73
17	Аварийный вызов Нет света в кв. 12	Устранение аварии				1	3,5	3,5	0,00	318,15	45,18	0,00	222,71	586,03	17,58	603,61	30,18	633,79
	Итого за октябрь:						5982,12	849,46	8890,10	4187,48	16601,06	498,03	17099,10	854,95	26307,73
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,17	2,81	0	127,62	18,12	240	89,34	475,08	14,25	489,34	24,47	513,8
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	750,00	57,27	900,69	27,02	927,71	46,39	974,10
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	75,00	43,17	188,60	5,66	194,26	9,71	203,97
4	Благоустройство дома 4 подъезд	Укладка плитки	м2			12,00	работа по договору			3800,00	539,60	5189,00	960	10488,60	314,66	10803,26	540,16	11343,42
5	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			24,00	0,56	26,88	0,02	1563,88	222,07	0,00	1094,71	2880,66	86,42	2967,08	148,35	3115,44
6	Течь кровли 1 подъезд	Ремонт кровли многоквартирного дома промазка стыков битумом	пм		2 раза в год	6,00	0,47	5,64	0,00	1071,60	152,17	350,00	220	1793,77	53,81	1847,58	92,38	1939,96
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,58	18,56	0,01	1079,82	153,33	0,00	755,87	1989,03	59,67	2048,70	102,44	2151,14
8	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			37,00					0,00	8254,10
9	Лежак канализации находится в неудовлетворительном состоянии 1 подъезд	Замена лежака канализации 1 подъезд	пм	180	по мере необходимости	7,50	0,49	7,35	0,00	427,62	60,72	1386,48	299,34	2174,16	65,22	2239,39	111,97	2351,36
	Итого за ноябрь:						8214,03	1166,39	7990,48	3519,7	20890,60	626,72	21517,31	1075,87	30847,28
	Декабрь
1	Течь кровли	Промазка козырьков балконов, швов битумной мастикой кв. 14,15,45,59,74	пм		2 раза в год	23,00	работы по договору		0,00	3532,00	501,54	690,00	1390	6113,54	183,41	6296,95	314,85	6611,80
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	500,00	38,18	600,46	18,01	618,48	30,92	649,40
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,58	18,56	0,01	1079,82	153,33	0,00	755,87	1989,03	59,67	2048,70	102,44	2151,14
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			14,00	0,56	15,68	0,01	912,26	129,54	0,00	638,58	1680,39	50,41	1730,80	86,54	1817,34
6	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			1,8	0,8	2,88	0,00	167,56	23,79	657,00	117,29	965,64	28,97	994,61	49,73	1044,34
7	Полотенцесушитель в кв. № 49 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	105,00	154,76	512,24	15,37	527,60	26,38	553,98
8	Течь крана в квартире № 9	Замена буксы на кране	шт			1	1,3	2,6	0,00	151,27	21,48	20,00	105,89	298,64	8,96	307,59	15,38	322,97
9	Аварийный вызов течь ГВС в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	207,27	29,43	185,00	145,09	566,80	17,00	583,80	29,19	612,99
10	Содержание дома	Реконструкция ливневой трубы	шт			4	1,49	11,92	0,01	693,51	98,48	2335,00	485,45	3612,44	108,37	3720,81	186,04	3906,85
11	Аварийный вызов кв 29 Течь крана у батареи	Устранение протечки			2 раза в год			1,8	0,00	163,62	22,94	45,00	114,53	346,09	10,38	356,48	17,82	374,30
	Итого за декабрь:						7278,65	1033,27	4717,00	4012,65	17041,58	511,25	17552,82	877,64	18430,47
	Всего расходов за 2010 год						95867,57	14812,72	161524,7	86696,71	350322,34	9977,17	360699,51	18034,98	399306,03

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина