## Лист1
				Утверждаю:

		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 133

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

		Апрель
1	Аварийное состояние лежака канализации в подвале 2 подъезд	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб горизонтальных диаметр 50 мм	пм	180	по мере необходимости	6,50	0,42	5,46	0,00	248,16	34,79	1030,00	173,71	1486,66	44,60	1531,26	45,94	1577,20
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,13	0,65	0,00	29,54	4,14	450,00	20,68	504,36	15,13	519,50	15,58	535,08
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,2	110	40,95	217,64	6,53	224,17	6,73	230,9
4	Аварийное состояние лежака канализации в подвале 5,6 подъезд	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб горизонтальных диаметр 50 мм	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,42	20,16	0,01	916,27	128,46	4695,00	641,39	6381,12	191,43	6572,56	197,18	6769,73
5	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	144,53	20,26	75,00	101,17	340,97	10,23	351,19	10,54	361,73
6	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20	1 кран			5,00	0,54	5,4	0,00	245,43	34,41	972,00	171,8	1423,64	42,71	1466,35	43,99	1510,34
7	Кран на стояке холодной воды неработает в кв. 22	Замена крана на стояке холодной воды диаметром 20	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,88	90,00	34,36	180,33	5,41	185,74	5,57	191,31
8	Отсутствуют замки на дверях в подвал	Навес замков на двери в подвалы	1 замок			2,00	0,07	0,14	0,00	6,36	0,89	500,00	4,45	511,71	15,35	527,06	15,81	542,87
		Итого за апрель:					1697,88	238,04	7922,00	1188,51	11046,43	331,39	11377,82	341,33	11719,16
май
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	88,70	0,00	442,86	1164,23	34,93	1199,16	35,97	1235,13
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,71	90	33,5	178,07	5,34	183,41	5,5	188,91
	Итого за май:					680,52	95,41	90,00	476,37	1342,30	40,27	1382,57	41,48	1424,04
Июнь
1	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 46,49	Замена стояка горячей воды	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,49	9,8	0,01	445,41	62,45	2439,00	311,79	3258,64	97,76	3356,40	100,69	3457,09
2	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 46,49	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	8	0,49	7,84	0	356,33	49,96	1220	249,43	1875,71	56,27	1931,99	57,96	1989,95
3		Замена стояка канализации в квартире 46 (материал жильцов)	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,42	2,52	0,00	114,53	16,06	0,00	80,17	210,77	6,32	217,09	6,51	223,60
4	Кран на стояке отопления пришел в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 15 мм	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,88	168,00	34,36	258,33	7,75	266,08	7,98	274,06
5	Течь кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома Всего потрачено на ремонт кровли 167775 руб. Деньги жильцов 94500 руб.	м2			1260,00					73275,00		73275,00		73275,00	2198,25	75473,25
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,71	90	33,5	178,07	5,34	183,41	5,5	188,91
	Итого за июнь:					1013,22	142,05	77192	709,25	79056,52	173,45	79229,97	2376,9	81606,87
Июль
1		Благоустройство двора: покраска детской площадки во дворе дома, набивка недостающего штакетника на заборе у дома Работа жильцов, материал организации					3365		3365		3365	100,95	3465,95
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	31,91	4,47	60	22,33	118,71	3,56	122,27	3,67	125,94
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	88,70	0,00	442,86	1164,23	34,93	1199,16	35,97	1235,13
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	225,00	67,45	402,31	12,07	414,38	12,43	426,81
5	Аварийный вызов нет света в квартире № 25	Ремонт электропроводки					2,3		104,54	14,66	0,00	73,17	192,37	5,77	198,14	5,94	204,08
6	Аварийный вызов не работает смывной бачок кв. 53	Ремонт смывного бачка	1 шт			1,00	0,78	1,56	0,00	70,90	9,94	0,00	49,63	130,47	3,91	134,39	4,03	138,42
	Итого за июль:					936,36	131,28	3650,00	655,45	5373,09	60,24	5433,33	163,00	5596,33
Август
1	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 32	Замена стояка горячей воды с кв 32 до лежака в подвале	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,49	5,88	0,00	267,25	37,47	1463,00	187,07	1954,79	58,64	2013,43	60,40	2073,83
2	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 32	Замена стояка холодной воды с кв. 32 до лежака в подвале	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,49	5,88	0,00	267,25	37,47	830,00	187,07	1321,79	39,65	1361,44	40,84	1402,28
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,13	0,65	0,00	29,54	4,14	385,00	20,68	439,36	13,18	452,55	13,58	466,12
4	Аварийный вызов сильная течь смесителя к кв. 43	Ремонт смесителя	1 прибор			1	1,04	2,08	0,00	94,54	13,25	0,00	66,18	173,97	5,22	179,18	5,38	184,56
5	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,07	259,00	100,22	522,46	15,67	538,13	16,14	554,27
6	Разрушение межпанельных швов	Запенивание межпанельных швов с крана	10 пм			2,4	0,95	2,28	0,00	103,63	14,53	2145,00	72,54	2335,69	70,07	2405,76	72,17	2477,94
	Итого за август:					905,36	126,93	5082,00	633,75	6748,05	202,44	6950,49	208,51	7159,01
Сентябрь
1	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	7,00	0,13	0,91	0,00	41,36	5,80	539,00	28,95	615,11	18,45	633,56	19,01	652,57
3	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					3,5		159,08	22,30	214,00	111,35	506,73	15,20	521,93	15,66	537,59
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	12,00	0,84	20,16		916,27	128,46	580,00	641,39	2266,12	67,98	2334,11	70,02	2404,13
5	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			3,9	2,31	18,02		818,92	114,81	0,00	573,24	1506,97	45,21	1552,18	46,57	1598,75
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
7	Аварийное состояние стояка отопления в кв.39	Замена стояка отопления
8	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы горячего водоснабжения в подвале	пм			27	0,35	18,9		860,90	120,70	160,00	602,63	1744,22	52,33	1796,55	53,90	1850,44
9	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Монтаж системы горячего водоснабжения в подвале	пм			12	0,43	10,32		469,04	65,76	1716,00	328,33	2579,13	77,37	2656,51	79,70	2736,20
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,13	0,78	0,00	35,45	4,97	462,00	24,82	527,24	15,82	543,05	16,29	559,35
11	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	8,95	120	44,67	237,43	7,12	244,55	7,34	251,89
	Итого за апрель:					7864,83	1102,65	7778	2672,38	19417,85	582,54	20000,39	600,01	20600,4
Октябрь
1	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Пайка лежака горячей годы	пм	180	по мере необходимости	50,00	0,49	49	0,03	2227,05	312,23	25258,00	1558,94	29356,22	880,69	30236,90	907,11	31144,01
2	Стояк отопления в квартире № 9 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4	0,49	3,92	0,00	178,16	24,98	1758,00	124,71	2085,86	62,58	2148,43	64,45	2212,89
3	Задвижка на холодное водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии	Замена задвижки на холодную воду диаметром 50 мм	шт			1	2,13	4,26	0,00	193,62	27,15	1500,00	135,53	1856,29	55,69	1911,98	57,36	1969,34
4	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 2 и 4 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
5	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
6	Аварийный вызов кв 16	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	117,00	67,45	294,31	8,83	303,14	9,09	312,23
7	Аварийный вызов кв 2	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	0,00	67,45	177,31	5,32	182,63	5,48	188,11
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,49	231,00	12,41	263,62	7,91	271,53	8,15	279,67
9	Не греет стояк кв. 32	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			1,00	0,56	1,12	0,00	50,90	7,14	0,00	35,63	93,67	2,81	96,48	2,89	99,38
10	Аварийный вызов кв 9 Течь стояка горячей воды	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	75,00	33,72	163,66	4,91	168,56	5,06	173,62
11	Благоустройство дома	Ремонт 4 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
12	Не греет стояк кв. 15	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			1,00	0,56	1,12	0,00	50,90	7,14	0,00	35,63	93,67	2,81	96,48	2,89	99,38
13	Не греет стояк кв. 36	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			1	0,56	1,12	0	50,9	7,14	0	35,63	93,67	2,81	96,48	2,89	99,38
14	Аварийный вызов кв 25 Течь батареи	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	75,00	33,72	163,66	4,91	168,56	5,06	173,62
15	Не греет стояк кв. 46	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			1	0,56	1,12	0	50,9	7,14	0	35,63	93,67	2,81	96,48	2,89	99,38
16	Аварийный вызов Течь системы отопления в подвале	Частичная замена стояка отопления	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	24,98	720,00	124,71	1047,86	31,44	1079,29	32,38	1111,67
17	Не греет стояк кв. 25	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			1,00	0,56	1,12	0,00	50,90	7,14	0,00	35,63	93,67	2,81	96,48	2,89	99,38
18	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 2 и 4 подъезд Всего 25000 руб. 12500 руб.-собрали жильцы					12500,00		12500,00		12500,00	375,00	12875,00
19	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 2 и 4 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
	Итого за октябрь:					12721,90	1783,61	51448,00	3239,33	69192,84	1700,79	70893,63	2126,81	73020,44
	Ноябрь
1	Аварийное состояние стояка отопления в кв.49	Замена стояка отопления в квартире № 49	пм			8,00	0,49	7,84	0,00	356,33	49,96	819,00	249,43	1474,71	44,24	1518,96	45,57	1564,52
2	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
3	Аварийный вызов кв 51	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место Установка нового сгона	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	185,00	67,45	362,31	10,87	373,18	11,20	384,38
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	7,00	0,13	0,91	0,00	41,36	5,80	539,00	28,95	615,11	18,45	633,56	19,01	652,57
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,46	100	37,22	197,86	5,94	203,79	6,11	209,9
6	Сгоны на стояках отопления не работают в подвале	Замена сгона на стояках отопления диаметром 20	1 сгон			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,76	120,00	68,72	300,66	9,02	309,68	9,29	318,97
7	Аварийный вызов Течь в подвале стояков горячей воды	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	4,00	0,53	4,24	0,00	192,71	27,02	300,00	134,9	654,62	19,64	674,26	20,23	694,49
8	Благоустройство дома	Ремонт 1 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
9	Течь крана на стояке горячей воды в подвале	Замена крана и сгона в сборе	1 шт			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,76	265,00	68,72	445,66	13,37	459,03	13,77	472,80
10	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	144,53	20,26	225,00	101,17	490,97	14,73	505,69	15,17	520,87
	Итого за ноябрь:					10080,80	1413,33	10527,00	1390,56	23411,69	702,35	24114,04	723,42	24837,46
	Декабрь
1	Нет горячего водоснабжения в 1 подъезде	Установка сбросника на лежаке горячей воды	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,88	168,00	34,36	258,33	7,75	266,08	7,98	274,06
2	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 1 и 3 подъезд Всего 26000 руб. 13000 руб.-собрали жильцы					13000,00		13000,00		13000,00	390,00	13390,00
3	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 1 и 3 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
4	Аварийный вызов кв 51	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	75,00	33,72	163,66	4,91	168,56	5,06	173,62
5	Аварийный вызов кв 55	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место Установка нового сгона	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	185,00	33,72	273,66	8,21	281,86	8,46	290,32
6	Благоустройство дома	Ремонт 5 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	630,90	3987,00	317	9434,90	283,05	9717,95	291,54	10009,49
7	Благоустройство дома	Срезка старых регистров и труб отопления и установка регистра отопления в подъезде ( регистр жильцов)	1 регистр			1	2,78	5,56	0,00	252,70	35,43	684,00	176,89	1149,02	34,47	1183,49	35,50	1219,00
8	Аварийное состояние стояка канализации кв. 17,20,23,26,29	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	17,00	0,52	8,84	0,00	401,78	56,33	4271,25	281,24	5010,60	150,32	5160,92	154,83	5315,75
9	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 5 и 6 подъезд Всего 25000 руб. 12500 руб.-собрали жильцы					12500,00		12500,00		12500,00	375,00	12875,00
10	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 5 и 6 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
11	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,13	0,78	0,00	35,45	4,97	462,00	24,82	527,24	15,82	543,05	16,29	559,35
12	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,46	100	37,22	197,86	5,94	203,79	6,11	209,9
	Итого за декабрь:					5772,15	809,25	36672,25	1207,5	44461,15	568,83	45029,99	1350,90	46380,89
	Итого за 2009 год.					41673,01	5842,56	200361,25	12173,11	260049,93	4362,30	264412,23	7932,37	272344,59