## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д.78

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

май
1	Отсутствует проводка уличного освещения 1 и 2 подъезд	Устройство уличного освещения 1,2 подъезд	1пм			44,00	0,12	10,91	0,01	495,95	70,42	1433,00	347,17	2346,54	70,40	2416,94	72,51	2489,44
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	26,59	3,78	50	18,61	98,98	2,97	101,94	3,06	105
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	176,00	33,72	264,74	7,94	272,68	8,18	280,86
4	Аварийное состояние холодного водоснабжения в подвале	Рытье канавы под лежак холодной воды	1 место					24		1090,80	154,89	176,00	763,56	2185,25	65,56	2250,81	67,52	2318,34
5	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	0,84	2,52		114,53	16,26	580,00	80,17	790,97	23,73	814,70	24,44	839,14
	Итого за май:						1776,05	252,20	2415,00	1243,23	5686,48	170,59	5857,08	175,71	6032,79
Июнь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения и установка светильников уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	40,00	16,54	83,53	2,51	86,04	2,58	88,62
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,4	1,17	0,47	0	21,27	3,02	40	14,89	79,18	2,38	81,56	2,45	84
4	Аварийное состояние холодного водоснабжения в подвале	Замена лежака холодной воды диаметр 50 мм	пм	180	по мере необходимости	62,00	0,49	60,76	0,03	2761,54	392,14	10967,00	1933,08	16053,76	481,61	16535,37	496,06	17031,43
5	Раскопанная канава после прокладки лежака холодной воды	Засыпка вручную раскопанных каналов под трубопровод холодной воды	м3			2,00	1,38	5,52	0,00	250,88	35,63	0,00	175,62	462,13	13,86	475,99	14,28	490,27
4	Имеются выбоины в стене после прокладки лежака холодной воды	Заделка выбоин в стене после прокладки лежака холодной воды	м3			0,4	4,25	3,4		154,87	21,99	152,00	108,41	437,27	13,12	450,39	13,51	463,90
5	Течь крана на стояке	Замена крана и сгона в сборе на стояках диаметром 25	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,97	259,00	34,36	349,42	10,48	359,90	10,80	370,70
	Итого за июнь:						3788,51	537,97	11458	2651,95	18436,43	553,09	18989,52	569,69	19559,21
Июль
1	Забита придомовая канализация 3 раза в месяц	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	1581,66	224,60	0,00	1107,16	2913,42	87,40	3000,82	90,02	3090,84
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	37,22	5,29	70	26,06	138,57	4,16	142,72	4,28	147
3	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 1-А	Замена стояка холодной воды в квартире № 1-А	пм	180	по мере необходимости	4,50	0,49	4,41	0,00	200,43	28,46	856,00	140,3	1225,20	36,76	1261,96	37,86	1299,82
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	75,00	33,72	163,74	4,91	168,65	5,06	173,71
5	Благоустройство дома	Установка доски информации	шт			1,00	0,9	1,8	0,00	81,81	11,62	530,00	57,27	680,69	20,42	701,11	21,03	722,15
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	50,00	8,27	71,77	2,15	73,92	2,22	76,14
	Итого за июль:						1961,12	278,48	1581,00	1372,79	5193,39	155,80	5349,19	160,48	5509,66
Август
1	Благоустройство придомовой территории	Ремонт канализационного колодца во дворе дома	1 кол			1,00	2,79	5,58	0,00	253,61	36,01	490,00	177,53	957,15	28,71	985,87	29,58	1015,44
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	37,22	5,29	70	26,06	138,57	4,16	142,72	4,28	147
3	Течь крана на стояке в квартире № 12-а	Ремонт крана и сгона в сборе на стояках диаметром 25	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,97	70,00	34,36	160,42	4,81	165,23	4,96	170,19
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	40,00	8,27	61,77	1,85	63,62	1,91	65,53
	Итого за август:						351,74	49,95	670,00	246,22	1317,90	39,54	1357,44	40,72	1398,16
Сентябрь
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	50,00	12,41	82,65	2,48	85,13	2,55	87,68
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,30	0,84	2,18		99,26	14,10	580,00	69,48	762,84	22,89	785,73	23,57	809,30
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,8	2,31	3,7		167,98	23,85	245,00	117,59	554,43	16,63	571,06	17,13	588,19
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	37,22	5,29	70	26,06	138,57	4,16	142,72	4,28	147
6	Аварийное состояние стояка канализации кв. 8	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	2,00	1,2	2,4	0,00	109,08	15,49	855,00	76,36	1055,93	31,68	1087,60	32,63	1120,23
7	Аварийный вызов Течь трубы холодного водоснабжения	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	1,53	3,06	0,00	139,08	19,75	75,00	97,35	331,18	9,94	341,12	10,23	351,35
8	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
9	Течь кровли	Промазка стыков у вентиляционных каналов	1 вет канал		2 раза в год	6,00	1,9	11,4	0,01	1425,00	202,35	950,00	764	3341,35	100,24	3441,59	103,25	3544,84
10	Аварийное состояние стояка отопления в квартире	Замена стояка отопления	пм			12,00	0,49	11,76	0,01	534,49	75,90	1476,00	374,14	2460,53	73,82	2534,35	76,03	2610,38
11	Трубопровод холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии	Замена трубопровода холодного водоснабжения	пм			2,00	0,49	1,96	0,00	89,08	12,65	180,00	62,36	344,09	10,32	354,41	10,63	365,04
12	Аварийное состояние лежака отопления (верхний розлив)	Резка стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	85,00	0,23	39,1	0,02	1777,10	252,35	190,00	1243,97	3463,41	103,90	3567,31	107,02	3674,33
13	Аварийное состояние лежака отопления (верхний розлив)	Замена лежака отопления (верхний розлив) (Всего материалов на сумму 31800 материал жильцов — 15000)	пм	180	по мере необходимости	85,00	0,39	66,3	0,04	3013,34	427,89	16800,00	2109,33	22350,56	670,52	23021,08	690,63	23711,71
	Итого за сентябрь:						7936,58	1126,99	21471	5322,1	35856,67	1075,7	36932,37	1107,97	38040,34
Октябрь
1	Забит стояк отопления в квартире № 1	Прочистка стояка отопления	1 стояк		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	184,53	26,20	0,00	129,17	339,90	10,20	350,10	10,50	360,60
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
3	Стояк отопления в квартире № 18 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			8,00	0,49	7,84	0,00	356,33	50,60	850,00	249,43	1506,36	45,19	1551,55	46,55	1598,09
4	Забит стояк канализации 1 подъезд	Прочистка стояка канализации в 1 подъезде	пм	180	по мере необходимости	7,00	0,58	8,12	0,00	369,05	52,41	0,00	258,34	679,80	20,39	700,19	21,01	721,20
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	31,91	4,53	60	22,33	118,77	3,56	122,33	3,67	126
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	100,00	16,54	143,53	4,31	147,84	4,44	152,28
	Итого за октябрь:						1492,67	211,96	1010,00	1044,87	3759,50	112,78	3872,28	116,17	3988,45
	Ноябрь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	42,54	6,04	80	29,78	158,36	4,75	163,11	4,89	168,01
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	90,00	16,54	133,53	4,01	137,54	4,13	141,67
	Итого за ноябрь:						593,40	84,26	170,00	415,38	1263,03	37,89	1300,92	39,03	1339,95
	Декабрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	26,59	3,78	70	18,61	118,98	3,57	122,54	3,68	126,22
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	70,00	12,41	102,65	3,08	105,73	3,17	108,90
3	Аварийный вызов Течь стояка отопления во 2-м подъезде	Частичная замена стояка отопления	пм			2,5	0,49	2,45	0,00	111,35	15,81	854,00	77,95	1059,11	31,77	1090,88	32,73	1123,61
4	Замерз стояк горячей воды	Отогревание стояка холодной воды	1 стояк			1	3,5	7	0,00	318,15	45,18	50,00	222,71	636,03	19,08	655,11	19,65	674,77
5	Стояк отопления в квартире № 3-а, 2, 6 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			12	0,49	11,76	0,01	534,49	75,90	2583,00	374,14	3567,53	107,03	3674,56	110,24	3784,80
	Итого за декабрь:						1008,31	143,18	3627,00	705,82	5484,30	164,53	5648,83	169,46	5818,30
	Итого за 2009 год.						18908,36	2684,99	42402,00	13002,35	76997,71	2309,93	79307,64	2379,23	81686,87