## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 82

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

Июнь
1	Не работает насос подкачки	Установка насоса на подкачку холодной воды	1 шт			1,00	2,3	4,6	0,00	209,07	29,31	5639,00	146,35	6023,73	180,71	6204,44	186,13	6390,58
2	Не работает насос подкачки	Установка таймера на подкачку	1 шт			1,00			0,00	450,00	63,09	1430,00	315	2258,09	67,74	2325,83	69,77	2395,61
3	Отсутствует проводка уличного освещения 2 и 3 подъезд	Устройство уличного освещения 2 и 3 подъезд	1пм			48,00	0,12	11,9	0,01	541,04	75,85	539,00	378,73	1534,62	46,04	1580,65	47,42	1628,07
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	8,95	120	44,67	237,43	7,12	244,55	7,34	251,89
5	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	125,00	33,72	213,66	6,41	220,06	6,60	226,67
6	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 71,75	Замена стояка холодной воды кв. 71,75	пм	180	по мере необходимости	4	0,49	3,92	0	178,56	25,03	414	124,99	742,58	22,28	764,86	22,95	787,8
7	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	9,76	0,84	16,4		745,23	104,48	580,00	521,66	1951,38	58,54	2009,92	60,30	2070,22
8	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	19,00	0,58	22,04	0,01	1001,72	140,44	0,00	701,2	1843,36	55,30	1898,66	56,96	1955,62
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,31	135,00	16,54	178,49	5,35	183,85	5,52	189,36
	Итого за июнь:						3261,24	457,23	8982	2282,87	14983,33	449,5	15432,83	462,98	15895,82
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,71	90	33,5	178,07	5,34	183,41	5,5	188,91
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	46,00	0,58	53,36	0,03	2425,21	340,01	0,00	1697,65	4462,88	133,89	4596,76	137,90	4734,66
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,49	45,00	12,41	77,62	2,33	79,95	2,40	82,35
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	210,00	67,45	387,31	11,62	398,93	11,97	410,90
5	Сбой работы подкачки	Замена кабеля на насос подкачки	пм			8,00	0,3	4,8	0,00	218,16	30,59	378,00	152,71	779,46	23,38	802,84	24,09	826,93
6	Сгорела вставка на основном силовом щите	Замена вставки на основном силовом щите	1 вставка		1,00	1	3,5	3,5	159,08	175,00	24,85	111,35	470,28	14,11	484,39	14,53	498,92
7	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			16,00	0,54	17,28	0,01	785,38	110,11	3072,00	549,76	4517,25	135,52	4652,77	139,58	4792,35
8	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Частичная замена лежака отопления в подвале	пм	180	по мере необходимости	14,00	0,49	13,72	0,01	623,57	87,43	1326,50	436,5	2474,00	74,22	2548,22	76,45	2624,67
9	Стояк отопления в квартире № 17,20,24,28 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			24	0,49	23,52	0,01	1068,98	149,87	3127,00	748,29	5094,14	152,82	5246,97	157,41	5404,38
10	Течь лежака отопления в подвале	Врезка резьб на стояках отопления	1 врезка			4,00	0,79	6,32	0,00	287,24	40,27	146,00	201,07	674,59	20,24	694,82	20,84	715,67
11	Стояк отопления в квартире № 56 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			3	0,49	2,94	0,00	133,62	18,73	480,00	93,54	725,89	21,78	747,67	22,43	770,10
	Итого за июль:						5879,11	824,57	8985,85	4463,16	19385,31	1065,52	19966,87	1097,49	20550,91
Август
1	Стояк отопления в квартире № 16 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			8	0,49	7,84	0,00	356,33	49,96	748,00	249,43	1403,71	42,11	1445,83	43,37	1489,20
2	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			5,00	0,54	5,4	0,00	245,43	34,41	1065,00	171,8	1516,64	45,50	1562,14	46,86	1609,00
3	Аварийное состояние стояка отопления в подвале	Замена стояка отопления в подвале	пм			3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,73	533,00	93,54	778,89	23,37	802,26	24,07	826,33
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	125,00	33,72	213,66	6,41	220,06	6,60	226,67
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,2	110	40,95	217,64	6,53	224,17	6,73	230,9
6	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	88,70	0,00	442,86	1164,23	34,93	1199,16	35,97	1235,13
7	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 58,62,66,70,74	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	20	0,49	19,6	0,01	892,78	125,17	4561	624,95	6203,89	186,12	6390,01	191,7	6581,71
8	Аварийное состояние системы отопления (верхний розлив)	Частичная замена лежака отопления (верхний розлив)	пм	180	по мере необходимости	11,50	0,49	11,27	0,01	512,22	71,81	3372,00	358,56	4314,59	129,44	4444,03	133,32	4577,35
9	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 2, 3 подъезд Всего 17000 руб. 8000 руб.-собрали жильцы					9000,00		9000,00		9000,00	270,00	9270,00
10	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 2 и 3 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
11	Течь кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	70,00	0,21	29,4	0,02	3675,00	515,24	5500,00	2572,5	12262,74	367,88	12630,62	378,92	13009,54
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,31	135,00	16,54	178,49	5,35	183,85	5,52	189,36
	Итого за август:						6770,15	949,18	25769,00	4739,11	38227,43	876,82	39104,25	1173,13	40277,38
Сентябрь
1	Аварийное состояние стояка отопления в подвале	Замена стояка отопления в подвале	пм			5,00	0,49	4,9	0,00	222,71	31,22	861,00	155,89	1270,82	38,12	1308,95	39,27	1348,21
2	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 1, 4 подъезд Всего 17000 руб. 8000 руб.-собрали жильцы					9000,00		9000,00		9000,00	270,00	9270,00
3	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 1 и 4 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	26,89	620,00	134,26	972,95	29,19	1002,14	30,06	1032,20
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,66	30,00	8,27	51,75	1,55	53,30	1,60	54,90
5	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					1,5		68,18	9,56	214,00	47,72	339,46	10,18	349,64	10,49	360,13
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	2,30	0,84	3,86		175,62	24,62	350,00	122,93	673,17	20,20	693,37	20,80	714,17
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,9	2,31	4,16		188,98	26,50	0,00	132,29	347,76	10,43	358,20	10,75	368,94
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,46	100	37,22	197,86	5,94	203,79	6,11	209,9
10	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	32,00	0,58	37,12	0,02	1687,10	236,53	0,00	1180,97	3104,61	93,14	3197,75	95,93	3293,68
11	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда, работа жильцов, материал организации	1 подъезд			1			0,00	0,00	0,00	750,00		750,00	22,50	772,50	23,18	795,68
	Итого за сентябрь:						2599,38	364,43	11925	1819,56	16708,37	231,25	16939,62	508,19	17447,81
Октябрь
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,31	115,00	16,54	158,49	4,75	163,25	4,90	168,14
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,2	110	40,95	217,64	6,53	224,17	6,73	230,9
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	32,00	0,58	37,12	0,02	1687,10	236,53	0,00	1180,97	3104,61	93,14	3197,75	95,93	3293,68
4	Стояк отопления в квартире № 57,61,65,69,73 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			15	0,49	14,7	0,01	668,12	93,67	1633,00	467,68	2862,47	85,87	2948,34	88,45	3036,79
5	Течь кровли в квартире № 16	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	10,00	0,18	3,6	0,00	450,00	63,09	1015,00	315	1843,09	55,29	1898,38	56,95	1955,33
6	Аварийное состояние стояка холодной воды кв.18,22,26,30,34	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	24	0,35	16,8	0,01	765,24	107,29	2558	535,67	3966,19	118,99	4085,18	122,56	4207,74
7	Стояк отопления в квартире № 19,23,27 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			8	0,49	7,84	0,00	356,33	49,96	855,00	249,43	1510,71	45,32	1556,04	46,68	1602,72
8	Стояк отопления в квартире № 26 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4	0,49	3,92	0,00	178,16	24,98	360,00	124,71	687,86	20,64	708,49	21,25	729,75
9	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	150,00	67,45	327,31	9,82	337,13	10,11	347,24
10	Разрушение температурного шва	Запенивание межпанельных швов с крана	10 пм			2,4	2,8	6,72	0,00	305,42	42,82	320,00	213,8	882,04	26,46	908,50	27,26	935,76
11	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 15	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,88	178,00	34,36	268,33	8,05	276,38	8,29	284,67
12	Не работает кран на батарее в квартире № 4,14	Ремонт крана на батарее в квартире № 4,14	1 кран			2,00	0,78	3,12	0,00	141,80	19,88	0,00	99,26	260,95	7,83	268,78	8,06	276,84
13	Полотенцесушитель в кв. № 69 пришел в негодность	Замена полотенцесцшителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	172,71	24,21	0,00	120,9	317,82	9,53	327,36	9,82	337,18
14	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 40,44,48,52	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	16	0,49	15,68	0,01	714,22	100,13	2119	499,96	3433,32	103	3536,31	106,09	3642,4
15	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 19,20,23,24,27,28,31,32,35,36	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	20	0,49	19,6	0,01	892,78	125,17	3184	624,95	4826,89	144,81	4971,7	149,15	5120,85
16	Стояк отопления в квартире № 33,37 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			7	0,49	6,86	0,00	311,79	43,71	787,00	218,25	1360,75	40,82	1401,57	42,05	1443,62
17	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			26,00	0,56	29,12	0,02	1323,50	185,56	0,00	926,45	2435,51	73,07	2508,58	75,26	2583,83
18	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Замена лежака отопления в подвале	пм			3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,73	279,00	93,54	524,89	15,75	540,64	16,22	556,86
	Итого за октябрь:						8328,38	1167,64	13663,00	5829,86	28988,88	869,67	29858,54	895,76	30754,30
	Ноябрь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1265,33	177,40	0,00	885,73	2328,46	69,85	2398,31	71,95	2470,26
2	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			5,00	0,56	5,6	0,00	254,52	35,68	0,00	178,16	468,37	14,05	482,42	14,47	496,89
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,7	1,17	1,99	0	90,4	12,67	170	63,28	336,35	10,09	346,44	10,39	356,84
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,51	115,00	67,45	292,31	8,77	301,08	9,03	310,11
5	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 37,38,41,42,45,46,49,50,53,54	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	16	0,49	15,68	0,01	714,22	100,13	2889	499,96	4203,32	126,1	4329,41	129,88	4459,3
6	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Замена лежака отопления в подвале	пм			2,00	0,49	1,96	0,00	89,08	12,49	398,00	62,36	561,93	16,86	578,79	17,36	596,15
7	Краны на лежаке отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 25	1 кран			3,00	0,54	3,24	0,00	147,26	20,65	1841,00	103,08	2111,98	63,36	2175,34	65,26	2240,60
8	Благоустройство дома	Привоз песка во двор многоквартирного дома	0,5 машины					1500,00	100					1600,00
9	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 43,47,51,55	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	20	0,49	19,6	0,01	892,78	125,17	2650	624,95	4292,89	128,79	4421,68	132,65	4554,33
	Итого за ноябрь:						3549,95	497,70	9563,00	2584,96	14595,61	437,87	15033,48	451,00	17084,48
	Декабрь
1	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,93	0,93	0,00	42,27	5,93	143,00	29,59	220,78	6,62	227,41	6,82	234,23
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	37,22	5,22	70	26,06	138,5	4,15	142,65	4,28	146,93
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,13	0,65	0,00	29,54	4,14	150,00	20,68	204,36	6,13	210,50	6,31	216,81
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	36,00	0,58	41,76	0,02	1897,99	266,10	0,00	1328,59	3492,68	104,78	3597,47	107,92	3705,39
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			2,00	0,56	2,24	0,00	101,81	14,27	0,00	71,27	187,35	5,62	192,97	5,79	198,76
6	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 59,63,67,71	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	20	0,49	19,6	0,01	892,78	125,17	3693	624,95	5335,89	160,08	5495,97	164,88	5660,85
7	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,75	150,00	33,72	238,66	7,16	245,81	7,37	253,19
8	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 15	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,76	250,00	68,72	430,66	12,92	443,58	13,31	456,88
9	Стояк отопления в квартире № 58,59,62,63,66,67,70,71,74,75 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			20	0,49	19,6	0,01	890,82	124,89	2790,00	623,57	4429,29	132,88	4562,17	136,86	4699,03
10	Стояк канализации в кв. 74 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 74	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,73	320,00	93,54	565,89	16,98	582,87	17,49	600,36
	Итого за декабрь:						4172,41	584,97	7566,00	2920,68	15244,06	457,32	15701,38	471,04	16172,43
	Итого за 2009 год.						34560,60	4845,71	86453,85	24640,2	148133,00	4387,95	152036,99	4588,55	158183,13