## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 133
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Аварийный вызов кв. 20 течь батареи	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	75,00	165,35	510,10	15,30	525,40	26,27	551,67
2	Аварийный вызов Течь отопления в подвале	Замена крана в подвале диам 20	1 место		2 раза в год	1,00	1,98	3,96	0,00	179,98	25,56	133,00	125,99	464,53	13,94	478,46	23,92	502,39
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,2	1,25	2,75	0	124,99	17,75	220	87,49	450,23	13,51	463,73	23,19	486,92
4	Аварийный вызов кв. 41 течь батареи	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	184,53	26,20	0,00	129,17	339,90	10,20	350,10	17,50	367,60
5	Задвижка на холодное водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии	Ремонт задвижки на холодную воду диаметром 50 мм	шт			1	4,2	8,4	0,00	488,71	69,40	317,50	342,1	1217,71	36,53	1254,24	62,71	1316,95
6	Благоустройство дома	Ремонт слухового окна 1 подъезд	м3			1,50	2,79	8,37	0,00	421,01	59,78	360,00	294,71	1135,50	34,07	1169,57	58,48	1228,05
7	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,35	0,84	5,63		327,44	46,50	480,00	229,21	1083,14	32,49	1115,63	55,78	1171,41
8	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы горячего водоснабжения в подвале (обратка) 4.5.6 подъезд	пм			41	0,35	28,7		1669,77	237,11	270,00	1168,84	3345,71	100,37	3446,08	172,30	3618,38
9	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Монтаж системы горячего водоснабжения в подвале (обратка) 4,5,6 подъезд	пм			41	0,43	35,26		2051,43	291,30	6179,00	1436	9957,73	298,73	10256,46	512,82	10769,28
10	Стояк канализации в кв. 30 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире	пм	180	по мере необходимости	1,70	0,49	1,67	0,00	96,93	13,76	460,00	67,85	638,54	19,16	657,70	32,88	690,58
11	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	1040,00	97,74	1297,20	38,92	1336,12	66,81	1402,92
	Итого за январь:						5920,62	840,73	9534,5	4144,43	20440,28	613,21	21053,49	1052,67	22106,17
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,25	2,25	0	102,26	14,52	180	71,58	368,37	11,05	379,42	18,97	398,39
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115	0,00	566,91	1491,77	44,75	1536,53	76,83	1613,35
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	780,00	57,27	930,69	27,92	958,61	47,93	1006,55
6	Аварийный вызов кв. 24,27 течь стояка холодной воды	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	2,03	8,12	0,00	472,42	67,08	98,00	330,7	968,20	29,05	997,25	49,86	1047,11
7	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы горячего водоснабжения в подвале (обратка)	пм			48	0,35	33,6		1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
8	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Монтаж системы горячего водоснабжения в подвале (обратка)	пм			48	0,43	41,28		2401,67	341,04	6490,00	1681,17	10913,88	327,42	11241,29	562,06	11803,36
9	Сгорела вставка на основном силовом щите	Замена вставки на основном силовом щите	1 вставка		1,00	1	3,5	3,5	159,08	175,00	24,85	111,35	122,50	433,70	13,01	446,71	22,34	469,05
12	Не греет стояк 6 подъезд	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			5,00	0,56	5,6	0,00	254,52	36,14	0,00	178,16	468,83	14,06	482,89	24,14	507,04
17	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	50,01	1050,29
22	Аварийный вызов кв. 39 течь стояка холодной воды	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	35,00	165,35	470,10	14,10	484,20	24,21	508,41
	Итого за февраль:						7015,83	996,25	7694,35	4911,08	20617,51	618,53	21236,03	1061,80	22297,84
Март
1	Благоустройство дома	Ремонт 6 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5750,00	816,5	4550,00	317	11433,50	343,01	11776,51	588,83	12365,33
2	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,93	0,93	0,00	42,27	6,00	30,00	29,59	107,86	3,24	111,09	5,55	116,65
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	75,00	165,35	510,10	15,30	525,40	26,27	551,67
5	Аварийное состояние стояка холодной воды кв.37	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	2	0,54	2,16	0	125,67	17,84	456	87,97	687,48	20,62	708,11	35,41	743,51
6	Нет горячей воды	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояках и лежаке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
7	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 40	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			2					1500,00	0	1500,00	45,00	1545,00	77,25	1622,25
8	Течь кровли	Очистка кровли от снега			2 раза в год			12	0,01	698,16	99,14	260,00	488,71	1546,01	46,38	1592,39	79,62	1672,01
9	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		32		1861,76	264,37	260,00	1303,23	3689,36	110,68	3800,04	190,00	3990,04
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	1040,00	17,82	1086,88	32,61	1119,49	55,97	1175,46
	Итого за март:						9113,79	1294,16	8371,00	2671,65	21450,60	643,52	22094,12	1104,71	23198,83
Апрель
1	Полотенцесушитель в кв. № 33 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
2	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 33,36,39,42,45 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			16	0,49	15,68	0,01	912,26	129,54	2470,00	638,58	4150,39	124,51	4274,90	213,74	4488,64
3	Стояк холодного водоснабжения в квартире № 33,36,39,42,45 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка холодного водоснабжения	пм			16	0,49	15,68	0,01	912,26	129,54	3584,00	638,58	5264,39	157,93	5422,32	271,12	5693,43
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	780,00	57,27	930,69	27,92	958,61	47,93	1006,55
5	Аварийный вызов кв. 66 Нет света в квартире	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	49,00	79,54	258,30	7,75	266,05	13,30	279,35
6	Нет горячей воды в 6 подъезде	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояках и лежаке	1стояк			2,00	0,56	2,24	0,00	130,32	18,51	0,00	91,23	240,06	7,20	247,26	12,36	259,62
7	Отсутствуют замки на чердачных дверях	Навес замков на чердачные двери	1 замок			2,00	0,58	1,16	0,00	67,49	9,58	250,00	47,24	374,31	11,23	385,54	19,28	404,82
8	Забит стояк канализации 2 подъезд	Прочистка стояка канализации во 2 подъезде	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	0,00	236,21	621,57	18,65	640,22	32,01	672,23
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
	Содержание дома	Промазка примыканий кровли к вентиляционным каналам	пм		2 раза в год	25,00	0,59	14,75	0,01	1312,75	186,41	890,00	918,93	3308,09	99,24	3407,33	170,37	3577,69
	Стояк отопления в квартире № 33 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			6	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	812,00	263,9	1506,45	45,19	1551,64	77,58	1629,22
	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
10	Благоустройство дома	Уборка мусора с придомовой территории ( погрузка мусора в машину и вывоз мусора)					0,00		0,00	1000,00		1000,00	30,00	1030,00	51,50	1081,50
	Аварийное состояние трубопровода в кв. 39	Замена стояка холодного и горячего водоснабжения (материал жильцов)	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,89	14,24	0,01	828,48	117,64	0,00	579,94	1526,07	45,78	1571,85	78,59	1650,44
	Стояк отопления во 2-м подъезде находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	756,00	175,94	1218,96	36,57	1255,53	62,78	1318,31
11	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			2,5	0,9	4,5	0,00	261,81	37,18	912,50	183,27	1394,75	41,84	1436,60	71,83	1508,43
	Итого за апрель:						6119,12	868,92	11823,5	4283,39	23094,93	692,85	23787,77	1189,39	24977,16
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	780,00	12,41	812,65	24,38	837,03	41,85	878,88
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
	Стояк горячего водоснабжения в подвале 3 подъезд находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения в подвале	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	615,00	175,94	1077,96	32,34	1110,30	55,52	1165,82
	Стояк холодного водоснабжения в подвале 3 подъезд находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка холодного водоснабжения в подвале	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	420,00	175,94	882,96	26,49	909,45	45,47	954,93
3	Стояк канализации в кв. 33,36,39,42,45 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	18,00	0,54	19,44	0,01	1131,02	160,60	3720,00	791,71	5803,34	174,10	5977,44	298,87	6276,31
4	Полотенцесушитель в кв. № 36 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
5	Стояк отопления в кв.36 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			6	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	812,00	263,9	1506,45	45,19	1551,64	77,58	1629,22
6	Стояк отопления в кв.37 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена 2-х стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1042,00	351,87	1967,93	59,04	2026,97	101,35	2128,31
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,39	18,72	0,01	1089,13	154,66	320,00	762,39	2326,18	69,79	2395,96	119,80	2515,76
11	Аварийный вызов кв.77	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	75,00	165,35	510,10	15,30	525,40	26,27	551,67
	Итого за май:						4191,15	595,14	7984,00	2933,81	15704,10	471,12	16175,22	808,76	16983,98
	Июнь
1	Стояк отопления в кв.16,19,22,25 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1804,00	527,81	3192,89	95,79	3288,68	164,43	3453,11
2	Стояк отопления в кв.81,84,87,90 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена 2-х стояков отопления	пм			28	0,54	30,24	0,02	1759,36	249,83	3415,00	1231,55	6655,75	199,67	6855,42	342,77	7198,19
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,7	1,17	1,99	0	90,4	12,84	170	63,28	336,52	10,1	346,61	17,33	363,94
4	Стояк горячего водоснабжения в подвале кв. 17 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения с подвала и 17 кв	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	1082,00	175,94	1544,96	46,35	1591,31	79,57	1670,88
5	Стояк холодного водоснабжения с подвала находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка холодного водоснабжения с подвала по 17 кв	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	590,00	175,94	1052,96	31,59	1084,55	54,23	1138,78
6	Благоустройство дома	Замена трубопровода ХВС на полив в подвале	пм			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	390,00	182,45	870,11	26,10	896,21	44,81	941,02
7	Техническое обслуживание системы отопления	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале в количестве 56 шт	1 кран			46,00	0,54	49,68	0,03	2890,38	410,43	450,00	2023,27	5774,08	173,22	5947,31	297,37	6244,67
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	520,00	12,41	552,65	16,58	569,23	28,46	597,69
9	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,03	16,48	0,01	958,81	136,15	250,00	671,16	2016,12	60,48	2076,61	103,83	2180,44
	Итого за июнь:						7234,01	1027,23	8671,00	5063,81	21996,05	659,88	22655,93	1132,80	23788,73
	Июль
1	Стояк отопления в кв.33,36,39 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	2516,00	527,81	3904,89	117,15	4022,04	201,10	4223,14
2	Благоустройство подъезда	Сварка периловых ограждений	шт	180	Период ПКЗ	20,00	0,27	10,8	0,01	628,34	89,22	620,00	289	1626,57	48,80	1675,37	83,77	1759,13
3	Стояк отопления в кв.81 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1093,00	351,87	2018,93	60,57	2079,50	103,97	2183,47
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,17	2,22	0	101,04	14,35	190	70,72	376,11	11,28	387,39	19,37	406,76
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	520,00	38,18	620,46	18,61	639,08	31,95	671,03
6	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			7,00	0,7	9,8	0,01	570,16	80,96	875,00	399,11	1925,24	57,76	1983,00	99,15	2082,15
7	Техническое обслуживание системы отопления	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			23,00	0,54	24,84	0,01	1445,19	205,22	320,00	1011,63	2982,04	89,46	3071,50	153,58	3225,08
8	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	2,03	8,12	0,00	472,42	67,08	137,00	330,7	1007,20	30,22	1037,42	51,87	1089,29
9	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке горячего водоснабжения	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,03	16,48	0,01	958,81	136,15	250,00	671,16	2016,12	60,48	2076,61	103,83	2180,44
	Итого за июль:						5487,19	779,18	6521,00	3690,19	16477,56	494,33	16971,89	848,59	17820,49
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,39	9,36	0,01	544,56	77,33	0,00	381,2	1003,09	30,09	1033,18	51,66	1084,84
2	Повреждена электропроводка	Ремонт электропроводки в подвале между щитовой и 1 м подъездом	пм			37	0,25	9,25		420,41	59,70	672,00	294,29	1446,40	43,39	1489,79	74,49	1564,28
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			3,56	2,31	16,45		956,90	135,88	245,00	669,83	2007,61	60,23	2067,83	103,39	2171,23
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	780,00	57,27	930,69	27,92	958,61	47,93	1006,55
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,17	2,22	0	101,04	14,35	190	70,72	376,11	11,28	387,39	19,37	406,76
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1350	1350	40,5	1390,5	69,53	1460,03
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			20	1,07	21,4	0,01	1245,05	176,80	120	871,54	2413,39	72,4	2485,79	124,29	2610,08
8	Подготовка дома к ОЗП	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			46,00	0,54	49,68	0,03	2890,38	410,43	460,00	2023,27	5784,08	173,52	5957,61	297,88	6255,49
9	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			3,08	0,46	2,83	0,00	164,86	23,41	1039,80	115,4	1343,47	40,30	1383,77	69,19	1452,96
10	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			150,00	0,07	21	0,01	1221,78	173,49	0,00	380	1775,27	53,26	1828,53	91,43	1919,96
11	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 73 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	736,00	131,95	1083,22	32,50	1115,72	55,79	1171,51
12	Стояк канализации в кв. 37,40 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	6,50	0,54	7,02	0,00	408,42	58,00	1645,00	285,9	2397,32	71,92	2469,24	123,46	2592,70
13	Аварийный вызов кв. 67 течь стояка ГВС	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место Сварочные работы	1 место		2 раза в год	2,00	2,03	8,12	0,00	472,42	67,08	237,00	330,7	1107,20	33,22	1140,42	57,02	1197,44
14	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 18 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	850,00	175,94	1312,96	39,39	1352,35	67,62	1419,97
15	Забит стояк холодной воды	Замена стояка холодной воды 18 кв.	пм	180	по мере необходимости	8	0,54	8,64	0	502,68	71,38	1218	351,87	2143,93	64,32	2208,25	110,41	2318,66
16	Полотенцесушитель в кв. № 14 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
17	Стояк отопления в кв.14 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1369,00	351,87	2294,93	68,85	2363,78	118,19	2481,96
18	Течь крана в подвале на лежаке холодной воды 2 подъезд	Замена сгона и крана на лежаке холодной воды диаметром 25 в подвале	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	375,00	87,97	606,48	18,19	624,68	31,23	655,91
19	Содержание дома	Заделка швов прилегания между козырьком и стеной дома	1 козырек			4,00	1,17	9,36	0,01	544,56	77,33	625,00	381,2	1628,09	48,84	1676,93	83,85	1760,78
20	Содержание дома	Заделка шва между козырьком подъезда и стеной дома	1 козырек			1,00	2,16	4,32	0,00	251,34	35,69	189,00	175,94	651,96	19,56	671,52	33,58	705,10
12	Содержание дома	Устройство закольцовки ГВС в кв. 36	шт			1	2,54	5,08	0,00	295,55	41,97	175,00	206,89	719,41	21,58	740,99	37,05	778,04
	Итого за август:						11391,04	1617,53	10925,80	8848,48	32782,85	983,49	33766,34	1688,32	35454,65
Сентябрь
1	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 8,11 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	955,00	175,94	1417,96	42,54	1460,50	73,03	1533,53
2	Аварийное состояние лежака канализации	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			2	1,37	5,48	0,00	318,83	45,27	0,00	223,18	587,28	17,62	604,90	30,24	635,14
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	520,00	38,18	620,46	18,61	639,08	31,95	671,03
6	Аварийный вызов кв. 33	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	75,00	165,35	510,10	15,30	525,40	26,27	551,67
7	Разрушение межпанельных швов	Запенивание межпанельных швов с вышки кв.13 и торца дома	10 пм			1	2,3	2,3	0,00	133,81	19,00	791,00	2760	3703,82	111,11	3814,93	190,75	4005,68
8	Разрушение межпанельных швов	Штукатурка запененных межпанельных швов	10 пм			1	4,8	4,8	0,00	279,26	39,66	595,00	5760	6673,92	200,22	6874,14	343,71	7217,84
9	Аварийный вызов Нет света в 5 подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 5					4		181,80	25,82	150,00	127,26	484,88	14,55	499,42	24,97	524,39
10	Стояк отопления в кв.71 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	558,00	175,94	1020,96	30,63	1051,59	52,58	1104,17
	Итого за сентябрь:						2477,74	351,84	3824	9965,26	16618,84	498,57	17117,4	855,87	17973,27
Октябрь
1	Аварийное состояние стояка горячей воды библиотека	Замена стояка горячей воды	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	1478,00	175,94	1940,96	58,23	1999,19	99,96	2099,15
2	Течь системы отопления в подвале	Замена 3-х отводов на стояках отопления в подвале	шт			3,00	0,7	4,2	0,00	244,36	34,70	395,00	171,05	845,10	25,35	870,46	43,52	913,98
3	Аварийное состояние стояка отопления библиотека	Замена стояка горячей воды	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	1176,00	175,94	1638,96	49,17	1688,13	84,41	1772,54
4	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 78	Замена стояка горячей воды	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	1478,00	175,94	1940,96	58,23	1999,19	99,96	2099,15
5	Забит стояк канализации 2 подъезд	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	1,00	0,89	1,78	0,00	103,56	14,71	590,00	72,49	780,76	23,42	804,18	40,21	844,39
6	Стояк отопления в кв.68 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена 2-х стояков отопления	пм			6	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	1350,00	263,9	2044,45	61,33	2105,78	105,29	2211,07
7	Течь кровли 13,15,58 кв	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	22,00	0,23	10,12	0,01	1922,80	273,04	860,00	1780	4835,84	145,08	4980,91	249,05	5229,96
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,1	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,6	1,2	0,00	54,54	7,74	520,00	38,18	620,46	18,61	639,08	31,95	671,03
10	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			41,00	0,56	45,92	0,03	2671,95	379,42	0,00	1870,36	4921,73	147,65	5069,38	253,47	5322,85
11	Аварийный вызов 6 подъезд	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	2,03	4,06	0,00	236,21	33,54	75,00	165,35	510,10	15,30	525,40	26,27	551,67
12	Благоустройство дома	Бетонирование входа в подъезд 4 подъезд	м2		2 раза в год	3,00	1,4	8,4	0,00	422,52	60,00	395,00	295,76	1173,28	35,20	1208,48	60,42	1268,90
13	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,50	0,84	7,56		439,84	62,46	530,00	307,89	1340,19	40,21	1380,39	69,02	1449,41
14	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,5	3,5	0,00	159,08	22,59	280,00	111,35	573,02	17,19	590,21	29,51	619,72
	Итого за октябрь:						7492,22	1063,90	9327,00	5678,60	23561,71	706,85	24268,56	1213,43	25481,99
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,17	2,81	0	127,62	18,12	240	89,34	475,08	14,25	489,34	24,47	513,8
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	780,00	57,27	930,69	27,92	958,61	47,93	1006,55
3	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы горячего водоснабжения в подвале (подача)	пм			36	0,35	25,2		1466,14	208,19	290,00	1026,3	2990,62	89,72	3080,34	154,02	3234,36
4	Трубопровод горячего водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Монтаж системы горячего водоснабжения в подвале (подача)	пм			36	0,47	33,84		1968,81	279,57	13864,00	1378,17	17490,55	524,72	18015,27	900,76	18916,03
5	Забит лежак холодной воды	Прочистка лежака ХВС	пм	180	по мере необходимости	6	0,58	6,96	0	404,93	57,50	100	283,45	845,89	25,38	871,26	43,56	914,83
7	Аварийный вызов Течь стояков ГВС и ХВС в кв.86	Замена крана на стояке горячей воды диаметром 25	1 шт			2,00	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	570,00	87,97	801,48	24,04	825,53	41,28	866,80
9	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			37,00	0,56	41,44	0,02	2410,98	342,36	0,00	1687,69	4441,02	133,23	4574,25	228,71	4802,97
14	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			24,00					8303,90	249,12	8553,02	427,65	8980,67
	Итого за ноябрь:						6585,96	935,21	15844,00	4610,17	36279,24	1088,38	37367,62	1868,38	39236,00
	Декабрь
1	Забитстояк ГВС кв.73	Прочистка лежака ГВС	пм	180	по мере необходимости	10	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	75	472,42	1318,14	39,54	1357,69	67,88	1425,57
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	780,00	57,27	930,69	27,92	958,61	47,93	1006,55
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	26,00	0,58	30,16	0,02	1754,71	249,17	0,00	1228,3	3232,17	96,97	3329,14	166,46	3495,60
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			12,00	0,56	13,44	0,01	781,94	111,04	0,00	547,36	1440,33	43,21	1483,54	74,18	1557,72
6	Аварийный вызов Нет горячей воды в кв. 13,15	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояке в подвале	1стояк			2,00	0,56	2,24	0,00	130,32	18,51	0,00	91,23	240,06	7,20	247,26	12,36	259,62
7	Аварийный вызов Нет горячей воды в 6 подъезде	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояке в подвале	1стояк			3,00	0,56	3,36	0,00	195,48	27,76	0,00	136,84	360,08	10,80	370,89	18,54	389,43
8	Аварийный вызов течь заглушки на стояке отопления 1 подъезд	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
9	Течь кровли	Промазка козырьков балконов, швов битумной мастикой кв.13	пм		2 раза в год	6,00	работы по договору		0,00	1000,00	142,00	690,00	700	2532,00	75,96	2607,96	130,4	2738,36
	Итого за декабрь:						4838,21	687,03	1875,00	3386,75	10786,99	323,61	11110,60	555,53	11666,13
	Всего расходов за 2010 год						77866,89	11057,1	102395,15	60187,62	259810,66	7794,32	267604,98	13380,25	280985,23