## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Бр. Костериных, д. 82
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Течь крана на стояке отопления в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25,32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	435,00	114,03	735,07	22,05	757,12	37,86	794,98
2	Стояк холодного водоснабжения в квартире № 19,23,27,31,35 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			18	0,54	19,44	0,01	1131,02	160,6	2446,00	791,71	4529,34	135,88	4665,22	233,26	4898,48
3	Аварийный вызов Нет света в квартире 2	Ремонт электрооборудования					3	0,00	136,35	19,36	68,00	95,45	319,16	9,57	328,73	16,44	345,17
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,7	1,25	2,13	0	96,58	13,71	170	67,61	347,9	10,44	358,34	17,92	376,26
5	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	9,00	1,24	22,32	0,01	1298,58	184,40	418,00	909	2809,98	84,30	2894,28	144,71	3038,99
6	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Частичная замена лежака отопления диам 76,108	пм			5	0,87	8,7	0,00	506,17	71,88	1750,00	354,32	2682,36	80,47	2762,83	138,14	2900,97
7	Стояк канализации в кв. 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 55	пм	180	по мере необходимости	2,30	0,54	2,48	0,00	144,52	20,52	450,00	101,16	716,20	21,49	737,69	36,88	774,57
8	Аварийный вызов Течь канализации в квартире № 59	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,13	4,52	0,00	262,97	37,34	190,00	184,08	674,40	20,23	694,63	34,73	729,36
9	Благоустройство дома	Заделка бетоном стены многоквартирного дома	м2			3	2,11	12,66	0,01	670,98	95,28	451,00	469,69	1686,95	50,61	1737,55	86,88	1824,43
10	Аварийный вызов Течь отопления в кв. 39 верхний розлив	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,13	4,52	0,00	262,97	37,34	175,00	184,08	659,40	19,78	679,18	33,96	713,14
11	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	809,87	115	250,00	566,91	1741,77	52,25	1794,03	89,70	1883,73
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	420,00	122,18	741,50	22,25	763,75	38,19	801,94
	Итого за январь:						5657,45	803,36	7223	3960,21	17644,02	529,32	18173,34	908,67	19082,01
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
2	Забита придомовая канализация 2 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	250,00	1133,81	3233,54	97,01	3330,55	166,53	3497,08
3	Аварийный вызов Течь крана на стояке холодной воды	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ХВС	1 кран			1,00	0,7	1,4	0,00	81,45	11,57	175,00	57,02	325,03	9,75	334,79	16,74	351,52
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	360,00	76,36	560,93	16,83	577,75	28,89	606,64
5	Течь кровли кв. 52,53,54,13	Очистка кровли от снега			2 раза в год			32	0,02	1600,00	227,2	0,00	1120	2947,20	88,42	3035,62	151,78	3187,40
6	Не работает насос подкачки	Восстановление работоспособности насоса подкачки ХВС	1 насос		1,00	1	4,6	9,2	209,07	535,26	76,01	750	374,68	1735,94	52,08	1788,02	89,40	1877,42
7	Не работает насос подкачки ХВС	Установка автоматических часов на насос подкачки	1 обор.		1,00	1	2,17	4,34	98,63	252,50	35,86	450	176,75	915,11	27,45	942,56	47,13	989,69
8	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
9	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			1,8	0,8	2,88	0,00	167,56	23,79	657,00	117,29	965,64	28,97	994,61	49,73	1044,34
10	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		32		1861,76	264,37	260,00	1303,23	3689,36	110,68	3800,04	190,00	3990,04
	Итого за февраль:						7690,74	1092,09	3102,00	5383,52	17268,34	518,05	17786,39	889,32	18675,71
Март
1	При обходе обнаружена течь лежака отопления в подвале	Установка американки на стояке отопления в подвале	шт			1	2,34	4,68	0,00	272,28	38,66	285,00	190,6	786,54	23,60	810,14	40,51	850,65
2	Течь кровли кв. 52,53,54,13,15	Очистка кровли от снега			2 раза в год			70	0,04	3500,00	497	0,00	2450	6447,00	193,41	6640,41	332,02	6972,43
3	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			50,00		50		2909,00	413,08	260,00	2036,3	5618,38	168,55	5786,93	289,35	6076,28
4	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			2,4	0,8	3,84	0,00	223,41	31,72	880,00	156,39	1291,52	38,75	1330,27	66,51	1396,78
5	Стояк канализации в кв. 6 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 6	пм	180	по мере необходимости	1,50	0,95	2,85	0,00	165,81	23,55	480,00	116,07	785,43	23,56	808,99	40,45	849,44
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
7	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	3,00	1,24	7,44	0,00	432,86	61,47	220,00	303	1017,33	30,52	1047,85	52,39	1100,24
8	При сбое работы котельной прорыв системы отопления в подвале дома	Частичная замена лежака отопления диам 76	пм	180	по мере необходимости	4	0,74	5,92	0	344,43	48,91	780	241,1	1414,43	42,43	1456,86	72,84	1529,71
9	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	36,00	0,58	41,76	0,02	2429,60	345	250,00	1700,72	4725,32	141,76	4867,08	243,35	5110,43
10	Повреждена электропроводка в 3 подъезде	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	214,00	79,54	423,30	12,70	436,00	21,80	457,80
11	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	360,00	17,82	406,88	12,21	419,09	20,95	440,04
	Итого за март:						10530,09	1495,27	3929,00	7371,06	23325,43	699,76	24025,19	1201,26	25226,45
Апрель
1	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			5,41	0,8	8,66	0,00	503,61	71,51	1930,25	352,52	2857,89	85,74	2943,63	147,18	3090,81
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	270,00	1133,81	3253,54	97,61	3351,15	167,56	3518,71
3		Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
4	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	420,00	273,68	1140,17	34,20	1174,37	58,72	1233,09
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	240,00	57,27	390,69	11,72	402,41	20,12	422,54
6	Отсутствуют замки на чердачных дверях	Навес замков на чердачные двери	1 замок			2,00	0,23	0,46	0,00	26,76	3,80	500,00	18,73	549,30	16,48	565,78	28,29	594,06
7	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и лежаке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
8	Забит стояк канализации 2 подъезд	Прочистка стояка канализации во 2 подъезде	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	0,00	236,21	621,57	18,65	640,22	32,01	672,23
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,25	2,25	0	102,26	14,52	180	71,58	368,37	11,05	379,42	18,97	398,39
10	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
11	Аварийное состояние лежака ХВС	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 50	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	2100,00	114,03	2400,07	72,00	2472,07	123,60	2595,67
	Итого за апрель:						3814,27	541,63	5760,25	4669,99	14786,14	443,58	15229,72	761,49	15991,21
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	360,00	76,36	560,93	16,83	577,75	28,89	606,64
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
3	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
5	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
6	Необходим капитальный ремонт кровли	Оформление заявки на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома					0,00				500	1700,00	51,00	1751,00	87,55	1838,55
	Итого за май:						2370,71	336,64	710,00	2159,50	6776,85	203,31	6980,15	349,01	7329,16
	Июнь
1	Забита придомовая канализация 1,3 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
2	Аварийное состояние лежака отопления	Частичная замена лежака отопления диам 76,108	пм			7	0,87	12,18	0,01	708,63	100,63	1066,00	496,04	2371,30	71,14	2442,44	122,12	2564,56
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
4	Стояк холодного и горячего водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 53	Замена стояка ГВС и ХВС кв. 53	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,64	10,24	0,01	595,76	84,60	430,00	417,03	1527,40	45,82	1573,22	78,66	1651,88
5	Аварийный вызов Нет света в 4-м подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 2					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
6	Полотенцесушитель в кв. № 52 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	214,00	154,76	621,24	18,64	639,87	31,99	671,87
7	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии кв. 52	Замена стояка отопления кв. 52	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,49	7,84	0,00	456,13	64,77	976,00	319,29	1816,19	54,49	1870,68	93,53	1964,21
8	Стояк отопления в квартире № 59,63,67,71,75 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	4263,00	879,68	6577,82	197,33	6775,15	338,76	7113,91
9	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			4	0,46	3,68	0,00	214,10	30,40	1300,00	149,87	1694,38	50,83	1745,21	87,26	1832,47
10	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	26,92	565,32
11	Трубопровод отопления (верхний розлив) находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы отопления (верхний розлив)	пм			6	0,35	4,2		244,36	34,70	290,00	171,05	740,10	22,20	762,31	38,12	800,42
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	240,00	12,41	272,65	8,18	280,83	14,04	294,87
	Итого за июнь:						5494,03	780,15	9318,00	3845,82	19438,01	583,14	20021,15	1001,06	21022,21
	Июль
1	Аварийный вызов Нет света в кв. 56	Восстановление электроснабжения в квартире					3		190,89	27,11	20,00	133,62	371,62	11,15	382,77	19,14	401,91
2	Аварийное состояние лежака отопления	Частичная замена лежака отопления диам 76,108 (верхний розлив)	пм			6	0,87	10,44	0,01	607,40	86,25	2100,00	425,18	3218,83	96,56	3315,39	165,77	3481,16
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	75,00	57,27	225,69	6,77	232,46	11,62	244,09
5	При осмотре подвала дома обнаружена течь трубопровода канализации	Ремонт трубопровода канализации	1 стык			3,00	0,86	5,16	0,00	300,21	42,63	360,00	210,15	912,98	27,39	940,37	47,02	987,39
6	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 59	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			11					6717,76	0	6717,76	201,53	6919,29	345,96	7265,26
7	Забит стояк отопления в кв. 36	Частичная замена стояка отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	620,00	109,96	909,35	27,28	936,63	46,83	983,46
8	Стояк канализации в кв. 20 находится в неудовлетворительном состоянии	Ремонт стояка канализации в квартире 20	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,64	5,12	0,00	297,88	42,30	150,00	208,52	698,70	20,96	719,66	35,98	755,64
9	Аварийный вызов течь ХВС в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	125,00	123,81	450,79	13,52	464,31	23,22	487,53
10	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			150,00	0,07	21	0,01	1221,78	173,49	0,00	380	1775,27	53,26	1828,53	91,43	1919,96
	Благоустройство дома	Сварка периловых ограждений в 3 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	14,00	0,27	3,78	0,00	219,92	31,23	590,00	289	1130,15	33,90	1164,05	58,20	1222,26
11	Полотенцесушитель в кв. № 41 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	120,00	154,76	527,24	15,82	543,05	27,15	570,21
12	Забит стояк отопления в кв. 41	Частичная замена стояка отопления	пм			2	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	645,00	87,97	876,48	26,29	902,78	45,14	947,92
	Итого за июль:						3696,31	524,88	11702,76	2247,23	18171,18	545,14	18716,31	935,82	19652,13
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	28,00	0,58	32,48	0,02	1889,69	268,34	0,00	1322,78	3480,80	104,42	3585,23	179,26	3764,49
2	Забита придомовая канализация 1,3 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	75,00	944,84	2561,29	76,84	2638,13	131,91	2770,03
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			4	1,07	4,28	0	249,01	35,36	120	174,31	578,68	17,36	596,04	29,80	625,84
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			3,56	2,31	16,45		956,90	135,88	245,00	669,83	2007,61	60,23	2067,83	103,39	2171,23
5	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			3,56	0,79	5,62		327,25	46,47	690,00	229,08	1292,80	38,78	1331,58	66,58	1398,16
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	150,00	95,45	401,16	12,03	413,19	20,66	433,85
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
9	Стояк отопления в квартире № 37,41,45,49 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			29	0,54	31,32	0,02	1822,20	258,75	3115,00	1275,54	6471,49	194,14	6665,63	333,28	6998,91
10	Стояк отопления в квартире № 38 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления с подвала по 1 этаж	пм			6	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	1174,00	263,9	1868,45	56,05	1924,50	96,22	2020,72
11	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	380,00	273,68	1100,17	33,00	1133,17	56,66	1189,83
12	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	774,00	109,96	1063,35	31,90	1095,25	54,76	1150,02
13	Стояк канализации в кв. 59 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 59	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,64	5,12	0,00	297,88	42,30	895,00	208,52	1443,70	43,31	1487,01	74,35	1561,36
14	Аварийный вызов Нет света в кв. 68	Восстановление работоспособности электрооборудования в квартире 68					3		190,89	27,11	50,00	133,62	401,62	12,05	413,67	20,68	434,35
15	Аварийный вызов Нет света в доме	Замена автомата					3		190,89	27,11	140,00	133,62	491,62	14,75	506,37	25,32	531,69
16	Содержание и ремонт дома	Замена 2-х сгонов на регистрах отопления в квартире № 23	шт			2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	56,00	138,47	420,37	12,61	432,98	21,65	454,63
17	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
18	Полотенцесушитель в кв. № 54 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
19	Полотенцесушитель в кв. № 40 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
20	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 56	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			11					6099,44	0	6099,44	182,98	6282,42	314,12	6596,54
21	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 1-А	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	4	0,49	3,92	0	228,07	32,39	620	159,65	1040,1	31,2	1071,3	53,56	1124,86
22	Стояк отопления в квартире № 1-А находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1030,00	351,87	1955,93	58,68	2014,61	100,73	2115,34
23	Стояк отопления в квартире № 18 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	971,00	351,87	1896,93	56,91	1953,84	97,69	2051,53
24	Стояк отопления в квартире № 23 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	971,00	795	2340,06	70,20	2410,26	120,51	2530,77
25	Стояк отопления в квартире № 40 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1380,00	527,81	2768,89	83,07	2851,96	142,60	2994,56
26	Стояк отопления в квартире № 8 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			17,5	0,54	18,9	0,01	1099,60	156,14	3081,00	769,72	5106,47	153,19	5259,66	262,98	5522,64
27	Стояк отопления в квартире № 54 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	915,00	351,87	1840,93	55,23	1896,16	94,81	1990,96
28	Полотенцесушитель в кв. № 37 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
29	Полотенцесушитель в кв. № 38 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
30	Полотенцесушитель в кв. № 18 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
	Итого за август:						14641,74	2079,13	23111,44	11702,18	51534,50	1546,03	53080,53	2654,03	55734,56
Сентябрь
1	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			2,5	0,8	4	0,00	232,72	33,05	812,50	162,9	1241,17	37,24	1278,41	63,92	1342,33
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	2024,66	287,50	0,00	1417,26	3729,43	111,88	3841,31	192,07	4033,38
3	Краны на системе отопления в квартире № 23пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			4,00	0,76	6,08	0,00	353,73	50,23	0,00	247,61	651,58	19,55	671,13	33,56	704,68
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	150,00	76,36	350,93	10,53	361,45	18,07	379,53
6	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
7	Стояк отопления с подвала кв. 43,39,47 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1567,00	527,81	2955,89	88,68	3044,57	152,23	3196,80
8	Содержание дома	Штукатурка фасада дома	м2	180	по мере необходимости	1,8	1,95	7,02	0	353,11	50,14	560	247,17	1210,42	36,31	1246,73	62,34	1309,07
	Итого за сентябрь:						4046,38	574,59	3419,5	2832,46	10872,93	326,19	11199,11	559,96	11759,07
Октябрь
1	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	210,00	129,51	550,79	16,52	567,32	28,37	595,68
2	Балконная плита в кв. 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Изготовление короба для балконной плиты	м2			4	1,51	12,08	0,01	702,81	99,8	2694,00	491,97	3988,58	119,66	4108,24	205,41	4313,65
3	Балконная плита в кв. 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Установка короба на балконную плиту	м2			4	0,89	7,12	0,00	414,24	58,82	240,00	289,97	1003,03	30,09	1033,12	51,66	1084,78
4	Балконная плита в кв. 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Бетонирование балконной плиты кв.55	м2			3	0,89	5,34	0,00	310,68	44,12	560,00	217,48	1132,27	33,97	1166,24	58,31	1224,56
5	Стояк отопления в квартире № 50,46 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1067,00	351,87	1992,93	59,79	2052,72	102,64	2155,35
6	Разрушение штукатурки фасада дома у кв 54	Штукатурка фасада дома у кв. 54	м2			3	2,8	8,4	0,00	488,71	69,40	476,00	10080	11114,11	333,42	11447,53	572,38	12019,91
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодцев колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
8	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 19	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			6		работы по договору				5400,48		5400,48	162,01	5562,49	278,12	5840,62
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,1	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	200,00	95,45	451,16	13,53	464,69	23,23	487,93
11	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
12	Не греет стояк кв. 20,23	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
13	Не греет стояк кв. 59,18,24	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			10,00	0,56	11,2	0,01	651,62	92,53	0,00	456,13	1200,28	36,01	1236,28	61,81	1298,10
14	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,50	0,84	5,88		342,10	48,58	420,00	239,47	1050,15	31,50	1081,65	54,08	1135,73
15	Краны на системе отопления в квартире № 54 пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	175,00	123,81	500,79	15,02	515,81	25,79	541,60
	Итого за октябрь:						7582,69	1076,74	11642,48	15045,79	35347,70	1060,43	36408,13	1820,41	38228,54
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,17	2,81	0	127,62	18,12	240	89,34	475,08	14,25	489,34	24,47	513,8
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	200,00	95,45	451,16	13,53	464,69	23,23	487,93
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	175,00	129,51	515,79	15,47	531,27	26,56	557,83
4	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
6	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			36,00					13298,43	0	13298,43	398,95	13697,38	684,87	14382,25
7	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,5	3,5	0,00	159,08	22,59	280,00	111,35	573,02	17,19	590,21	29,51	619,72
	Итого за ноябрь:						3912,69	555,60	14193,43	2738,88	21400,60	642,02	22042,61	1102,13	23144,74
	Декабрь
1	Не работает насос подкачки	Восстановление работоспособности насоса подкачки ХВС	1 насос		1,00	1	4,9	9,8	222,71	570,16	80,96	964	399,11	2014,24	60,43	2074,67	103,73	2178,40
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	150,00	76,36	350,93	10,53	361,45	18,07	379,53
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	2024,66	287,50	0,00	1417,26	3729,43	111,88	3841,31	192,07	4033,38
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			24,00	0,56	26,88	0,02	1563,88	222,07	0,00	1094,71	2880,66	86,42	2967,08	148,35	3115,44
6	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			3	0,8	4,8	0,00	279,26	39,66	1195,00	195,48	1709,40	51,28	1760,69	88,03	1848,72
7	Аварийный вызов течь отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	207,27	29,43	185,00	145,09	566,80	17,00	583,80	29,19	612,99
8	Аварийный вызов кв 24 Течь крана у батареи	Устранение протечки			2 раза в год			1,8	0,00	163,62	23,23	45,00	114,53	346,39	10,39	356,78	17,84	374,62
	Итого за декабрь:						5013,66	711,94	2719,00	3509,56	11954,16	358,62	12312,79	615,64	12928,43
	Всего расходов за 2010 год						74450,77	10572,01	96830,86	65466,21	248519,85	7455,6	255975,44	12798,77	268774,22

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина