## Лист1
				Утверждаю:

		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Чернышевского, д.114

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

май
1	Благоустройство дома	Ремонт 1 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	639,00	3987,00	317	9443,00	283,29	9726,29	291,79	10018,08
2	Забит стояк горячей воды	Прочистка стояка горячей воды в подвале 4 подъезд	1 стояк	180	по мере необходимости	1,00	2,9	5,8	0,00	263,61	37,43	253,00	184,53	738,57	22,16	760,73	22,82	783,55
3	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда 5 этаж	1 подъезд			1			0,00	400,00	56,80	250,00	25	731,80	21,95	753,75	22,61	776,37
4	Течь крана в подвале на лежаке отопления подъезд 4 подъезд	Замена крана на лежаке отопления диаметром 20 в подвале	1 кран			1,00	0,9	1,8	0,00	81,81	11,62	110,00	57,27	260,69	7,82	268,51	8,06	276,57
5	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 69,65,61,57,53 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения (частично материал жильцов — 2000 руб)	пм			25	0,49	24,5	0,01	1113,53	158,12	3271,00	779,47	5322,11	159,66	5481,78	164,45	5646,23
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения и установка светильников уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	1,2	3,6	0,00	163,62	23,23	490,00	114,53	791,39	23,74	815,13	24,45	839,58
7	Техническое обслуживание системы отопления	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	шт			13	0,48	12,48	0,01	568,46	80,72	210,00	397,92	1257,11	37,71	1294,82	38,84	1333,67
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	7,34	252,01
	Итого за май:					7154,84	1015,99	8691,00	1920,39	18782,22	563,47	19345,68	580,37	19926,05
Июнь
1	Течь лежака отопления в подвале	Врезка резьб на стояках отопления.	1 врезка			6,00	0,79	9,48	0,01	430,87	61,18	146,00	301,61	939,66	28,19	967,84	29,04	996,88
2	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			12,00	0,54	12,96	0,01	589,03	83,64	2226,00	412,32	3311,00	99,33	3410,33	102,31	3512,64
3	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена трубопровода отопления в подвале	пм			3	0,74	4,44	0,00	202,24	28,72	402,00	141,57	774,53	23,24	797,77	23,93	821,70
4	Не работает смывной бачок в квартире № 69	Регулировка смывного бачка	1 бачок			1	0,5	1	0	45,45	6,45	0	31,82	83,72	2,51	86,23	2,59	88,82
5	Аварийный вызов Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
6	Благоустройство дома	Заделка кирпичем смотрового окна и поднятие уровня перед входом в подвал путем бетонирования площадки перед входом в подвал.	м3			1,50	3,79	11,37	0,01	516,77	73,38	1055,00	361,74	2006,88	60,21	2067,09	62,01	2129,10
7	Аварийное состояние крыши над входом в подвал	Демонтаж старой кровли над входом в подвал	м2			20,90	0,25	10,45	0,01	474,95	67,44	50,00	332,47	924,86	27,75	952,61	28,58	981,19
8	Аварийное состояние крыши над входом в подвал 2 подъезда	Устройство металлической кровли у входа в подвал. Устройство обрешетки, устройство металлической кровли	м2			20,90	0,72	29,89	0,02	1358,36	192,89	7872,00	950,85	10374,11	311,22	10685,33	320,56	11005,89
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,37	1,11	0,00	50,45	7,16	270,00	35,31	362,93	10,89	373,82	11,21	385,03
10	Аварийный вызов кв. 41 Прорвало шланг на смеситель	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,9	1,8	0,00	81,81	11,62	75,00	57,27	225,69	6,77	232,46	6,97	239,44
11	Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке горячей воды, частичная замена лежака горячей воды	1 стык	180	по мере необходимости	15,00	1,24	37,2	0,02	1690,74	240,09	560,00	1183,52	3674,34	110,23	3784,57	113,54	3898,11
12	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	12	44,67	129,54	3,89	133,43	4	137,43
	Итого за июнь:					6031,7	856,5	12668	4222,19	23778,4	713,35	24491,75	734,75	25226,5
Июль
1	Благоустройство дома	Покраска дверей на вход в подвал	м2			4	0,5	4	0	181,8	25,82	240	127,26	574,88	17,25	592,12	17,76	609,89
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	42,54	6,04	80	29,78	158,36	4,75	163,11	4,89	168,01
3	Аварийное состояние стояка канализации кв. 47	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,64	5,12	0,00	232,70	33,04	1405,00	162,89	1833,64	55,01	1888,65	56,66	1945,31
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,9	1,8	0,00	81,81	11,62	75,00	57,27	225,69	6,77	232,46	6,97	239,44
5	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 45	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	585,50	124,71	913,68	27,41	941,09	28,23	969,32
6	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 45	Замена стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	780,00	124,71	1108,18	33,25	1141,42	34,24	1175,67
7	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	16,15	554,55
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 38,41,44,47,50	Резка стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,23	7,36	0,00	334,51	47,50	255,00	234,16	871,17	26,14	897,31	26,92	924,23
9	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 38,41,44,47,50	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,39	12,48	0,01	567,22	80,54	2959,00	397,05	4003,81	120,11	4123,93	123,72	4247,64
10	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 38,41,44,47,50	Резка стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,23	9,2	0,01	418,14	59,38	210,00	292,7	980,21	29,41	1009,62	30,29	1039,91
11	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 38,41,44,47,50	Замена стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,39	15,6	0,01	709,02	100,68	4150,00	496,31	5456,01	163,68	5619,70	168,59	5788,29
12	Разрушение торцов входа в подвал	Заделка торцов крыши при входе в подвал железом	м2	180	по мере необходимости	4,00	0,89	7,12	0,00	323,60	45,95	1040,00	226,52	1636,08	49,08	1685,16	50,55	1735,72
	Итого за июль:					3390,84	481,50	12038,50	2373,59	18284,43	548,53	18832,97	564,99	19397,95
Август
1	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 51,55,59,63,67	Резка стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,23	7,36	0,00	334,51	47,50	190,00	234,16	806,17	24,19	830,36	24,91	855,27
2	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 51,55,59,63,67	Замена стояка горячего водоснабжения (материал жильцов — 3500)	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,39	12,48	0,01	567,22	80,54	2499,00	397,05	3543,81	106,31	3650,13	109,50	3759,63
3	Аварийный вызов Течь воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	175,00	33,72	263,74	7,91	271,65	8,15	279,80
4	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 51,55,59,63,67	Резка стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,23	11,04	0,01	501,77	71,25	0,00	351,24	924,26	27,73	951,98	28,56	980,54
5	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 51,55,59,63,67	Замена стояка холодного водоснабжения (материал жильцов — 1500)	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,39	18,72	0,01	850,82	120,82	2149,00	595,58	3716,22	111,49	3827,70	114,83	3942,54
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,5	1	0,00	45,45	6,45	170,00	31,82	253,72	7,61	261,33	7,84	269,17
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	6,73	231,01
8	Аварийный вызов кв. 9	Замена тройника в квартире	1 шт		2 раза в год	1,00	1,3	2,6	0,00	118,17	16,78	75,00	82,72	292,67	8,78	301,45	9,04	310,49
9	Кран на стояке отопления в подвале пришел в негодность 3 подъезд	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 25 мм	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,94	703,00	68,72	883,83	26,51	910,35	27,31	937,66
10	Кран на стояках холодного водоснабжения в подвале пришел в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодного водоснабжения диаметром 25 мм	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,94	230,00	68,72	410,83	12,32	423,16	12,69	435,85
11	Аварийный вызов Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
12	Аварийный вызов кв. 14 Забита придомовая канализация	Прочистка придомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
13	Течь стояков отопления в подвале	Ввертывание заглушек на стояках отопления	шт			6	0,31	3,72	0,00	169,07	24,01	117,00	118,35	428,43	12,85	441,29	13,24	454,53
14	Благоустройство дома	Изготовление и установка поручней в подъезде	пм			2	2,03	4,06	0,00	184,53	26,20	120,00	129,17	459,90	13,80	473,70	14,21	487,91
15	Аварийный вызов кв. 21 Забита придомовая канализация	Прочистка придомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
16	Благоустройство дома	Очистка колодца холодной воды от грязи и мусора	1 кол			1	2,3	4,6	0,00	209,07	29,69	75,00	146,35	460,11	13,80	473,91	14,22	488,13
	Итого за август:					4865,29	690,87	6613,00	3405,70	15574,86	467,25	16042,10	481,26	16523,37
Сентябрь
1	Аварийное состояние стояков горячего водоснабжения в подвале в подвале	Замена 3-х стояков горячего водоснабжения в подвале	пм			13	0,49	12,74	0,01	579,03	82,22	2872,00	405,32	3938,58	118,16	4056,74	121,70	4178,44
2	Течь кровли	Промазка стыков у вентиляционных каналов	1 вет канал		2 раза в год	10,00	1,6	16	0,01	2000,00	284,00	1150,00	620	4054,00	121,62	4175,62	125,27	4300,89
3	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 37	Ремонтные работы в квартире № 37					3	0,00	136,35	19,36	0,00	95,45	251,16	7,53	258,69	7,76	266,45
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Замена буксы на кране (стояк отопления)	пм			2	0,9	3,6	0,00	163,62	23,23	87,00	114,53	388,39	11,65	400,04	12,00	412,04
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,5	2	0,00	90,90	12,91	400,00	63,63	567,44	17,02	584,46	17,53	601,99
6	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	75,00	33,72	163,74	4,91	168,65	5,06	173,71
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,50	0,84	7,56		343,60	48,79	580,00	240,52	1212,91	36,39	1249,30	37,48	1286,78
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			3	2,31	13,86		629,94	89,45	0,00	440,96	1160,34	34,81	1195,15	35,85	1231,01
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
10	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	7,34	252,01
	Итого за сентябрь:					4055,43	575,87	5284	2058,8	11974,1	359,22	12333,33	370	12703,33
Октябрь
1	Аварийный вызов кв. № 2. Прорыв канализации в квартире	Перекрыты стояки горячего и холодного водоснабжения	1 стояк			2,00	0,37	1,48		67,27	9,55	0,00	150	226,82	6,80	233,62	7,01	240,63
2	Течь стояка канализации в квартире № 5	Частичная замена стояка канализации	пм			2,00	0,7	2,8	0,00	127,26	18,07	375,00	89,08	609,41	18,28	627,70	18,83	646,53
3	Течь крана в квартире № 9	Замена буксы на кране	шт			1	0,9	1,8	0,00	81,81	11,62	0,00	57,27	150,69	4,52	155,21	4,66	159,87
4	Аварийное состояние кранов на стояках холодной воды	Замена крана на стояках холодного водоснабжения в подвале диам. 25- 3 шт, диам. 32-7 шт	шт	180	по мере необходимости	10	0,54	10,8	0,01	490,86	69,7	4065	343,6	4969,16	149,07	5118,24	153,55	5271,79
5	Сломан выключатель в 4 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,93	0,93	0,00	42,27	6,00	143,00	29,59	220,86	6,63	227,48	6,82	234,31
6	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 58	Ремонтные работы в квартире № 58					2,3	0,00	104,54	14,84	85,00	73,17	277,55	8,33	285,88	8,58	294,46
7	Аварийный вызов нет света в квартире № 34	Ремонт электропроводки					2,3		104,54	14,84	0,00	73,17	192,55	5,78	198,33	5,95	204,28
8	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			10	0,46	9,2	0,01	418,14	59,38	3250,00	292,7	4020,21	120,61	4140,82	124,22	4265,04
9	Полотенцесушитель в кв. № 8 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	2,8	5,6	0,00	254,52	36,14	0,00	178,16	468,83	14,06	482,89	14,49	497,38
10	Благоустройство дома	Бетонирование входа в подъезд 2 подъезд	м2		2 раза в год	2,00	1,4	5,6	0,00	254,52	36,14	750,00	178,16	1218,83	36,56	1255,39	37,66	1293,05
11	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,3	1,17	1,52	0	69,13	9,82	130	48,39	257,34	7,72	265,06	7,95	273,01
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,5	2	0,00	90,90	12,91	400,00	63,63	567,44	17,02	584,46	17,53	601,99
13	Не греет стояк кв. 65	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			3,00	0,56	3,36	0,00	152,71	21,69	0,00	106,9	281,30	8,44	289,73	8,69	298,43
14	Не греет стояк 3 подъезд	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			3,00	0,56	3,36	0,00	152,71	21,69	0,00	106,9	281,30	8,44	289,73	8,69	298,43
15	Благоустройство дома 2 подъезд	Восстановление упавших перил (сварочные работы)	1 стык		2 раза в год	8,00	0,5	8	0,00	363,60	51,63	100,00	254,52	769,75	23,09	792,84	23,79	816,63
16	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					3,5		159,08	22,59	214,00	111,35	507,02	15,21	522,23	15,67	537,89
17	Задвижка на холодное водоснабжение не перекрывается и не держит воду	Установка задвижки на холодное водоснабжение	1 шт			1	1,6	3,2	0	145,44	20,65	3150	101,81	3417,9	102,54	3520,44	105,61	3626,05
18	Аварийный вызов кв 16 Течь крана у батареи	Устранение протечки			2 раза в год			1,8	0,00	163,62	23,23	0,00	114,53	301,39	9,04	310,43	9,31	319,74
19	Не греет стояк кв.32	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			3,00	0,56	3,36	0,00	152,71	21,69	0,00	106,9	281,30	8,44	289,73	8,69	298,43
20	Аварийное состояние стояка горячей воды кв.	Резка стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	22,00	0,23	10,12	0,01	459,95	65,31	0,00	321,97	847,24	25,42	872,65	26,18	898,83
21	Аварийное состояние стояка горячей воды кв.	Замена стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	22,00	0,39	17,16	0,01	779,92	110,75	4091,00	545,95	5527,62	165,83	5693,44	170,80	5864,25
	Итого за октябрь:					4635,49	658,24	16753,00	3347,76	25394,49	761,83	26156,32	784,69	26941,01
	Ноябрь
1	Аварийное состояние стояков горячего водоснабжения в подвале в подвале	Замена 2-х стояков горячего водоснабжения в подвале с заменой кранов на стояках	пм			8	0,62	9,92	0,01	450,86	64,02	2123,00	315,6	2953,49	88,60	3042,10	91,26	3133,36
2	Неисправность задвижек на горячее водоснабжение	Подтяжка сальника на задвижки горячей воды. Устранение течи из под заглушек	шт			2	0,62	2,48	0,00	112,72	16,01	130,00	78,9	337,62	10,13	347,75	10,43	358,18
3	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4500,00	639,00	3987,00	317	9443,00	283,29	9726,29	291,79	10018,08
4	Аварийный вызов Течь лежака отопления	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,68	175,00	67,45	352,48	10,57	363,06	10,89	373,95
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	400,00	16,54	443,53	13,31	456,84	13,71	470,55
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,1	1,17	2,46	0	111,67	15,86	210	78,17	415,7	12,47	428,17	12,85	441,01
7	Козырьки над подъездами находятся в неудовлетворительном состоянии	Изготовление и установка металлических козырьков над входом в подъезд 1,2,3,4 подъезд	шт			4	12,3	49,2	0,03	2236,14	317,53	10150	1565,3	14268,97	428,07	14697,04	440,91	15137,95
8	Козырьки над подъездами находятся в неудовлетворительном состоянии	Бетонирование козырьков над подъездами	шт			4	2,5	10	0,01	454,5	64,54	1600	318,15	2437,19	73,12	2510,3	75,31	2585,61
9	Стояк холодного и горячего водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии в квартире № 50	Замена стояка холодного и горячего водоснабжения ( материал жильцов)	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,52	5,2	0,00	236,34	33,56	0,00	165,44	435,34	13,06	448,40	13,45	461,85
10	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	203,62	28,91	117,00	142,53	492,06	14,76	506,82	15,20	522,03
11	Аварийное состояние кранов на стояках отопления в подвале	Замена крана и сгона в сборе на стояке отопления в подвале диам. 15- 1 шт	шт	180	по мере необходимости	1	0,54	1,08	0	49,09	6,97	165	34,36	255,42	7,66	263,08	7,89	270,97
12	Аварийное состояние кранов на стояках отопления в квартире № 8	Замена крана и сгона в сборе на стояке отопления в квартире № 8	шт	180	по мере необходимости	1	0,54	1,08	0	49,09	6,97	165	34,36	255,42	7,66	263,08	7,89	270,97
13	Аварийный вызов Нет света в шахматном порядке	Ремонт электропроводки в квартире подъезде № 4					2,5		113,88	16,17	100,00	79,71	309,76	9,29	319,05	9,57	328,62
	Итого за ноябрь:					8637,88	1226,58	19322,00	3213,52	32399,98	972,00	33371,98	1001,16	34373,14
	Декабрь
1	Благоустройство дома	Установка металлической двери 3 подъезд Всего 8500 руб. 4250 руб.-собрали жильцы					4250,00		4250,00		4250,00	127,50	4377,50
2	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 3 подъезд	1 проем			1	2,11	4,22	0,00	191,80	27,24	420,00	134,26	773,29	23,20	796,49	23,89	820,39
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,5	2,5	0,00	113,63	16,13	500,00	79,54	709,30	21,28	730,58	21,92	752,49
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,3	1,17	2,69	0	122,31	17,37	230	85,61	455,29	13,66	468,95	14,07	483,01
	Итого за декабрь:					954,95	135,60	5400,00	668,46	7159,02	87,27	7246,29	217,39	7463,68
	Итого за 2009 год.					39726,43	5641,15	86769,50	21210,41	153347,49	4472,92	157820,42	4734,61	162555,03