## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Чернышевского, д. 114
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Стояк ХВС в квартире № 24,27 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	1319,00	175,94	1781,96	53,46	1835,42	91,77	1927,19
2	Аварийный вызов кв. 42,67	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	210,00	129,51	550,79	16,52	567,32	28,37	595,68
3	Аварийный вызов Нет света в квартире 49	Восстановление электроснабжения в квартире					2,5	0,00	113,63	16,13	68,00	79,54	277,30	8,32	285,62	14,28	299,90
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,3	1,25	2,88	0	130,67	18,55	230	91,47	470,69	14,12	484,81	24,24	509,05
5	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и лежаке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
6	Стояк ГВС в квартире № 22,25,28,31,34 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ГВС	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	4458,00	879,68	6772,82	203,18	6976,00	348,80	7324,80
7	Стояк ГВС в квартире № 1,5,9,13,17 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ГВС	пм			24	0,54	25,92	0,01	1508,03	214,14	3708,00	1055,62	6485,78	194,57	6680,36	334,02	7014,37
8	Стояк ГВС в квартире № 1,5,9,13,17 находится в неудовлетворительном состоянии	Подсоединение разводки к стоякам ГВС	шт			10	0,5	5	0	290,90	41,31	398	203,63	933,84	28,02	961,85	48,09	1009,95
9	Нет горячего водоснабжения в кв. № 24,27	Прочистка разводки ГВС от грязи и установка грязевого фильтра	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,69	8,28	0,00	481,73	68,41	150,00	337,21	1037,35	31,12	1068,47	53,42	1121,89
10	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			2,84	0,87	4,96	0,00	288,82	41,01	898,00	202,18	1430,01	42,90	1472,91	73,65	1546,56
11	Благоустройство дома	Установка металлической двери 4 подъезд Всего 8500 руб. 4250 руб.-собрали жильцы					4250,00		4250,00	127,50	4377,50	218,88	4596,38
12	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 4 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	565,00	85,93	791,12	23,73	814,86	40,74	855,60
13	Аварийный вызов пожар в кв. 52	Отключили свет				0	0	3	0,00	174,54	24,78	0,00	122,18	321,50	9,65	331,15	16,56	347,71
14	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	160,00	122,18	481,50	14,45	495,95	24,80	520,75
	Итого за январь:						5369,62	762,49	16414	3758,73	26304,84	789,15	27093,99	1354,7	28448,69
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
2	Забита придомовая канализация 4 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	250,00	1133,81	3233,54	97,01	3330,55	166,53	3497,08
3	Аварийный вызов Течь стояке горячей воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	100,00	43,17	213,60	6,41	220,01	11,00	231,01
	Стояк ГВС в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ГВС	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	520,00	175,94	982,96	29,49	1012,45	50,62	1063,08
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	163,62	23,23	360,00	114,53	661,39	19,84	681,23	34,06	715,29
5	Течь кровли	Очистка кровли от снега			2 раза в год			50	0,03	2500,00	355	0,00	1750	4605,00	138,15	4743,15	237,16	4980,31
6	Аварийный вызов. Течь холодной воды в кв. 64	Восстановление подачи ХВС	1 отвод		1,00	1	4,6	9,2	209,07	535,26	76,01	116	374,68	1101,94	33,06	1135,00	56,75	1191,75
7	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и лежаке	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	0,00	364,9	960,22	28,81	989,03	49,45	1038,48
7	Благоустройство дома	Установка металлической двери 2 подъезд Всего 8500 руб. 4250 руб.-собрали жильцы					4250,00		4250,00	127,50	4377,50	218,88	4596,38
8	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 2 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	500,00	85,93	726,12	21,78	747,91	37,4	785,30
9	Краны на системе ХВС в кв. 27 не работают	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	220,00	123,81	545,79	16,37	562,16	28,11	590,27
10	Содержание дома	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	4,6	4,6	0,00	292,70	41,56	250,00	204,89	789,15	23,67	812,82	40,64	853,47
11	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			60,00		47,3		2751,91	390,77	260,00	1926,34	5329,03	159,87	5488,90	274,44	5763,34
	Итого за февраль:						9110,77	1293,73	7026,00	6377,54	23808,04	714,24	24522,28	1226,11	25748,40
Март
1	Аварийный вызов. Течь системы ГВС в квартире № 20	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	50,00	86,34	277,20	8,32	285,51	14,28	299,79
2	Аварийный вызов. Течь системы отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	166,00	129,51	506,79	15,20	522,00	26,10	548,10
3	Течь кровли	Очистка кровли от снега			2 раза в год			70	0,04	3500,00	497	0,00	2450	6447,00	193,41	6640,41	332,02	6972,43
4	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			50,00		50		2909,00	413,08	260,00	2036,3	5618,38	168,55	5786,93	289,35	6076,28
5	Содержание дома	Ремонт электрического щитка 4 подъезд					4		181,80	25,82	150,00	127,26	484,88	14,55	499,42	24,97	524,39
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
7	Стояк ГВС в кв. 20 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ГВС	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	739,00	175,94	1201,96	36,06	1238,02	61,90	1299,92
8	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 57	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					1500,00	0	1500,00	45,00	1545,00	77,25	1622,25
9	Повреждена электропроводка в 3 подъезде	Ремонт электропроводки					3		136,35	19,36	175,00	95,45	426,16	12,78	438,94	21,95	460,89
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	360,00	17,82	406,88	12,21	419,09	20,95	440,04
	Итого за март:						7425,92	1054,48	3600,00	5198,14	17278,54	518,36	17796,90	889,84	18686,74
Апрель
1	Аварийный вызов Нет света в квартире 13	Восстановление электроснабжения в квартире					2,5	0,00	113,63	16,13	68,00	79,54	277,30	8,32	285,62	14,28	299,90
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	270,00	1133,81	3253,54	97,61	3351,15	167,56	3518,71
3	Содержание дома	Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
4	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	420,00	273,68	1140,17	34,20	1174,37	58,72	1233,09
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	170,00	95,45	421,16	12,63	433,79	21,69	455,48
6	Благоустройство дома	Ремонт 4 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
7	Стояк холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 22,25,28,31,32	Замена стояка ХВС кв. 22,25,28,31,32	пм	180	по мере необходимости	22,00	0,54	23,76	0,01	1382,36	196,29	3037,00	967,65	5583,30	167,50	5750,80	287,54	6038,34
8	Течь системы ГВС в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ГВС диаметром 32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	500,00	114,03	800,07	24,00	824,07	41,20	865,27
9	Стояк отопления в квартире № 2,6 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			10	0,54	10,8	0,01	628,34	89,22	1340,00	439,84	2497,41	74,92	2572,33	128,62	2700,95
10	Течь стояка отопления в квартире № 68 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			2	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	351,00	87,97	582,48	17,47	599,96	30,00	629,95
11	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,25	3	0	136,35	19,36	240	95,45	491,16	14,73	505,89	25,29	531,19
12	Запорная арматура на отопление пришла в негодность	Замена задвижки на отопление диаметром 50 мм	1 шт		2 раза в год	1,00	2,74	5,48	0,00	357,19	50,72	1020,00	250,03	1677,94	50,34	1728,28	86,41	1814,69
13	Нет давления в системе ГВС и ХВС кв. 68	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ХВС и ГВС диаметром 32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	351,00	114,03	651,07	19,53	670,60	33,53	704,13
	Итого за апрель:						11186,39	1588,47	13317	6041,47	32133,33	964	33097,33	1654,87	34752,2
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	180,00	76,36	380,93	11,43	392,35	19,62	411,97
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
3	Стояк отопления в квартире № 8,12,16,20 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			36	0,54	38,88	0,02	2262,04	321,21	4647,00	1583,43	8813,67	264,41	9078,08	453,90	9531,99
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	15,00	0,58	17,4	0,01	1012,33	143,75	0,00	708,63	1864,72	55,94	1920,66	96,03	2016,69
5	Благоустройство дома	Установка металлической двери 3 подъезд Всего 8500 руб. 4250 руб.-собрали жильцы					4250,00		4250,00	127,50	4377,50	218,88	4596,38
6	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 3 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	500,00	85,93	726,12	21,78	747,91	37,4	785,30
7	Нет холодного водоснабжения в кв. № 2	Прочистка разводки ХВС от грязи и установка грязевого фильтра	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,69	8,28	0,00	481,73	68,41	120,00	337,21	1007,35	30,22	1037,57	51,88	1089,45
8	Необходим капитальный ремонт кровли	Оформление заявки на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома					0,00				500	1700,00	51,00	1751,00	87,55	1838,55
	Итого за май:						4101,57	582,42	9897,00	3371,10	19152,08	574,56	19726,65	986,33	20712,98
	Июнь
1	Забита придомовая канализация 3 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
2	Аварийный вызов Течь канализации в кв. 2	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			4	1,37	10,96	0,01	637,65	90,55	75,00	446,36	1249,56	37,49	1287,04	64,35	1351,40
3	Аварийное состояние лежака канализации	Частичная замена лежака канализации	пм			5	0,87	8,7	0,00	506,17	71,88	1056,00	354,32	1988,36	59,65	2048,01	102,40	2150,41
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
5	Аварийный вызов Нет света в 1-м подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 1					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
6	Аварийный вызов кв. 57	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
7	Трубопровод ГВС в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж трубопровода ГВС	пм			5	0,35	3,5		203,63	28,92	200,00	142,54	575,09	17,25	592,34	29,62	621,96
8	Аварийное состояние лежака ГВС	Частичная замена лежака ГВС	пм			5	0,87	8,7	0,00	506,17	71,88	1550,00	354,32	2482,36	74,47	2556,83	127,84	2684,67
9	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,03	16,48	0,01	958,81	136,15	325,00	671,16	2091,12	62,73	2153,86	107,69	2261,55
10	Стояк ХВС и ГВС в квартире № 10 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС и ГВС	пм			5	0,54	5,4	0,00	314,17	44,61	1365,00	219,92	1943,70	58,31	2002,02	100,10	2102,12
11	Стояк ХВС в квартире № 1,5,9,13,17 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	2851,00	879,68	5165,82	154,97	5320,79	266,04	5586,83
12	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	26,92	565,32
13	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	90,00	16,54	133,53	4,01	137,54	6,88	144,42
	Итого за июнь:						6309,81	895,99	8201,00	4416,87	19823,67	594,71	20418,38	1020,92	21439,30
	Июль
1	Аварийный вызов. Течь системы ХВС в квартире № 57	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	75,00	43,17	188,60	5,66	194,26	9,71	203,97
2	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,10	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	163,62	23,23	120,00	114,53	421,39	12,64	434,03	21,70	455,73
5	Стояк ХВС в квартире № 2,6,10,14,18 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС	пм			24	0,54	25,92	0,01	1508,03	214,14	4300,00	1055,62	7077,78	212,33	7290,12	364,51	7654,62
6	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 10	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					1923,36	0	1923,36	57,70	1981,06	99,05	2080,11
7	Краны на системе отопления в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25,32	1 кран			6,00	0,76	9,12	0,01	530,60	75,35	626,00	371,42	1603,37	48,10	1651,47	82,57	1734,04
8	Стояк канализации в кв. 34 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 34	пм	180	по мере необходимости	4,00	1,04	8,32	0,00	484,06	68,74	890,00	338,84	1781,63	53,45	1835,08	91,75	1926,84
9	Техническое обслуживание системы отопления	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			25,00	0,54	27	0,02	1570,86	223,06	310,00	1099,6	3203,52	96,11	3299,63	164,98	3464,61
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			8	1,07	8,56	0	498,02	70,72	120	348,61	1037,35	31,12	1068,47	53,42	1121,9
11	Нет холодной воды в кв. 3	Замена разводки холодной воды от стояка до квартиры	пм			3	0,87	5,22	0,00	303,70	43,13	500,00	212,59	1059,41	31,78	1091,20	54,56	1145,76
	Итого за июль:						6041,43	857,88	9064,36	4038,84	20002,51	600,08	20602,58	1030,13	21632,71
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	35,00	0,58	40,6	0,02	2362,11	335,42	0,00	1653,48	4351,00	130,53	4481,53	224,08	4705,61
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			6	1,07	6,42	0	373,52	53,04	120	261,46	808,02	24,24	832,26	41,61	873,87
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			3,56	2,31	16,45		956,90	135,88	408,00	669,83	2170,61	65,12	2235,72	111,79	2347,51
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			3,56	0,79	5,62		327,25	46,47	690,00	229,08	1292,80	38,78	1331,58	66,58	1398,16
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	150,00	95,45	401,16	12,03	413,19	20,66	433,85
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	1077,00	131,95	1424,22	42,73	1466,95	73,35	1540,30
9	Краны на системе ХВС в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25,32	1 кран			2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	626,00	372	1199,98	36,00	1235,98	61,80	1297,78
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	380,00	273,68	1100,17	33,00	1133,17	56,66	1189,83
11	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	774,00	109,96	1063,35	31,90	1095,25	54,76	1150,02
12	Аварийный вызов Нет света в доме	Замена автомата					3		190,89	27,11	140,00	133,62	491,62	14,75	506,37	25,32	531,69
13	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
14	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Частичная замена врезки отопления	1 врезка	180	по мере необходимости	1	1,6	3,2	0	186,18	26,44	52	130,32	394,94	11,85	406,78	20,34	427,12
15	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
16	Аварийный вызов Нет света в кв. 59	Восстановление электроснабжения в квартире					3		190,89	27,11	50,00	133,62	401,62	12,05	413,67	20,68	434,35
	Итого за август:						12517,74	1777,52	10197,00	6231,45	30723,71	921,71	31645,42	1582,27	33227,69
Сентябрь
1	Содержание дома	Штукатурка фасада дома	м2	180	по мере необходимости	3	1,95	11,7	0,01	588,51	83,57	560	2750	3982,08	119,46	4101,54	205,08	4306,62
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	310,00	76,36	510,93	15,33	526,25	26,31	552,57
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
5	Стояк отопления кв. 15,19 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			3	0,79	4,74	0,00	275,77	39,16	729,00	193,04	1236,97	37,11	1274,08	63,70	1337,79
6	Забит стояк канализации	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	478,24	67,91	75,00	334,77	955,92	28,68	984,59	49,23	1033,82
7	Стояк канализации в кв. 39 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 39	пм	180	по мере необходимости	2,00	1,04	4,16	0,00	242,03	34,37	150,00	169,42	595,82	17,87	613,69	30,68	644,38
	Итого за сентябрь:						1912,69	271,6	2154	3676,93	8015,22	240,46	8255,68	412,78	8668,46
Октябрь
1	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	4,00	0,53	4,24	0,00	246,68	35,03	210,00	172,68	664,39	19,93	684,32	34,22	718,54
2	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	10,00	1,03	20,6	0,01	1198,51	170,19	350,00	838,96	2557,65	76,73	2634,38	131,72	2766,10
3	Течь запорной арматуры в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках в подвале диаметром 25,32	1 кран			8,00	0,76	12,16	0,01	707,47	100,46	945,00	372	2124,93	63,75	2188,68	109,43	2298,11
4	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			6,21	0,87	10,86	0,01	631,55	89,68	2218,25	442,08	3381,56	101,45	3483,01	174,15	3657,16
5	Содержание дома	Ремонт оконных рам	шт			4	1,05	8,4	0,00	488,71	69,40	285,00	342,1	1185,21	35,56	1220,76	61,04	1281,80
6	Повреждена электропроводка в 1 подъезде	Ремонт электропроводки					3		136,35	19,36	115,00	95,45	366,16	10,98	377,14	18,86	396,00
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,5	1,17	2,93	0	132,94	18,88	250	93,06	494,88	14,85	509,72	25,49	535,21
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	250,00	95,45	501,16	15,03	516,19	25,81	542,00
9	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
10	Не греет стояк кв. 37,20,48,65	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			20,00	0,56	22,4	0,01	1303,23	185,06	0,00	912,26	2400,55	72,02	2472,57	123,63	2596,20
11	Не греет стояк кв. 68	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
12	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,50	0,84	5,88		342,10	48,58	420,00	239,47	1050,15	31,50	1081,65	54,08	1135,73
13	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 67	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					1441,97	0	1441,97	43,26	1485,23	74,26	1559,49
	Итого за октябрь:						7539,39	1070,59	6485,22	5154,34	20249,54	607,49	20857,03	1042,85	21899,88
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,17	2,81	0	127,62	18,12	240	89,34	475,08	14,25	489,34	24,47	513,8
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	200,00	95,45	451,16	13,53	464,69	23,23	487,93
3	Аварийный вызов течь отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	175,00	86,34	402,20	12,07	414,26	20,71	434,97
4	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
5	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			22,00					9332,92	0	9332,92	279,99	9612,91	480,65	10093,55
6	Течь стояка отопления в подвале	Замена сбросника на стояке отопления	шт	180	по мере необходимости	3,00	0,76	4,56	0,00	265,30	37,67	178,00	185,71	666,68	20,00	686,68	34,33	721,02
	Итого за ноябрь:						2607,46	370,26	10125,92	1825,22	14928,87	447,87	15376,73	768,84	16145,57
	Декабрь
1	Содержание дома	Содержание ВДГО	1 устройство			22,00					6446,77	0	6446,77	193,40	6640,17	332,01	6972,18
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,5	1,17	2,93	0	132,94	18,88	250	93,06	494,88	14,85	509,72	25,49	535,21
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	150,00	76,36	350,93	10,53	361,45	18,07	379,53
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	2024,66	287,50	0,00	1417,26	3729,43	111,88	3841,31	192,07	4033,38
5	Не греет стояк кв. 36,39,61,65,69,48	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			36,00	0,56	40,32	0,02	2345,82	333,11	280,00	1642,07	4601,00	138,03	4739,03	236,95	4975,98
6	Аварийный вызов течь отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	175,00	86,34	402,20	12,07	414,26	20,71	434,97
7	Нет напора холодной воды в кв. 65	Прочистка разводки ХВС от грязи и установка грязевого фильтра	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	582,00	131,95	929,22	27,88	957,10	47,85	1004,95
9	Течь стояка отопления в подвале	Переврезка стояка отопления в подвале	шт	180	по мере необходимости	2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	445,00	123,81	770,79	23,12	793,91	39,70	833,61
10	Сломан выключатель в 4 подъезде	Замена выключателя в 4 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,93	1,86	0,00	84,54	12,00	100,00	59,18	255,72	7,67	263,39	13,17	276,56
13	Течь запорной арматуры в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках в подвале диаметром 25,32	1 кран			9,00	0,76	13,68	0,01	795,90	113,02	1086,00	372	2366,92	71,01	2437,93	121,90	2559,82
	Итого за декабрь:						5981,65	849,39	9514,77	4002,03	20347,85	610,44	20958,28	1047,91	22006,19
	Всего расходов за 2010 год						80104,44	11374,83	105996,27	54092,66	252768,2	7583,05	260351,25	13017,56	273368,81

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина