## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Куйбышева, д. 4-В
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	1060,00	76,36	1260,93	37,83	1298,75	64,94	1363,69
3	Запорная арматура отопления пришла в негодность	Ревизия задвижки на отопление	шт			1	2,17	4,34	0,00	197,25	27,65	75,00	138,08	437,98	13,14	451,12	22,56	473,68
4	Не греют стояки отопления, нет горячей воды	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			27,00	0,56	30,24	0,02	1759,36	249,83	0,00	1231,55	3240,75	97,22	3337,97	166,9	3504,87
5	Стояк горячего водоснабжения в квартире № 21,25,29,33 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка горячего водоснабжения	пм			14	0,54	15,12	0,01	879,68	124,91	2790,00	615,78	4410,37	132,31	4542,68	227,13	4769,82
6	Полотенцесушитель в кв. № 54 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
7	Отсутствует проводка уличного освещения	Устройство уличного освещения	1пм			55,00	0,25	27,5	0,02	1249,88	177,48	1180,00	874,91	3482,27	104,47	3586,74	179,34	3766,07
8	Благоустройство дома	Установка металлической двери с доводчиком 1 подъезд Всего 10000 руб. 5000 руб.-собрали жильцы					5000,00		5000,00	150,00	5150,00	257,5	5407,50
9	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 1 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	465,00	85,93	691,12	20,73	711,86	35,59	747,45
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			3,56	0,79	5,62		327,25	46,47	690,00	229,08	1292,80	38,78	1331,58	66,58	1398,16
11	Подготовка дома к зимнему периоду	Установка пружин на подъездные двери 1 и 2 подъезд	1 место			3	1,2	3,6	0	209,45	29,74	376	146,61	761,8	22,85	784,66	39,23	823,89
12	Содержание дома	Монтаж выключателей	шт	180	Период ПКЗ	4,00	1,17	4,68	0,00	212,71	30,20	233,00	148,89	624,80	18,74	643,55	32,18	675,73
13	Содержание дома	Монтаж светильников для освещения придомовой территории	шт	180	Период ПКЗ	3,00	2,2	6,6	0,00	299,97	42,60	3370,00	209,98	3922,54	117,68	4040,22	202,01	4242,23
14	Сломан патрон во 2-м подъезде	Замена патрона 3 эт. 1,2 подъезд	шт	180	Период ПКЗ	2,00	1,17	2,34	0,00	106,35	15,10	75,00	74,45	270,90	8,13	279,03	13,95	292,98
15	Стояк канализации в кв. 21,25,29 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 21,25,29	пм	180	по мере необходимости	9,50	0,64	12,16	0,01	707,47	100,46	1985,00	495,23	3288,16	98,64	3386,80	169,34	3556,14
16	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Частичная замена лежака отопления диам 57	пм			5	0,54	5,4	0,00	314,17	44,61	1002,70	219,92	1581,40	47,44	1628,85	81,44	1710,29
17	Содержание дома	Замена крана на стояке горячей воды диаметром 25	1 шт			13,00	0,54	14,04	0,01	816,85	115,99	2036,00	571,79	3540,63	106,22	3646,85	182,34	3829,19
18	Содержание дома	Санитарное содержание дома и придомовой территории		180	Период ПКЗ				0,00	4330,00	614,86	625,00	475	6044,86	181,35	6226,21	311,31	6537,52
19	Завоздушена система отопления дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления дома подвал и чердак					16	0,01	930,88	132,18	0,00	651,62	1714,68	51,44	1766,12	88,31	1854,43
20	Аварийный вызов подвал	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	1,16	6,96	0,00	404,93	57,50	148,00	283,45	893,89	26,82	920,70	46,04	966,74
21	Благоустройство подъезда	Сварка перильных ограждений	шт	180	Период ПКЗ	14,00	0,27	3,78	0,00	219,92	31,23	350,00	289	890,15	26,70	916,85	45,84	962,70
22	Течь кровли	Устранение протечки кровли	м2			16,00	0,94	30,08	0,02	1750,05	248,51	635,00	1225,04	3858,60	115,76	3974,36	198,72	4173,08
23	Отсутствуют замки на дверях в подвал	Навес замков на двери в подвалы	1 замок			5,00	0,36	3,6	0,00	209,45	29,74	795,00	146,61	1180,80	35,42	1216,23	60,81	1277,04
24	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления и ГВС	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,03	16,48	0,01	958,81	136,15	250,00	671,16	2016,12	60,48	2076,61	103,83	2180,44
	Итого за ноябрь:						16433,07	2333,14	23320,70	9082,21	51169,12	1535,07	52704,19	2635,21	55339,40
	Декабрь
1	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 41,36	Замена стояка горячей воды	пм	180	по мере необходимости	1,50	0,54	1,62	0,00	94,25	13,38	542,00	65,98	715,61	21,47	737,08	22,11	759,19
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,17	2,22	0	101,04	14,35	190	70,72	376,11	11,28	387,39	11,62	399,01
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,6	0,6	0,00	27,27	3,87	265,00	19,09	315,23	9,46	324,69	9,74	334,43
4	Содержание дома	Санитарное содержание дома и придомовой территории		180	Период ПКЗ				0,00	4330,00	614,86	320,00	475	5739,86	172,20	5912,06	295,6	6207,66
5	Завоздушены стояки отопления и горячей воды	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления и ГВС	1стояк			20,00	0,56	22,4	0,01	1303,23	185,06	0,00	912,26	2400,55	72,02	2472,57	74,18	2546,75
6	Течь кровли	Устранение протечки кровли	пм			57,00	0,85	96,9	0,05	5637,64	800,55	1256,00	350	8044,19	241,33	8285,51	414,28	8699,79
7	Аварийное состояние регистра отопления	Срезка старых регистра отопления и установка регистра отопления ( регистр жильцов) кв. 44	1 регистр			1	2,78	5,56	0,00	323,48	45,93	0,00	226,44	595,85	17,88	613,73	18,41	632,14
8	Стояк отопления с подвала до кв. 44,61 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4,9	0,54	5,29	0,00	307,89	43,72	812,00	215,52	1379,13	41,37	1420,50	71,03	1491,53
9	Аварийный вызов Нет горячей воды во 2 подъезде	Ликвидация воздушных пробок в системе горячего водоснабжения в стояке в подвале	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	14,84	509,35
10	Содержание дома	Прочистка бойлера	1 шт		2 раза в год	1,00	4,03	8,06	0,00	468,93	66,59	125,00	328,25	988,77	29,66	1018,43	30,55	1048,99
11	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 41,36	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 25,32	1 кран			2,00	0,61	2,44	0,00	141,96	20,16	784,00	99,37	1045,49	31,36	1076,85	32,31	1109,16
12	Благоустройство дома	Установка утепленной металлической двери с доводчиком 3 подъезд Всего 12500 руб. 6000 руб.-собрали жильцы					6500,00		6500,00	195,00	6695,00	334,75	7029,75
13	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 3 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	250,00	85,93	476,12	14,28	490,41	24,52	514,93
14	Благоустройство дома	Установка металлической двери с доводчиком 4 подъезд Всего 8500 руб. 3750 руб.-собрали жильцы					4750,00		4750,00	142,50	4892,50	244,63	5137,13
15	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 4 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	250,00	85,93	476,12	14,28	490,41	24,52	514,93
16	Аварийный вызов Перебои электроснабжения	Восстановление работы электроснабжения					2,5	0,00	145,45	20,65	180,00	101,82	447,92	13,44	461,36	13,84	475,20
17	Аварийный вызов кв.44 течь системы отопления в квартире	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	1,03	2,06	0,00	119,85	17,02	75,00	83,9	295,77	8,87	304,64	9,14	313,78
18	Аварийный вызов кв.25 течь канализации в квартире	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	1,03	2,06	0,00	119,85	17,02	0,00	83,9	220,77	6,62	227,39	6,82	234,21
19	Аварийный вызов кв.44 течь системы отопления в квартире	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	1,03	2,06	0,00	119,85	17,02	75,00	83,9	295,77	8,87	304,64	9,14	313,78
20	Аварийный вызов кв.56 течь системы водоснабжения в квартире	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	1,03	2,06	0,00	119,85	17,02	75,00	83,9	295,77	8,87	304,64	9,14	313,78
21	Краны на стояках отопления в подвалепришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 25	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	62,83	8,92	110,00	43,98	225,74	6,77	232,51	6,98	239,49
22	Завоздушена система отопления дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления дома подвал и чердак					6	0,00	349,08	49,57	0,00	244,36	643,01	19,29	662,30	33,11	695,41
23	Нет горячего водоснабжения в доме	Реконструкция системы горячего водоснабжения	пм			4	0,49	3,92	0,00	228,07	32,39	255,00	159,65	675,10	20,25	695,35	20,86	716,21
24	Аварийный вызов Нет света в кв. 30	Устранение аварии				1	2,5	2,5	0,00	227,25	32,27	0,00	159,08	418,59	12,56	431,15	21,56	452,71
	Итого за декабрь:						14733,94	2092,22	16814,00	4161,41	37801,57	1134,05	38935,61	1753,67	40689,28
	Всего расходов за 2010 год						31167,01	4425,36	40134,7	13243,61	88970,69	2669,12	91639,81	4388,87	96028,68