## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Ломоносова, дом 3

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

		Апрель
1	Аварийное состояние лежака канализации в подвале 1 подъезд	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб горизонтальных диаметр 50 мм	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,97	740,00	93,54	986,13	29,58	1015,72	30,47	1046,19
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	252,00	16,54	295,53	8,87	304,40	9,13	313,53
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	6,73	231,01
4	Стояк отопления в квартире № 27,30,33 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			8	0,49	7,84	0,00	356,33	50,60	1455,00	249,43	2111,36	63,34	2174,70	65,24	2239,94
5	Аварийное состояние лежака канализации в подвале 1 подъезд	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб горизонтальных диаметр 50 мм	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,42	8,4	0,00	381,78	54,21	2165,00	267,25	2868,24	86,05	2954,29	88,63	3042,91
6	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	144,53	20,52	95,00	101,17	361,23	10,84	372,06	11,16	383,22
7	Отсутствуют замки на дверях в подвал	Навес замков на двери в подвалы	1 замок			2,00	0,07	0,28	0,00	12,73	1,81	280,00	8,91	303,44	9,10	312,54	9,38	321,92
		Итого за апрель:					1111,12	157,78	5097,00	777,78	7143,68	214,31	7357,99	220,74	7578,73
май
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	262,00	12,41	294,65	8,84	303,49	9,10	312,59
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	6,73	231,01
4	Краны на стояках отопления неработает в подвале	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале в количестве 10 шт	1 кран			10,00	0,54	10,8	0,01	490,86	69,70	581,00	343,6	1485,16	44,55	1529,72	45,89	1575,61
5	Течь лежака отопления в подвале	Замена трубопровода отопления в подвале 2 подъезд	пм			11	0,64	14,08	0,01	641,34	91,07	3402,00	448,94	4583,36	137,50	4720,86	141,63	4862,48
6	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			14,00	0,54	15,12	0,01	687,20	97,58	1836,00	481,04	3101,83	93,05	3194,88	95,85	3290,73
7	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Врезка резьб на стояках отопления	1 врезка			4,00	0,79	6,32	0,00	287,24	40,79	246,00	201,07	775,10	23,25	798,36	23,95	822,31
8	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,78	7,12	0,00	323,60	45,95	292,00	226,52	888,08	26,64	914,72	27,44	942,16
9	Течь кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	150,00	0,21	63	0,04	7875,00	1118,25	9010,00	5512,5	23515,75	705,47	24221,22	726,64	24947,86
	Итого за май:						11014,14	1564,01	15739,00	7709,90	36027,05	1080,81	37107,86	1113,24	38221,09
Июнь
1	Аварийное состояние лежака отопления в подвале	Замена трубопровода отопления в подвале	пм			4	0,64	5,12	0,00	233,22	33,12	920,00	163,25	1349,58	40,49	1390,07	41,70	1431,77
2	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			8,00	0,54	8,64	0,00	392,69	55,76	1756,00	274,88	2479,33	74,38	2553,71	76,61	2630,32
3	Сгоны на стояках отопления не работают в подвале	Замена сгона на стояках отопления диаметром 20	1 сгон			18,00	0,54	19,44	0,01	883,55	125,46	398,00	618,48	2025,50	60,76	2086,26	62,59	2148,85
4	Аварийное состояние стояка отопления в подвале	Замена стояка отопления в подвале	пм			3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,97	547,00	93,54	793,13	23,79	816,93	24,51	841,44
5	Аварийное состояние холодного водоснабжения в подвале	Частичная замена лежака холодной воды	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,64	6,4	0,00	290,88	41,30	1150,00	203,62	1685,80	50,57	1736,37	52,09	1788,47
6	Запорная арматура холодного водоснабжения пришла в негодность	Замена задвижки на холодную воду диаметром 50 мм	шт			1	2,13	4,26	0,00	193,62	27,49	1500,00	135,53	1856,64	55,70	1912,34	57,37	1969,71
7	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,78	7,12	0,00	323,60	45,95	250,00	226,52	846,08	25,38	871,46	26,14	897,60
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 26,29	Замена стояка холодной воды кв. 26,29	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	568,00	124,71	896,18	26,89	923,06	27,69	950,76
9	Течь кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	15,00	0,21	6,3	0,00	787,50	111,83	880,00	551,25	2330,58	69,92	2400,49	72,01	2472,51
10	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			12	1,17	14,04	0,01	638,12	90,61	120	446,68	1295,41	38,86	1334,28	40,03	1374,3
11	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	58,00	8,27	79,77	2,39	82,16	2,46	84,62
	Итого за июнь:						4066,78	577,48	8147	2846,74	15638	469,14	16107,14	483,21	16590,35
Июль
1	Благоустройство дома	Бетонные работы у входа в подвал	1м2			4,00	1,5	12	0,01	545,40	77,45	615,00	381,78	1619,63	48,59	1668,22	50,05	1718,26
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,8	90	33,5	178,16	5,34	183,5	5,51	189,01
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
4	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 2 подъезд Всего 8500 руб. 4000 руб.-собрали жильцы					4500,00		4500,00		4500,00	135,00	4635,00
5	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 2 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	95,90	13,62	310,00	67,13	486,65	14,60	501,25	15,04	516,28
6	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	117,00	33,72	205,74	6,17	211,91	6,36	218,27
7	Аварийное состояние стояка канализации кв. 15	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,52	5,2	0,00	236,34	33,56	1815,00	165,44	2250,34	67,51	2317,85	69,54	2387,38
8	Аварийное состояние лежака канализации в подвале 1 подъезд	Замена лежака канализации	пм	180	по мере необходимости	2,00	0,52	2,08	0,00	94,54	13,42	467,00	66,18	641,14	19,23	660,37	19,81	680,18
9	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 3 подъезд Всего 8500 руб. 4000 руб.-собрали жильцы					4500,00		4500,00		4500,00	135,00	4635,00
10	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 3 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	95,90	13,62	310,00	67,13	486,65	14,60	501,25	15,04	516,28
11	Аварийный вызов нет света в квартире	Ремонт электропроводки					2,3		104,54	14,84	0,00	73,17	192,55	5,78	198,33	5,95	204,28
12	Аварийное состояние стояка отопления в кв.52,56,60	Замена стояка отопления в квартире № 52,56,60	пм			12,00	0,49	11,76	0,01	534,49	75,90	1570,00	374,14	2554,53	76,64	2631,17	78,94	2710,11
13	Необходимость замены второго стояка отопления	Замена стояка отопления в квартире № 52,56,60 (часть материала жильцов)	пм			20,00	0,49	19,6	0,01	890,82	126,50	920,00	623,57	2560,89	76,83	2637,72	79,13	2716,85
	Итого за июль:						3326,62	472,38	15214,00	2328,64	21341,64	370,25	21711,89	651,36	22363,24
Август
1	Аварийное состояние стояка отопления в кв.	Замена стояка отопления в квартире №	пм			3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,97	397,00	93,54	643,13	19,29	662,43	19,87	682,30
2	Аварийное состояние стояка канализации кв. 47	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,52	3,12	0,00	141,80	20,14	505,00	99,26	766,20	22,99	789,19	23,68	812,86
3	Аварийное состояние 2-х стояков отопления в подвале	Замена 2-х стояков отопления в подвале	пм			3,00	0,49	2,94	0,00	133,62	18,97	782,00	93,54	1028,13	30,84	1058,98	31,77	1090,75
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,68	285,00	67,45	462,48	13,87	476,36	14,29	490,65
5	Благоустройство дома	Установка металлических дверей 1 и 4 подъезд Всего 17000 руб. 8000 руб.-собрали жильцы					9000,00		9000,00		9000,00	270,00	9270,00
6	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 1 и 4 подъезд	1 проем			2	2,11	4,22	0,00	191,80	27,24	620,00	134,26	973,29	29,20	1002,49	30,07	1032,57
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
8	Аварийное состояние стояка отопления в кв.21	Замена стояка отопления в квартире № 21	пм			4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	566,00	124,71	894,18	26,83	921,00	27,63	948,63
9	Аварийное состояние стояка отопления в кв.49	Замена стояка отопления в квартире № 49	пм			4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	496,00	124,71	824,18	24,73	848,90	25,47	874,37
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	58,00	12,41	90,65	2,72	93,37	2,80	96,17
11	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	16,15	554,55
12	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	42,54	6,04	80	29,78	158,36	4,75	163,11	4,89	168,01
	Итого за август:						1889,63	268,33	13048,00	1322,74	16528,70	225,86	16754,56	502,64	17257,19
Сентябрь

1	Аварийный вызов Течь лежака холодной воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	198,00	33,72	286,74	8,60	295,34	8,86	304,20
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,13	0,26	0,00	11,82	1,68	34,00	8,27	55,77	1,67	57,44	1,72	59,16
3	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					3,5		159,08	22,59	214,00	111,35	507,02	15,21	522,23	15,67	537,89
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	9,80	0,84	16,46		748,29	106,26	580,00	523,8	1958,35	58,75	2017,10	60,51	2077,61
5	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			2,6	2,31	12,01		545,95	77,52	545,00	382,16	1550,63	46,52	1597,15	47,91	1645,06
6	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
7	Течь стояка холодной воды в кв. 34	Замена стояка холодной воды в квартире № 34	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,49	3,92	0,00	178,16	25,30	566,00	124,71	894,18	26,83	921,00	27,63	948,63
8	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
9	Попадание дождевых вод в подвал	Устройство барьера перед входом в подвал от попадания дождевых вод в подвал					8,5		387,18	54,98	842,00	271,02	1555,18	46,66	1601,83	48,05	1649,89
10	Забит стояк канализации	Прочистка стояка канализации кв. 51 по всему стояку	пм	180	по мере необходимости	8,00	0,58	9,28	0,01	421,78	59,89	0,00	295,24	776,91	23,31	800,22	24,01	824,23
11	Аварийное состояние стояков отопления 1 подъезд	Замена 2-х стояков отопления в подвале 1 подъезд	пм			8,00	0,49	7,84	0,00	356,33	50,60	1080,00	249,43	1736,36	52,09	1788,45	53,65	1842,10
12	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,8	90	33,5	178,16	5,34	183,5	5,51	189,01
13	Благоустройство дома	Устройство отмостки у дома					8,5		387,18	54,98	780,00	271,02	1493,18	44,80	1537,97	46,14	1584,11
14	Благоустройство дома	Снятие метталической подъездной двери, укорачивание и установка на место 1 подъезд					8,5	0,00	387,18	54,98	480,00	271,02	1193,18	35,80	1228,97	36,87	1265,84
15	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 1 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	95,90	13,62	460,00	67,13	636,65	19,10	655,75	19,67	675,42
16	Аварийный вызов Нет света в квартире № 48	Ремонт электропроводки в квартире № 48					2,5		113,88	16,17	79,00	79,71	288,76	8,66	297,42	8,92	306,34
	Итого за сентябрь:						4521,39	642,04	5948	3164,98	14276,41	428,29	14704,7	441,14	15145,84
Октябрь
1	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	4000,00	568,00	4050,00	817	9435,00	283,05	9718,05	291,54	10009,59
2	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	250,00	35,50	598,00	175	1058,50	31,76	1090,26	32,71	1122,96
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	6,73	231,01
4	Забит стояк канализации кв. 9, 13	Прочистка стояка канализации кв. 9,13	пм	180	по мере необходимости	15,00	0,58	17,4	0,01	790,83	112,30	0,00	553,58	1456,71	43,70	1500,41	45,01	1545,42
5	Аварийный вызов Нет света в квартире № 54	Ремонт электропроводки в квартире № 54					2,5		113,88	16,17	79,00	79,71	288,76	8,66	297,42	8,92	306,34
6	Стояк отопления в квартире № 62 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления в квартире № 62	пм			3	0,49	2,94	0,00	133,92	19,02	827,00	93,74	1073,68	32,21	1105,89	33,18	1139,06
7	Аварийный вызов течь лежака отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,98	3,92	0,00	178,56	25,35	458,00	124,99	786,90	23,61	810,51	24,32	834,82
8	Не греет стояк кв. 32	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			2,00	0,56	2,24	0,00	102,03	14,49	0,00	71,42	187,94	5,64	193,58	5,81	199,39
9	Завоздушены стояки в подвале стояк кв. 32	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			9,00	0,56	10,08	0,01	459,14	65,20	0,00	321,4	845,74	25,37	871,12	26,13	897,25
10	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			7,00	0,56	7,84	0,00	357,11	50,71	0,00	249,98	657,80	19,73	677,53	20,33	697,86
11	Краны на стояках отопления неработает в подвале	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале в количестве 2 шт	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	98,17	13,94	284,00	68,72	464,83	13,94	478,78	14,36	493,14
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,13	0,65	0,00	29,54	4,20	75,00	20,68	129,42	3,88	133,30	4,00	137,30
13	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,68	217,00	67,45	394,48	11,83	406,32	12,19	418,51
14	Аварийное состояние стояка канализации кв. 32	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	2,50	0,52	2,6	0,00	118,17	16,78	785,00	82,72	1002,67	30,08	1032,75	30,98	1063,73
	Итого за октябрь:						6786,20	963,64	7483,00	2767,34	18000,18	540,01	18540,18	556,21	19096,39
	Ноябрь
1	Течь стояка холодной воды в кв. 4	Замена стояка холодной воды в квартире № 4	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,49	9,8	0,01	446,39	63,39	1655,00	312,47	2477,25	74,32	2551,57	76,55	2628,11
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,3	1,17	1,52	0	69,13	9,82	130	48,39	257,34	7,72	265,06	7,95	273,01
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,13	0,78	0,00	35,45	5,03	87,00	24,82	152,30	4,57	156,87	4,71	161,58
4	Протекание кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома. Промазка битумом стыков кровли	пм	180	Период ПКЗ	12,00	0,7	16,8	0,01	763,56	108,43	250,00	534,49	1656,48	49,69	1706,17	51,19	1757,36
	Итого за ноябрь:						1314,53	186,66	2122,00	920,17	4543,37	136,30	4679,67	140,39	4820,06
	Декабрь
1	Аварийное состояние стояка канализации кв. 31	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,52	6,24	0,00	283,61	40,27	1042,00	198,53	1564,41	46,93	1611,34	48,34	1659,68
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,58	13,92	0,01	632,66	89,84	0,00	442,86	1165,37	34,96	1200,33	36,01	1236,34
3	Краны на стояке холодной воды пришли в негодность кв.19	Замена кранов и сгонов в сборе на стояке холодной воды диаметром 20 мм	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	49,09	6,97	175,00	34,36	265,42	7,96	273,38	8,20	281,58
4	Забит стояк канализации 4 подъезд	Прочистка стояка канализации в 4 подъезде	пм	180	по мере необходимости	14,00	0,58	16,24	0,01	738,11	104,81	0,00	516,68	1359,59	40,79	1400,38	42,01	1442,39
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	100	37,22	197,95	5,94	203,89	6,12	210,01
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	7,00	0,5	3,5	0,00	159,08	22,59	102,00	111,35	395,02	11,85	406,87	12,21	419,07
	Итого за декабрь:						1915,72	272,03	1419,00	1341	4947,75	148,43	5096,18	152,89	5249,07
	Итого за 2009 год.						35946,12	5104,35	74217,00	23179,29	138446,76	3613,40	142060,16	4261,80	146321,96