## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Ломоносова, д. 3
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Течь крана на стояке отопления в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25,32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	435,00	114,03	735,07	22,05	757,12	37,86	794,98
2	Аварийный вызов Течь стояка отопления в кв. 42	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
3	Аварийный вызов Нет света в квартире	Восстановление электроснабжения в квартире					2,5	0,00	113,63	16,13	68,00	79,54	277,30	8,32	285,62	14,28	299,90
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,3	1,25	2,88	0	130,67	18,55	230	91,47	470,69	14,12	484,81	24,24	509,05
6	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояках и лежаке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	0,00	273,68	720,17	21,60	741,77	37,09	778,86
7	Стояк канализации в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в подвале	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	830,00	175,94	1292,96	38,79	1331,75	66,59	1398,34
8	Аварийный вызов Течь канализации в квартире № 55	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,13	4,52	0,00	262,97	37,34	0,00	184,08	484,40	14,53	498,93	24,95	523,88
9	Забит лежак канализации	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	478,24	67,91	100,00	334,77	980,92	29,43	1010,34	50,52	1060,86
10	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
11	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	2024,66	287,5	250,00	1417,26	3979,43	119,38	4098,81	204,94	4303,75
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	420,00	122,18	741,50	22,25	763,75	38,19	801,94
	Итого за январь:						5463,04	775,75	2483	3824,13	12545,92	376,38	12922,3	646,11	13568,41
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
2	Забита придомовая канализация 2 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	250,00	1133,81	3233,54	97,01	3330,55	166,53	3497,08
3	Аварийный вызов Течь крана на стояке холодной воды	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ХВС	1 кран			1,00	0,7	1,4	0,00	81,45	11,57	175,00	57,02	325,03	9,75	334,79	16,74	351,52
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	360,00	76,36	560,93	16,83	577,75	28,89	606,64
5	Течь кровли	Очистка кровли от снега			2 раза в год			42	0,02	2100,00	298,2	0,00	1470	3868,20	116,05	3984,25	199,21	4183,46
6	Аварийный вызов. Нет холодной воды в кв. 17	Восстановление подачи ХВС	1 отвод		1,00	1	4,6	9,2	209,07	535,26	76,01	0	374,68	985,94	29,58	1015,52	50,78	1066,30
7	Благоустройство подъезда № 4	Установка регистра отопления и подводка к нему 2-х стояков отопления	шт			1,00	3,5	7	0,00	407,26	57,83	2687,00	285,08	3437,17	103,12	3540,29	177,01	3717,30
8	Течь стояка холодной воды в подвале	Замена стояка холодной воды в подвале	пм	180	по мере необходимости	3	0,49	2,94	0	171,05	24,29	480	119,73	795,07	23,85	818,92	40,95	859,87
9	Краны на системе отопления в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			3,00	0,76	4,56	0,00	265,30	37,67	550,00	185,71	1038,68	31,16	1069,84	53,49	1123,34
10	Нет света в доме	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	4,6	4,6	0,00	292,70	41,56	250,00	204,89	789,15	23,67	812,82	40,64	853,47
11	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			60,00		47,3		2751,91	390,77	260,00	1926,34	5329,03	159,87	5488,90	274,44	5763,34
	Итого за февраль:						8447,37	1199,53	5212,00	5913,16	20772,05	623,16	21395,21	1069,76	22464,97
Март
1	Аварийный вызов. Течь системы ХВС в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	175,00	129,51	515,79	15,47	531,27	26,56	557,83
2	Аварийный вызов. Течь системы отопления на почте	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	136,00	86,34	363,20	10,90	374,09	18,70	392,80
3	Течь кровли	Очистка кровли от снега			2 раза в год			70	0,04	3500,00	497	0,00	2450	6447,00	193,41	6640,41	332,02	6972,43
4	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			50,00		50		2909,00	413,08	260,00	2036,3	5618,38	168,55	5786,93	289,35	6076,28
5	Стояк канализации в кв. 68 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 68	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,95	5,7	0,00	331,63	47,09	520,00	232,14	1130,86	33,93	1164,78	58,24	1223,02
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	36,00	0,58	41,76	0,02	2429,60	345	250,00	1700,72	4725,32	141,76	4867,08	243,35	5110,43
8	Краны на системе отопления в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 50	1 кран			3,00	1,25	7,5	0,00	436,35	61,96	2278,00	305,45	3081,76	92,45	3174,21	158,71	3332,92
9	Повреждена электропроводка в 1 подъезде	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	200,00	79,54	409,30	12,28	421,58	21,08	442,65
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	360,00	17,82	406,88	12,21	419,09	20,95	440,04
	Итого за март:						10167,63	1443,80	4379,00	7117,34	23107,77	693,23	23801,01	1190,05	24991,06
Апрель
1	Аварийный вызов. Течь системы отопления кв. 55	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	270,00	1133,81	3253,54	97,61	3351,15	167,56	3518,71
3	Содержание дома	Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
4	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	420,00	273,68	1140,17	34,20	1174,37	58,72	1233,09
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	170,00	95,45	421,16	12,63	433,79	21,69	455,48
6	Стояк канализации в кв. 3 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 3	пм	180	по мере необходимости	2,50	0,64	3,2	0,00	186,18	26,44	660,00	130,32	1002,94	30,09	1033,02	51,65	1084,68
7	Стояк холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 4,8,12,16	Замена стояка ХВС кв. 4,8,12,16	пм	180	по мере необходимости	12,00	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1269,00	527,81	2657,89	79,74	2737,63	136,88	2874,51
8	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	375,00	114,03	675,07	20,25	695,32	34,77	730,09
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,25	3	0	136,35	19,36	240	95,45	491,16	14,73	505,89	25,29	531,19
10	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
11	Аварийное состояние лежака ХВС	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ХВС диаметром 32	1 кран			2,00	0,7	2,8	0,00	162,90	23,13	750,00	114,03	1050,07	31,50	1081,57	54,08	1135,65
	Итого за апрель:						3870,55	549,62	4424	4709,39	13553,56	406,61	13960,16	698,01	14658,17
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	180,00	76,36	380,93	11,43	392,35	19,62	411,97
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
3	Забита внутридомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодца	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
5	Стояк холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 35,38,41,44,47	Замена стояка ХВС кв. 35,38,41,44,47	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	2092,00	879,68	4406,82	132,20	4539,02	226,95	4765,98
6	Трубопровод холодного водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Демонтаж системы холодного водоснабжения водоснабжения в подвале	пм			64	0,35	44,8		2606,46	370,12	690,00	1824,52	5491,11	164,73	5655,84	282,79	5938,63
7	Трубопровод холодного водоснабжения в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Монтаж системы холодного водоснабжения в подвале	пм			64	0,47	60,16		3500,11	497,02	23540,00	2450,08	29987,20	899,62	30886,82	1544,34	32431,16
8	Нет холодного водоснабжения в кв. № 9	Прочистка разводки ХВС от грязи и установка грязевого фильтра	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,69	8,28	0,00	481,73	68,41	115,00	337,21	1002,35	30,07	1032,42	51,62	1084,04
9	Аварийный вызов Нет холодного водоснабжения в кв.9	Осмотр системы ХВС в кв. 9. Определение дефектов	1 место		2 раза в год	1,00	1,17	2,34	0,00	136,14	19,33	0,00	95,3	250,77	7,52	258,30	12,91	271,21
9	Необходим капитальный ремонт кровли	Оформление заявки на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома					0,00				500	1700,00	51,00	1751,00	87,55	1838,55
	Итого за май:						10228,50	1452,45	26817,00	7659,95	47357,90	1420,74	48778,64	2438,93	51217,57
	Июнь
1	Забита придомовая канализация 3 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
2	Аварийное состояние лежака отопления	Частичная замена лежака отопления диам 76,108	пм			16	0,87	27,84	0,02	1619,73	230	4448,00	1133,81	7431,54	222,95	7654,49	382,72	8037,22
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
4	Аварийный вызов Нет света в 1-м подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 1					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
5	Стояк отопления находится в неудовлетворительном состоянии почта	Замена стояка отопления почта	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	729,00	175,94	1191,96	35,76	1227,72	61,39	1289,11
6	Стояк ХВС в квартире № 33,30,27,24,21 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	2421,00	879,68	4735,82	142,07	4877,89	243,89	5121,79
7	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	259,00	100,22	522,71	15,68	538,40	26,92	565,32
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	90,00	16,54	133,53	4,01	137,54	6,88	144,42
	Итого за июнь:						4930,94	700,19	8227,00	3451,66	17309,80	519,29	17829,09	891,45	18720,54
	Июль
1	Аварийный вызов Нет света в кв. 41	Восстановление электроснабжения в квартире					3		190,89	27,11	20,00	133,62	371,62	11,15	382,77	19,14	401,91
2	Аварийное состояние лежака отопления	Частичная замена лежака отопления диам 76	пм			5	0,87	8,7	0,00	506,17	71,88	1475,00	354,32	2407,36	72,22	2479,58	123,98	2603,56
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,10	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	163,62	23,23	120,00	114,53	421,39	12,64	434,03	21,70	455,73
5	При осмотре подвала дома обнаружена течь трубопровода канализации	Ремонт трубопровода канализации	1 стык			4,00	0,86	6,88	0,00	400,28	56,84	360,00	280,19	1097,31	32,92	1130,23	56,51	1186,74
6	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 30	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			3					1923,36	0	1923,36	57,70	1981,06	99,05	2080,11
7	Краны на системе отопления в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	325,00	123,81	650,79	19,52	670,31	33,52	703,83
8	Стояк канализации в кв. 8,9 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 8,9	пм	180	по мере необходимости	3,00	1,04	6,24	0,00	363,04	51,55	1270,00	254,13	1938,73	58,16	1996,89	99,84	2096,73
9	Техническое обслуживание системы отопления	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			45,00	0,54	48,6	0,03	2827,55	401,51	310,00	1979,28	5518,34	165,55	5683,89	284,19	5968,09
10	Полотенцесушитель в кв. № 26 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	472,00	154,76	879,24	26,38	905,61	45,28	950,89
11	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	10,00	1,03	20,6	0,01	1198,51	170,19	325,00	838,96	2532,65	75,98	2608,63	130,43	2739,06
	Итого за июль:						6154,36	873,92	6800,36	4308,05	18136,69	544,10	18680,79	934,04	19614,83
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	35,00	0,58	40,6	0,02	2362,11	335,42	0,00	1653,48	4351,00	130,53	4481,53	224,08	4705,61
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			4	1,07	4,28	0	249,01	35,36	120	174,31	578,68	17,36	596,04	29,80	625,84
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			3,56	2,31	16,45		956,90	135,88	245,00	669,83	2007,61	60,23	2067,83	103,39	2171,23
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			3,56	0,79	5,62		327,25	46,47	690,00	229,08	1292,80	38,78	1331,58	66,58	1398,16
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	150,00	95,45	401,16	12,03	413,19	20,66	433,85
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
8	Стояк отопления в квартире № 4 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	824,00	175,94	1286,96	38,61	1325,57	66,28	1391,85
9	Стояк отопления в квартире № 38 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления с подвала по 1 этаж	пм			6	0,54	6,48	0,00	377,01	53,53	1174,00	263,9	1868,45	56,05	1924,50	96,22	2020,72
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	380,00	273,68	1100,17	33,00	1133,17	56,66	1189,83
11	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	774,00	109,96	1063,35	31,90	1095,25	54,76	1150,02
12	Аварийный вызов Нет света в доме	Замена автомата					3		190,89	27,11	140,00	133,62	491,62	14,75	506,37	25,32	531,69
13	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
14	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 34	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	4	0,54	4,32	0	251,34	35,69	729	175,94	1191,96	35,76	1227,72	61,39	1289,11
15	Стояк отопления в квартире № 42,45,48 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1491,00	527,81	2879,89	86,40	2966,29	148,31	3114,60
16	Полотенцесушитель в кв. № 59 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	668,00	154,76	1075,24	32,26	1107,49	55,37	1162,87
	Итого за август:						7535,58	1070,05	7565,00	6284,74	22455,37	673,66	23129,03	1156,45	24285,49
Сентябрь
1	Полотенцесушитель в кв. № 59 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	450,00	154,76	857,24	25,72	882,95	44,15	927,10
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	25,00	0,58	29	0,02	1687,22	239,59	0,00	1181,05	3107,86	93,24	3201,10	160,05	3361,15
3	Аварийное состояние стояка холодной воды почта кв. 3,7,	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1518	527,81	2906,89	87,21	2994,1	149,7	3143,8
4	Аварийное состояние стояка холодной воды почта кв. 21	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	4	0,54	4,32	0	251,34	35,69	470	175,94	932,96	27,99	960,95	48,05	1009
5	Краны на стояке ХВС в квартире № 4,7 пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	430,00	123,81	755,79	22,67	778,46	38,92	817,39
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
7	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	110,00	76,36	310,93	9,33	320,25	16,01	336,27
8	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
9	Стояк отопления кв. 55 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			2	0,79	3,16	0,00	183,85	26,11	394,00	128,69	732,65	21,98	754,63	37,73	792,36
10	Стояк отопления кв.66 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			13	0,54	14,04	0,01	816,85	115,99	1639,00	571,79	3143,63	94,31	3237,94	161,90	3399,84
11	Забит стояк канализации	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	478,24	67,91	75,00	334,77	955,92	28,68	984,59	49,23	1033,82
12	Содержание дома	Штукатурка фасада дома	м2	180	по мере необходимости	1,8	1,95	7,02	0	353,11	50,14	560	247,17	1210,42	36,31	1246,73	62,34	1309,07
	Итого за сентябрь:						5250,7	745,6	5976	3675,49	15647,79	469,43	16117,23	805,86	16923,09
Октябрь
1	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	210,00	129,51	550,79	16,52	567,32	28,37	595,68
2	Аварийный вызов Нет света в кв. 63	Восстановление электроснабжения в квартире					3		190,89	27,11	20,00	133,62	371,62	11,15	382,77	19,14	401,91
3	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			13	0,87	22,72	0,01	1322,08	187,74	4074,00	925,46	6509,28	195,28	6704,55	335,23	7039,78
4	Содержание дома	Ремонт оконных рам	шт			10	1,05	21	0,01	1221,78	173,49	350,00	855,25	2600,52	78,02	2678,53	133,93	2812,46
5	Благоустройство дома	Ремонт 4 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
5	Содержание дома	Штукатурка фасада дома	м2	180	по мере необходимости	3	1,95	11,7	0,01	588,51	83,57	300	411,96	1384,04	41,52	1425,56	71,28	1496,83
6	Содержание дома	Устройство отмостки бетоном у 4 подъезда	м3			3	3,57	10,71	0,01	623,11	88,48	1122,00	10080	11913,59	357,41	12271,00	613,55	12884,55
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодцев колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
8	Повреждена электропроводка в 3 подъезде	Ремонт электропроводки					3		136,35	19,36	115,00	95,45	366,16	10,98	377,14	18,86	396,00
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,17	2,34	0	106,35	15,1	200	74,45	395,9	11,88	407,78	20,39	428,17
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	200,00	95,45	451,16	13,53	464,69	23,23	487,93
11	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
12	Не греет стояк кв. 8,9	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	260,65	37,01	0,00	182,45	480,11	14,40	494,51	24,73	519,24
13	Не греет стояк кв. 58,57	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			10,00	0,56	11,2	0,01	651,62	92,53	0,00	456,13	1200,28	36,01	1236,28	61,81	1298,10
14	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	3,50	0,84	5,88		342,10	48,58	420,00	239,47	1050,15	31,50	1081,65	54,08	1135,73
15	Содержание дома сломана мет. Дверь в 1 подъезде	Ремонт мет двери Сварочные работы	шт	180	по мере необходимости	1,00	1,45	2,9	0,00	168,72	23,96	110,00	118,11	420,79	12,62	433,41	21,67	455,08
	Итого за октябрь:						15208,14	2159,56	12671,00	16500,52	46539,22	1396,18	47935,40	2396,77	50332,17
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,4	1,17	2,81	0	127,62	18,12	240	89,34	475,08	14,25	489,34	24,47	513,8
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	200,00	95,45	451,16	13,53	464,69	23,23	487,93
3	Аварийный вызов течь отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	175,00	86,34	402,20	12,07	414,26	20,71	434,97
4	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			30,00	0,56	33,6	0,02	1954,85	277,59	0,00	1368,39	3600,83	108,02	3708,85	185,44	3894,30
5	Течь стояка отопления в подвале	Замена сбросника на стояке отопления	шт	180	по мере необходимости	2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	78,00	123,81	403,79	12,11	415,90	20,80	436,70
6	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			25,00					9332,92	0	9332,92	279,99	9612,91	480,65	10093,55
7	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
	Итого за ноябрь:						8489,03	1205,44	15575,92	2153,32	27423,71	822,71	28246,43	1412,32	29658,75
	Декабрь
1	Аварийный вызов течь отопления на улице	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	175,00	86,34	402,20	12,07	414,26	20,71	434,97
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2,5	1,17	2,93	0	132,94	18,88	250	93,06	494,88	14,85	509,72	25,49	535,21
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	150,00	76,36	350,93	10,53	361,45	18,07	379,53
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	2024,66	287,50	0,00	1417,26	3729,43	111,88	3841,31	192,07	4033,38
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			24,00	0,56	26,88	0,02	1563,88	222,07	0,00	1094,71	2880,66	86,42	2967,08	148,35	3115,44
6	Краны на стояке ХВС в квартире № 42 пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках холодной воды диаметром 25	1 кран			1,00	0,76	1,52	0,00	88,43	12,56	175,00	61,9	337,89	10,14	348,03	17,40	365,43
7	Стояк отопления в квартире № 42 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	582,00	131,95	929,22	27,88	957,10	47,85	1004,95
8	Стояк отопления на почте протекает	Замена стояка отопления	пм			4	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	760,00	175,94	1222,96	36,69	1259,65	62,98	1322,64
9	Течь стояка отопления в подвале	Замена заглушки на стояке отопления	шт	180	по мере необходимости	1,00	0,76	1,52	0,00	88,43	12,56	78,00	61,9	240,89	7,23	248,12	12,41	260,53
10	Сломан выключатель в 1,4 подъезде	Замена выключателя в 1,4 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	2,00	0,93	1,86	0,00	84,54	12,00	100,00	59,18	255,72	7,67	263,39	13,17	276,56
11	Аварийный вызов течь ХВС в кв. 68	Устранение протечки	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	30,00	43,17	143,60	4,31	147,91	7,40	155,30
12	Аварийный вызов Нет света в 1 подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 6, Ремонт электрического щитка 4 подъезд					4		181,80	25,82	150,00	127,26	484,88	14,55	499,42	24,97	524,39
13	Аварийный вызов течь отопления на почте,кв 42	Устранение протечки	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	175,00	129,51	515,79	15,47	531,27	26,56	557,83
	Итого за декабрь:						5083,63	721,88	2625,00	3558,54	11989,05	359,67	12348,72	617,44	12966,16
	Всего расходов за 2010 год						90829,47	12897,79	102755,28	69156,29	276838,83	8305,16	285144	14257,2	299401,2

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина