## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Ломоносова 5
							2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

Июнь
1	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверных проемов после установки мет дверей 1,2,3,4 подъезд	1 проем			4	2,11	8,44	0,00	422,00	59,92	1340,00	295,4	2117,32	63,52	2180,84	109,04	2289,89
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	5,36	0,36	3,86		224,53	31,88	250,00	157,17	663,58	19,91	683,49	34,17	717,66
3	Аварийное состояние кровли	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	200,00	0,23	92	0,05	17480,00	2482,16	21201,00	1780	42943,16	1288,29	44231,45	2211,57	46443,03
4	Аварийный вызов Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1160,00	164,72	0,00	812	2136,72	64,10	2200,82	110,04	2310,86
5	Отсутствует проводка уличного освещения 1,2,3,4 подъезд	Устройство уличного освещения 1,2,3,4 подъезд	1пм			60,00	0,12	14,4	0,01	654,48	92,94	1490,00	458,14	2695,55	80,87	2776,42	138,82	2915,24
6	Сломан смывной бачок	Ремонт смывного бачка	1 бачок			1,00	0,78	1,56	0,00	90,76	12,89	0,00	63,53	167,18	5,02	172,20	8,61	180,81
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения и установка светильников уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,25	1	0,00	45,45	6,45	60,00	31,82	143,72	4,31	148,03	7,40	155,43
7	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,03	16,48	0,01	958,81	136,15	250,00	671,16	2016,12	60,48	2076,61	103,83	2180,44
8	Аварийное состояние системы отопления в подвале	Замена лежака отопления в подвале	пм			35,00	0,49	34,3	0,02	1995,57	283,37	2280,00	1396,9	7997,00	239,91	8236,91	411,85	8648,76
8	Благоустройство дома	Сварка решоток на на слуховые окна	м2			2	2,17	8,68	0,00	505,00	71,71	240,00	353,5	1170,21	35,11	1205,32	60,27	1265,59
9	Благоустройство дома	Транспортные услуги по вывозу мусора из подвала					2	4	0,00	232,72	33,05	1500,00	162,9	1928,67	57,86	1986,53	99,33	2085,86
10	Забит кран холодной воды кв. 21	Прочистка крана холодной воды	шт			1,00	0,78	1,56	0,00	90,76	12,89	0,00	63,53	167,18	5,02	172,20	8,61	180,81
10	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	47,86	6,8	90	33,5	178,16	5,34	183,5	9,18	192,68
	Итого за июнь:						23907,94	3394,93	28701,00	6279,56	64324,58	1929,74	66254,32	3312,72	69567,03
Июль
1	Стояки отопления в квартире № 53,57,61 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			14	0,49	13,72	0,01	798,23	113,35	1598,00	558,76	3068,34	92,05	3160,39	158,02	3318,41
2	Стояк отопления в квартире № 61,65 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			12	0,49	11,76	0,01	684,20	97,16	1839,00	478,94	3099,29	92,98	3192,27	159,61	3351,88
3	Стояки отопления в квартире № 65,69 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена 2-х стояков отопления	пм			7	0,49	6,86	0,00	890,00	126,38	1150,00	623	2789,38	83,68	2873,06	143,65	3016,71
4	Полотенцесушитель в кв. № 65 пришел в негодность	Замена полотенцесушителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	221,08	31,39	0,00	154,76	407,24	12,22	419,45	20,97	440,43
5	Забиты вентиляционные каналы в кв. № 31,48,65	Вскрытие вентиляционных вет. Каналов, устранение засора, заделка	шт			11					8353,68					0,00	8353,68
6	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			44,00	0,54	47,52	0,03	2764,71	392,59	5683,00	1935,3	10775,60	323,27	11098,87	554,94	11653,81
7	Инженерные коммуникации системы отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			32,00	0,54	34,56	0,02	2010,70	285,52	320,00	1407,49	4023,71	120,71	4144,42	207,22	4351,64
8	Кран на стояке холодной воды находится в неудовлетворительном состоянии	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			1,00	0,54	1,08	0,00	62,83	8,92	175,00	43,98	290,74	8,72	299,46	14,97	314,44
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,37	1,11	0,00	50,45	7,16	270,00	35,31	362,93	10,89	373,82	18,69	392,51
10	Благоустройство дома	Кирпичная кладка окошка на чердаке 1 подъезд	м3			0,30	5,6	3,36	0,00	168,00	23,86	480,00	117,6	789,46	23,68	813,14	40,66	853,80
11	Благоустройство дома	Сварка решоток на слуховые окна	м2			6	2,17	26,04	0,01	1515,01	215,13	975,00	1060,51	3765,64	112,97	3878,61	193,93	4072,54
12	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			150,00	0,07	21	0,01	1221,78	173,49	0,00	380	1775,27	53,26	1828,53	91,43	1919,96
13	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	53,18	7,55	12	37,22	109,95	3,3	113,25	5,66	118,91
	Итого за июль:						10440,17	1482,5	20855,68	6832,87	31257,55	937,73	32195,28	1609,76	42158,72
Август
1	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	6,00	0,84	10,08		586,45	83,28	580,00	410,52	1660,25	49,81	1710,06	85,50	1795,56
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			3,9	2,31	18,02		1048,29	148,86	786,00	733,8	2716,95	81,51	2798,45	139,92	2938,38
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					0	846	120,13	0	592,2	1558,33	46,75	1605,08	80,25	1685,34
4	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	58,49	8,31	110	40,95	217,75	6,53	224,28	11,21	235,49
5	Аварийное состояние стояка канализации кв. 26	Замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	1,60	0,64	2,05	0,00	449,08	63,77	708,00	314,36	1535,21	46,06	1581,26	79,06	1660,32
6	Аварийный вызов Течь водоснабжения в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,9	1,8	0,00	104,72	14,87	75,00	73,31	267,90	8,04	275,94	13,80	289,74
7	Кран на стояке холодной воды находится в неудовлетворительном состоянии	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			2,00	0,54	2,16	0,00	125,67	17,84	350,00	87,97	581,48	17,44	598,93	29,95	628,87
8	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			150,00	0,07	21	0,01	1221,78	173,49	0,00	380	1775,27	53,26	1828,53	91,43	1919,96
9	Краны на стояках отопления пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	700,00	175,94	1162,96	34,89	1197,85	59,89	1257,75
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Замена буксы на кране (стояк отопления)	пм			2	0,9	3,6	0,00	209,45	29,74	104,40	146,61	490,20	14,71	504,91	25,25	530,15
11	Оконные рамы в 1 подъезде пришли в негодность	Замена оконных блоков в 1 подъезде (рамы жильцов)	шт			5	1,4	14	0,01	814,52	115,66	420,00	570,16	1920,35	57,61	1977,96	98,90	2076,85
12	Козырьки над подъездами находятся в неудовлетворительном состоянии	Изготовление и установка металлических козырьков над входом в подъезд 2,3 подъезд	шт			2	12,3	24,6	0,01	1230	174,66	5075	861	7340,66	220,22	7560,88	378,04	7938,92
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,37	1,11	0,00	50,45	7,16	156,00	35,31	248,93	7,47	256,40	12,82	269,22
	Итого за август:						6996,24	993,47	9064,40	4422,12	21476,23	644,29	22120,52	1106,03	23226,55
Сентябрь
1	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 53,61,65,69	Замена стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,49	5,88	0,00	342,10	48,58	1360,00	239,47	1990,15	59,70	2049,85	102,49	2152,34
2	Аварийный вызов Течь воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	175,00	43,17	288,60	8,66	297,26	14,86	312,12
3	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 53,61,65,69	Замена стояка холодного водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,49	9,8	0,01	570,16	80,96	1720,00	399,11	2770,24	83,11	2853,35	142,67	2996,02
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,5	2	0,00	90,90	12,91	198,00	63,63	365,44	10,96	376,40	18,82	395,22
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	110	47,65	235,39	7,06	242,45	12,12	254,57
8	Оконные рамы в 3 подъезде находятся в неудовлетворительном состоянии	Ремонт оконных блоков в 3 подъезде	шт			2	1,4	5,6	0,00	325,81	46,26	450,00	228,07	1050,14	31,50	1081,64	54,08	1135,72
	Козырьки над подъездами находятся в неудовлетворительном состоянии	Бетонирование козырьков над подъездами	м2			4	2,5	10	0,01	500	71,00	476	350	1397	41,91	1438,91	71,95	1510,86
9	Благоустройство дома	Изготовление и установка металлических отливов на козырьки над входом в подъезд	шт			7	1,45	20,3	0,01	1181,05	167,71	3696	826,74	5871,5	176,15	6047,65	302,38	6350,03
10	Благоустройство дома	Покраска козырьков	м2			7	0,3	4,2	0	244,36	34,70	420	171,05	870,1	26,1	896,21	44,81	941,02
11	Стояки отопления в квартире № 29,32,35 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			18,5	0,49	18,13	0,01	1054,80	149,78	3358,00	738,36	5300,95	159,03	5459,98	273,00	5732,98
12	Стояки отопления в квартире № 48 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			2	0,49	1,96	0,00	114,03	16,19	463,00	79,82	673,05	20,19	693,24	34,66	727,90
13	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя и патронав 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,09	1,09	0,00	63,42	9,01	103,00	44,39	219,81	6,59	226,41	11,32	237,73
14	Течь стояков отопления в подвале	Ввертывание заглушек на стояках отопления	шт			6	0,31	3,72	0,00	216,43	30,73	117,00	151,5	515,66	15,47	531,13	26,56	557,69
16	Неисправность задвижек на холодное водоснабжение	Подтяжка сальника на задвижки холодной воды воды. Устранение течи из под заглушек	шт			2	0,62	2,48	0,00	144,29	20,49	130,00	101	395,78	11,87	407,65	20,38	428,03
	Итого за сентябрь:						4977,09	706,75	12776,00	3483,96	21943,80	658,31	22602,11	1130,11	23732,22
Октябрь
1	Аварийное состояние стояков отопления в подвале в подвале	Переврезка стояков отопления в подвале	1 врезка			2	1,69	6,76	0,00	393,30	55,85	362,00	275,31	1086,45	32,59	1119,05	55,95	1175,00
2	Течь кровли кв. 20,33	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	60,00	0,23	27,6	0,02	5244,00	744,65	3850,00	1500	11338,65	340,16	11678,81	583,94	12262,75
3	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 63,64	Ремонтные работы в квартире № 63,64					4	0,00	181,80	25,82	50,00	127,26	384,88	11,55	396,42	19,82	416,24
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Замена буксы на кране (стояк отопления)	пм			2	0,9	3,6	0,00	209,45	29,74	87,00	146,61	472,80	14,18	486,99	24,35	511,34
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,5	1,5	0,00	68,18	9,68	130,00	47,72	255,58	7,67	263,25	13,16	276,41
6	Аварийный вызов кв.63, 18,подвал	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	4,00	0,53	4,24	0,00	246,68	35,03	364,00	172,68	818,39	24,55	842,94	42,15	885,09
7	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			22,00	0,56	24,64	0,01	1433,73	203,59	0,00	1003,61	2640,93	79,23	2720,15	136,01	2856,16
8	Благоустройство дома	Ремонт доски объявлений на придомовой территории сварочные работы)	шт			1	1,7	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
9	Благоустройство дома	Ремонт 1 подъезда	1 подъезд			1			0,00	5970,00	847,74	5550,00	390	12757,74	382,73	13140,47	657,02	13797,50
10	Благоустройство подъезда	Сварка периловых ограждений	шт	180	Период ПКЗ	18,00	0,27	4,86	0,00	282,75	40,15	500,00	289	1111,91	33,36	1145,26	57,26	1202,53
11	Благоустройство дома	Установка песочницы, установка грибка	шт			2,00	2,34	4,68	0,00	272,28	38,66	245,00	289	844,95	25,35	870,29	43,51	913,81
12	Благоустройство дома	Бетонирование входа в подъезд	м2		2 раза в год	2,50	1,4	7	0,00	350,00	49,70	285,00	245	929,70	27,89	957,59	47,88	1005,47
13	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			5,01	0,8	8,02	0,00	466,37	66,22	1806,52	326,46	2665,58	79,97	2745,54	137,28	2882,82
14	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			3,3	1,36	4,49	0	203,98	28,97	180	142,79	555,73	16,67	572,4	28,62	601,02
	Итого за октябрь:						15520,33	2203,89	13529,52	5093,91	36347,64	1090,43	37438,07	1871,9	39309,98
Ноябрь
1	Аварийный вызов Нет холодной воды в квартире № 44	Прочистка подвода ХВС к смесителю	шт			1,00	2,84	5,68		330,46	46,93	49,00	231,32	657,71	19,73	677,44	33,87	711,32
2	Аварийный вызов течь лежака отопления	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	189,00	86,34	416,20	12,49	428,68	21,43	450,12
3	Содержание дома	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			29,00					8804,96	264,15	9069,11	453,46	9522,56
4	Сломан выключатель в 3 подъезде	Ремонт выключателя в 3 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,93	1,93	0,00	87,72	12,46	143,00	61,4	304,58	9,14	313,71	15,69	329,40
5	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 26	Ремонтные работы в квартире № 26					2,3	0,00	104,54	14,84	85,00	73,17	277,55	8,33	285,88	14,29	300,17
6	Аварийный вызов нет света в квартире № 23	Ремонт электропроводки					2,3		104,54	14,84	0,00	73,17	192,55	5,78	198,33	9,92	208,25
7	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,3	1,17	1,52	0	69,13	9,82	130	48,39	257,34	7,72	265,06	13,25	278,31
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,5	2	0,00	90,90	12,91	168,00	63,63	335,44	10,06	345,50	17,28	362,78
9	Аварийный вызов кв 38 Течь крана ХВС	Устранение протечки			2 раза в год			1,8	0,00	209,45	29,74	85,00	146,61	470,80	14,12	484,93	24,25	509,17
10	Не греет стояк кв.32	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	0,00	364,9	960,22	28,81	989,03	49,45	1038,48
11	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 38	Резка стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,23	2,76	0,00	160,58	22,80	0,00	112,4	295,78	8,87	304,66	15,23	319,89
12	Аварийное состояние стояка горячей воды кв. 38	Замена стояка горячего водоснабжения	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,39	4,68	0,00	272,28	38,66	1436,00	190,6	1937,54	58,13	1995,67	99,78	2095,45
	Итого за ноябрь:						2074,22	294,54	2285,00	1451,96	14910,68	447,32	15358,00	767,90	16125,90
	Декабрь
1	Аварийный вызов Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
2	Благоустройство дома	Ремонт 4 подъезда	1 подъезд			1			0,00	3582,00	508,64	3430,00	350	7870,64	236,12	8106,76	405,34	8512,10
3	Аварийный вызов Течь стояка ГВС кв.1,17	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	4,00	0,53	4,24	0,00	246,68	35,03	350,00	172,68	804,39	24,13	828,52	41,43	869,95
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,5	1,5	0,00	68,18	9,68	98,00	47,72	223,58	6,71	230,29	11,51	241,80
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,9	1,17	2,22	0	101,04	14,35	190	70,72	376,11	11,28	387,39	19,37	406,76
6	Не греет стояк кв. 29,1,23	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			5,00	0,56	5,6	0,00	325,81	46,26	117,00	228,07	717,14	21,51	738,65	36,93	775,59
8	Сварочные работы	Подготовка системы отопления для установки общедомового прибора учета	пм			20	0,49	19,6	0,01	1140,33	161,93	432,00	798,23	2532,48	75,97	2608,46	130,42	2738,88
	Итого за декабрь:						6813,81	967,56	4617,00	2612,26	15010,63	450,32	15460,95	773,05	16234,00
	Итого за 2010 год.						70729,81	10043,63	91828,60	30176,65	205271,12	6158,13	211429,25	10571,46	230354,39