## Лист1
				Утверждаю:

		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Пионерская, д. 13

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 3 %	Итого с управлением

май
1	Аварийный вызов нет света в шахматном порядке во всем доме	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	50,00	79,54	259,30	7,78	267,08	8,01	275,09
2	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	0,93	0,93	0,00	42,27	6,00	43,00	29,59	120,86	3,63	124,48	3,73	128,22
3	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена трубопровода отопления в подвале диам 40	пм			3	0,74	4,44	0,00	202,24	28,72	429,00	141,57	801,53	24,05	825,58	24,77	850,34
4	Повреждена электропроводка во 2-м подъезде	Ремонт электропроводки					2		90,90	12,91	114,00	63,63	281,44	8,44	289,88	8,70	298,58
5	Стояки отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка отопления	пм			4,6	0,49	4,51	0,00	204,89	29,09	338,00	143,42	715,40	21,46	736,87	22,11	758,97
6	Течь кранов в подвале на лежаках и стояках	Замена кранов и сгонов на лежаках диаметром 20 в подвале	1 кран			12,00	0,54	12,96	0,01	589,03	83,64	1844,00	412,32	2929,00	87,87	3016,87	90,51	3107,37
7	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена трубопровода отопления в подвале диам 25	пм			7	0,74	10,36	0,01	471,90	67,01	633,25	330,33	1502,49	45,07	1547,56	46,43	1593,99
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	255,00	12,41	287,65	8,63	296,28	8,89	305,17
9	Аварийное состояние лежака канализации	Прочистка лежака канализации	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	374,42	53,17	120,00	262,09	809,68	24,29	833,97	25,02	858,99
10	Отсутствует придомового освещения 1,2, 3 подъезд	Устройство уличного освещения	1 точка			3,00	2,3	6,9	0,00	313,61	44,53	539,00	219,52	1116,66	33,50	1150,16	34,50	1184,67
11	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора (з раза в месяц)	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,58	34,8	0,02	1581,66	224,60	0,00	1107,16	2913,42	87,40	3000,82	90,02	3090,84
12	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	31,91	4,53	60	22,33	118,77	3,56	122,33	3,67	126
	Итого за май:					4034,17	572,85	4425,25	2823,92	11856,19	355,69	12211,88	366,36	12578,24
Июнь
1	Стояки отопления в квартирах № 24,28,32 находятся в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			72	0,49	70,56	0,04	3206,95	455,39	7557,00	2244,87	13464,21	403,93	13868,13	416,04	14284,18
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,9	3,6	0,00	163,62	23,23	198,00	114,53	499,39	14,98	514,37	15,43	529,80
4	Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления, частичная замена лежака горячей воды	1 стык	180	по мере необходимости	8,00	1,24	19,84	0,01	901,73	128,05	315,00	631,21	1975,98	59,28	2035,26	61,06	2096,32
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	26,59	3,78	50	18,61	98,98	2,97	101,94	3,06	105
	Итого за июнь:					4826,11	685,31	8120	3378,28	17009,69	510,29	17519,98	525,6	18045,58
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,4	1,17	0,47	0	21,27	3,02	40	14,89	79,18	2,38	81,56	2,45	84
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	79,00	33,72	167,74	5,03	172,77	5,18	177,96
4	Стояки отопления в квартирах № 25,29 находятся в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			44	0,49	43,12	0,02	1959,80	278,29	3931,00	1371,86	7540,96	226,23	7767,19	233,02	8000,20
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	45,00	12,41	77,65	2,33	79,98	2,40	82,38
	Итого за июль:					2574,20	365,54	4095,00	1801,94	8836,67	265,10	9101,77	273,05	9374,82
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1054,44	149,73	0,00	738,11	1942,28	58,27	2000,55	60,02	2060,56
2	Аварийное состояние лежака канализации	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			2	1,37	5,48	0,00	249,61	35,45	0,00	174,73	459,79	13,79	473,58	14,21	487,79
3	Аварийный вызов Нет света в квартире № 12	Восстановление работоспособности электрооборудования в квартире № 12					3		136,35	19,36	50,00	95,45	301,16	9,03	310,19	9,31	319,50
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	45,00	12,41	77,65	2,33	79,98	2,40	82,38
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	31,91	4,53	60	22,33	118,77	3,56	122,33	3,67	126
6	Подвал затоплен нечистотами	Откачка нечистот с подвала и дезинфектия подвала		180	по мере необходимости			4	0,00	181,80	25,82	860,00	127,26	1194,88	35,85	1230,72	36,92	1267,64
7	Аварийное состояние лежака канализации в подвале	Ремонт лежака канализации в подвале					8	0,00	363,60	51,63	836,00	254,52	1505,75	45,17	1550,92	46,53	1597,45
8	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	115,00	33,72	203,74	6,11	209,85	6,30	216,15
9	Плановый осмотр	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	2,50	0,84	4,2		190,89	27,11	350,00	133,62	701,62	21,05	722,67	21,68	744,35
10	Благоустройство дома	Ремонт крыльца 1,2,3 подъезд	1м2			9,00	1,2	21,6	0,01	981,72	139,40	1500,00	687,2	3308,33	99,25	3407,58	102,23	3509,81
	Итого за август:					3256,22	462,38	3816,00	2279,36	9813,96	294,42	10108,38	303,25	10411,63
Сентябрь
1	Стояки отопления в квартирах находятся в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			36	0,49	35,28	0,02	1603,48	227,69	4502,00	1122,43	7455,60	223,67	7679,27	230,38	7909,65
2	Аварийное состояние лежака канализации в подвал	Смена отдельных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб горизонтальных диаметр 110 мм	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,42	3,36	0,00	152,71	21,69	790,00	106,9	1071,30	32,14	1103,43	33,10	1136,54
3	Аварийное состояние лежака канализации кв 4	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			2	1,37	5,48	0,00	249,61	35,45	0,00	174,73	459,79	13,79	473,58	14,21	487,79
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
5	Стояки отопления в квартире № 12 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена 2-х стояков отопления	пм			24	0,49	23,52	0,01	1068,98	151,80	2488,00	748,29	4457,07	133,71	4590,78	137,72	4728,50
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	45,00	12,41	77,65	2,33	79,98	2,40	82,38
7	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	75,00	33,72	163,74	4,91	168,65	5,06	173,71
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	2,50	0,84	4,2		190,89	27,11	0,00	133,62	351,62	10,55	362,17	10,87	373,03
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			2,5	2,31	11,55		524,95	74,54	168,00	367,46	1134,95	34,05	1169,00	35,07	1204,07
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления
11	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			6	1,17	7,02	0	319,06	45,31	60	223,34	647,71	19,43	667,14	20,01	687,15
	Итого за сентябрь:					4702,81	667,8	8128	3291,96	16790,57	503,72	17294,28	518,83	17813,11
Октябрь
1	Аварийное состояние стояка холодной воды кв3,7,11	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	16	0,49	15,68	0,01	712,66	101,2	1570	498,86	2882,71	86,48	2969,19	89,08	3058,27
2	Течь системы отопления в подвале	Замена 3-х отводов нв стояках отопления в подвале	шт			4,00	0,7	5,6	0,00	254,52	36,14	365,00	178,16	833,83	25,01	858,84	25,77	884,61
3	Аварийный вызов Течь стояка холодной воды в квартире № 7	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	100,00	33,72	188,74	5,66	194,40	5,83	200,24
4	Аварийный вызов Течь стояка холодной воды в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,68	378,00	67,45	555,48	16,66	572,15	17,16	589,31
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	31,91	4,53	60	22,33	118,77	3,56	122,33	3,67	126
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	45,00	12,41	77,65	2,33	79,98	2,40	82,38
7	Не греет стояк 2 подъезд	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	305,42	43,37	0,00	213,8	562,59	16,88	579,47	17,38	596,85
8	Подготовка дома к зимнему периоду	Установка пружин на подъездные двери 1 подъезд	1 место			2	1,2	2,4	0	109,08	15,49	110	76,36	310,93	9,33	320,25	9,61	329,86
9	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	305,42	43,37	0,00	213,8	562,59	16,88	579,47	17,38	596,85
	Итого за октябрь:					1881,27	267,14	2628,00	1316,89	6093,29	182,80	6276,09	188,28	6464,37
	Ноябрь
1	Аварийное состояние стояка канализации кв. 1	Частичная замена стояка канализации	пм	180	по мере необходимости	3,50	0,52	3,64	0,00	165,44	23,49	295,00	115,81	599,74	17,99	617,73	18,53	636,26
2	Аварийное состояние стояка канализации кв 18	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			2	1,37	5,48	0,00	249,61	35,45	0,00	174,73	459,79	13,79	473,58	14,21	487,79
3	Полотенцесушитель в кв. № 18 пришел в негодность	Замена полотенцесцшителя (материал жильцов)	1 шт			1	1,9	3,8	0,00	172,71	24,52	0,00	120,9	318,13	9,54	327,68	9,83	337,51
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,13	0,39	0,00	17,73	2,52	45,00	12,41	77,65	2,33	79,98	2,40	82,38
5	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	37,22	5,29	322	26,06	390,57	11,72	402,28	12,07	414,35
6	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя и патрона в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,25	1,25	0,00	56,81	8,07	90,00	39,77	194,65	5,84	200,49	6,01	206,50
7	Не греет стояк кв. 18	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	203,62	28,91	117,00	142,53	492,06	14,76	506,82	15,20	522,03
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв1,5,9	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	12	0,49	11,76	0,01	534,49	75,9	1039	374,14	2023,53	60,71	2084,24	62,53	2146,77
	Итого за ноябрь:					1437,63	204,14	1908,00	1006,34	4556,12	136,68	4692,80	140,78	4833,58
	Декабрь
1	Обход подвала Течь стояка отопления в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	175,00	33,72	263,74	7,91	271,65	8,15	279,80
2	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	154,53	21,94	210,00	108,17	494,64	14,84	509,48	15,28	524,77
3	Аварийный вызов Течь лежака канализации в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	96,35	13,68	175,00	67,45	352,48	10,57	363,06	10,89	373,95
4	Аварийное состояние лежака канализации кв 4	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	374,42	53,17	0,00	262,09	689,68	20,69	710,37	21,31	731,69
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	527,22	74,87	0,00	369,05	971,14	29,13	1000,27	30,01	1030,28
6	Аварийный вызов Течь полотенцесущителя	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	48,18	6,84	100,00	33,72	188,74	5,66	194,40	5,83	200,24
7	Не греет стояк кв. 28	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			4,00	0,56	4,48	0,00	203,62	28,91	117,00	142,53	492,06	14,76	506,82	15,20	522,03
8	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	60,00	16,54	103,53	3,11	106,64	3,20	109,84
9	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	42,54	6,04	80	29,78	158,36	4,75	163,11	4,89	168,01
10	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Частичная замена трубопровода отопления в подвале	пм			4	0,74	5,92	0,00	269,66	38,29	480,00	188,76	976,71	29,30	1006,01	30,18	1036,19
11	Благоустройство подъезда	Установка деревянной двери в 1 подъезде	шт			1	1,5	3	0,00	136,35	19,36	320,00	95,45	571,16	17,13	588,29	17,65	605,94
	Итого за декабрь:					1924,68	273,30	1717,00	1347,27	5262,25	157,87	5420,12	162,60	5582,72
	Итого за 2009 год.					24637,08	3498,47	34837,25	17245,95	80218,75	2406,56	82625,31	2478,76	85104,07