## Лист1
		Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома
		Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Пионерская, дом 13
							за 2010 год
№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			7,00	0,56	7,84	0,00	456,13	64,77	0,00	319,29	840,19	25,21	865,40	43,27	908,67
2	Аварийный вызов Нет света в квартире	Ремонт электрооборудования					2,5	0,00	113,63	16,13	68,00	79,54	277,30	8,32	285,62	14,28	299,90
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,4	1,25	1,75	0	79,54	11,29	140	55,68	286,51	8,6	295,1	14,76	309,86
4	Аварийный вызов Течь канализации в квартире № 2	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	1,13	4,52	0,00	262,97	37,34	75,00	184,08	559,40	16,78	576,18	28,81	604,99
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	250,00	944,84	2736,29	82,09	2818,38	140,92	2959,29
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	75,00	122,18	396,50	11,90	408,40	20,42	428,82
	Итого за январь:						2436,58	345,99	608	1705,61	5096,19	152,89	5249,07	262,45	5511,53
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,5	1,25	1,88	0	85,22	12,1	150	59,65	306,97	9,21	316,18	15,81	331,99
2	Забита придомовая канализация 2 подъезд	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230	250,00	1133,81	3233,54	97,01	3330,55	166,53	3497,08
3	Аварийное состояние батареи отопления в кв. 18	Замена кранов и сгонов в сборе на регистре в кв. 18	1 кран			1,00	0,75	1,5	0,00	87,27	12,39	175,00	61,09	335,75	10,07	345,82	17,29	363,12
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	163,62	23,23	90,00	114,53	391,39	11,74	403,13	20,16	423,29
5	Стояк ХВС находится в неудовлетворительном состоянии кв. 23,26,29	Замена стояка ХВС кв. 23,26,29	пм	180	по мере необходимости	15,00	0,64	19,2	0,01	1117,06	158,62	2117,00	781,94	4174,62	125,24	4299,86	214,99	4514,85
6	Стояк отопления в квартире № 13 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	1894,00	879,68	4208,82	126,26	4335,08	216,75	4551,84
7	Содержание дома	Очистка кровли от снега			2 раза в год			45	0,03	2250,00	319,5	0,00	1575	4144,50	124,34	4268,84	213,44	4482,28
8	Нет холодного водоснабжения в кв. № 17	Прочистка разводки ХВС от грязи и установка грязевого фильтра	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,69	8,28	0,00	481,73	68,41	115,00	337,21	1002,35	30,07	1032,42	51,62	1084,04
9	Стояк канализации в подвале 2 подъезд находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в подвале	пм	180	по мере необходимости	3,50	0,95	6,65	0,00	386,90	54,94	490,00	270,83	1202,66	36,08	1238,74	61,94	1300,68
10	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			1,4	0,8	2,24	0,00	130,32	18,51	525,00	91,23	765,06	22,95	788,01	39,40	827,41
11	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			20,00		16		930,88	132,18	260,00	651,62	1974,68	59,24	2033,92	101,70	2135,62
	Итого за февраль:						8509,41	1208,34	6066,00	5956,59	21740,34	652,21	22392,55	1119,63	23512,18
Март
1	Содержание дома	Очистка кровли от снега			2 раза в год			70	0,04	3500,00	497	0,00	2450	6447,00	193,41	6640,41	332,02	6972,43
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		40		2327,20	330,46	260,00	1629,04	4546,70	136,40	4683,10	234,16	4917,26
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,4	1,25	1,75	0	79,54	11,29	140	55,68	286,51	8,6	295,1	14,76	309,86
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	250,00	944,84	2736,29	82,09	2818,38	140,92	2959,29
5	Повреждена электропроводка в 3 подъезде	Ремонт электропроводки					2,5		113,63	16,13	214,00	79,54	423,30	12,70	436,00	21,80	457,80
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	0,56	0,00	25,45	3,61	75,00	17,82	121,88	3,66	125,54	6,28	131,82
	Итого за март:						7395,59	1050,17	939,00	5176,91	14561,68	436,85	14998,53	749,93	15748,45
Апрель
1	Стояк канализации в кв. 3,7,11 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 3,7,11	пм	180	по мере необходимости	10,50	0,64	13,44	0,01	781,94	111,04	848,00	547,36	2288,33	68,65	2356,98	117,85	2474,83
2	Управление многоквартирным домом	Подготовка документации для формирования заявки для проведения капитального ремонта многоквартирного дома					0,00				2000	2000,00	60,00	2060,00	103,00	2163,00
3	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,20	0,84	2,02		117,29	16,66	420,00	82,1	636,05	19,08	655,13	32,76	687,89
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	50,00	57,27	200,69	6,02	206,71	10,34	217,05
5	Аварийный вызов Нет света в кв. 11	Восстановление работоспособности электрооборудования в квартире № 11					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
6	Благоустройство дома	Ремонт 3 подъезда	1 подъезд			1			0,00	3582,00	508,64	3330,00	390	7810,64	234,32	8044,96	402,25	8447,21
7	Забит стояк канализации 2 подъезд	Прочистка стояка канализации во 2 подъезде	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	0,00	236,21	621,57	18,65	640,22	32,01	672,23
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,25	1,25	0	56,81	8,07	100	39,77	204,65	6,14	210,79	10,54	221,33
9	Благоустройство дома	Установка металлической двери 3 подъезд Всего 9500 руб. 4750 руб.-собрали жильцы					4750,00		4750,00	142,50	4892,50	244,63	5137,13
10	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 3 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	500,00	85,93	726,12	21,78	747,91	37,4	785,30
11	Обход подвала Течь лежака канализации в подвале	Установка резинки перехода и заглушки на лежаке канализации	1 шт		2 раза в год	2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	120,00	138,47	484,37	14,53	498,90	24,95	523,85
	Итого за апрель:						5468,76	776,56	10218	3710,73	20174,05	605,22	20779,27	1038,96	21818,24
май
1	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	120,00	76,36	320,93	9,63	330,55	16,53	347,08
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			2	1,25	2,5	0	113,63	16,13	200	79,54	409,3	12,28	421,58	21,08	442,65
3	Забит стояк канализации кв.23, 32	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			6	1,37	16,44	0,01	956,48	135,82	150,00	669,54	1911,83	57,36	1969,19	98,46	2067,65
4	Благоустройство дома	Изготовление качелей на придомовой территории, покраска	шт	365	1 раз в месяц	1,00	4,8	9,6		558,53	79,31	813,00	390,97	1841,81	55,25	1897,06	56,91	1953,97
5	Благоустройство дома	Привоз грунта для засыпки ямы и планировка подвала многоквартирного дома	тн			10,00					2000,00	150	2150,00	64,50	2214,50	110,73	2325,23
6	Благоустройство дома	Привоз песка во двор многоквартирного дома	0,5 машины					1500,00	100	1600,00	48,00	1648,00	82,40	1730,40
7	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в кв. 3,7	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
8	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 3,7,11	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	10	0,54	10,8	0,01	628,34	89,22	984	439,84	2141,41	64,24	2205,65	110,28	2315,93
9	Необходим капитальный ремонт кровли	Оформление заявки на проведение капитального ремонта кровли многоквартирного дома					0,00				500	1700,00	51,00	1751,00	87,55	1838,55
	Итого за май:						2489,40	353,49	5917,00	2492,58	12452,47	373,57	12826,04	603,36	13429,41
	Июнь
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
2	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 24,28,32	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1397	527,81	2785,89	83,58	2869,47	143,47	3012,94
3	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
4	Стояк канализации в кв. 13,17 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 13,17	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,64	12,8	0,01	744,70	105,75	858,00	521,29	2229,74	66,89	2296,64	114,83	2411,47
5	Аварийный вызов Нет света в 2-м подъезде	Восстановление работоспособности электрооборудования в подъезде № 2					3		190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
6	Забит стояк канализации кв. 2	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			2	1,37	5,48	0,00	318,83	45,27	195,00	223,18	782,28	23,47	805,75	40,29	846,03
7	Стояк канализации в подвале находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в подвале	пм	180	по мере необходимости	2,00	0,64	2,56	0,00	148,94	21,15	298,00	104,26	572,35	17,17	589,52	29,48	619,00
8	Отсутствуют замки на дверях в подвал	Навес замков на двери в подвалы	1 замок			2,00	0,36	0,72	0,00	41,89	5,95	375,00	29,32	452,16	13,56	465,73	13,97	479,70
9	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			4	0,46	3,68	0,00	214,10	30,40	1300,00	149,87	1694,38	50,83	1745,21	87,26	1832,47
10	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,15	3,15	0,00	143,17	20,33	120,00	100,22	383,71	11,51	395,23	19,76	414,99
11	Течь кровли	Промазка козырьков балконов, швов битумной мастикой кв.9,12,32	пм		2 раза в год	9,00	работы по договору		0,00	1097,00	155,77	535,00	650	2437,77	73,13	2510,91	125,55	2636,45
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,13	0,52	0,00	23,63	3,36	110,00	16,54	153,53	4,61	158,14	7,91	166,05
	Итого за июнь:						5122,66	727,42	5468,00	3467,96	14786,04	443,58	15229,62	752,17	15981,79
	Июль
1	Стояк канализации в кв. 24,28, находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в квартире 24,28,	пм	180	по мере необходимости	7,00	0,64	8,96	0,01	521,29	74,02	766,00	364,9	1726,22	51,79	1778,01	88,90	1866,91
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,3	1,17	1,52	0	69,13	9,82	130	48,39	257,34	7,72	265,06	13,25	278,31
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	81,81	11,62	75,00	57,27	225,69	6,77	232,46	11,62	244,09
4	Инженерные коммуникации системы отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			31,00	0,54	33,48	0,02	1947,87	276,60	320,00	1363,51	3907,97	117,24	4025,21	201,26	4226,47
5	Кран на стояке отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	350,00	175,94	812,96	24,39	837,35	41,87	879,22
6	Аварийный вызов Нет света в кв. 1	Восстановление электроснабжения в квартире					3		190,89	27,11	50,00	133,62	401,62	12,05	413,67	20,68	434,35
7	Забит стояк отопления в кв. 23,26,29	Замена стояков отопления	пм			28	0,54	30,24	0,02	1759,36	249,83	4280,00	1231,55	7520,75	225,62	7746,37	387,32	8133,69
8	Благоустройство дома	Покраска детской площадки на придомовой территории					5,2	0,00	302,54	42,96	295,00		640,50	19,21	659,71	19,79	679,50
9	Аварийный вызов течь ХВС в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,76	3,04	0,00	176,87	25,12	125,00	123,81	450,79	13,52	464,31	23,22	487,53
10	Лежак канализации находится в неудовлетворительном состоянии 3 подъезд	Замена лежака канализации 3 подъезд	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,64	7,68	0,00	446,82	63,45	1109,00	312,78	1932,05	57,96	1990,01	59,70	2049,71
11	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	15,00	0,58	17,4	0,01	1012,33	143,75	120,00	708,63	1984,72	59,54	2044,26	102,21	2146,47
12	Забит стояк канализации кв.21	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			4	1,37	10,96	0,01	637,65	90,55	75,00	446,36	1249,56	37,49	1287,04	64,35	1351,40
13	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 12,18	Замена стояка холодной воды	пм	180	по мере необходимости	12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1276	527,81	2664,89	79,95	2744,84	137,24	2882,08
	Итого за июль:						8151,91	1157,57	8971,00	5494,56	23775,05	713,25	24488,30	1171,42	25659,72
Август
1	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	28,00	0,58	32,48	0,02	1889,69	268,34	0,00	1322,78	3480,80	104,42	3585,23	179,26	3764,49
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			4	1,07	4,28	0	249,01	35,36	120	174,31	578,68	17,36	596,04	29,80	625,84
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления и горячего водоснабжения	100 пм			1,2	2,31	5,54		322,55	45,80	245,00	225,78	839,14	25,17	864,31	43,22	907,53
4	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Сброс воды из системы отопления дома, для устранения протечек после опрессовки	100 пм			1,2	0,79	1,9		110,31	15,66	690,00	77,22	893,19	26,80	919,99	46,00	965,98
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	150,00	95,45	401,16	12,03	413,19	20,66	433,85
6	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	12,23	256,9
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200	1200	36	1236	61,80	1297,8
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	4,00	0,84	6,72		390,97	55,52	380,00	273,68	1100,17	33,00	1133,17	56,66	1189,83
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,5	0,54	2,7	0,00	157,09	22,31	360,00	109,96	649,35	19,48	668,83	33,44	702,27
10	Аварийный вызов кв. 23	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	150,00	43,17	263,60	7,91	271,51	13,58	285,08
11	Аварийный вызов Нет света в кв. 3	Восстановление работоспособности электрооборудования в квартире 3					3		190,89	27,11	50,00	133,62	401,62	12,05	413,67	20,68	434,35
12	Содержание и ремонт дома	Замена 2-х сгонов на регистрах отопления в подвале	шт			2,00	0,85	3,4	0,00	197,81	28,09	56,00	138,47	420,37	12,61	432,98	21,65	454,63
13	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			100,00	0,07	14	0,01	814,52	115,66	0,00	380	1310,18	39,31	1349,49	67,47	1416,96
14	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя и патрона в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	2,00	1,09	2,18	0,00	126,83	18,01	103,00	88,78	336,63	10,10	346,72	17,34	364,06
15	Течь стояка отопления в кв. 23	Замена подводки к батарее в кв. 23	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	120,00	131,95	467,22	14,02	481,24	24,06	505,30
	Итого за август:						4900,00	695,80	2544,00	4439,84	12579,64	377,39	12957,03	647,85	13604,88
Сентябрь
1	Аварийное состояние стояков отопления в подвале 1 подъезд	Переврезка стояков отопления в подвале	шт			2	1,35	5,4	0,00	314,17	44,61	360,00	219,92	938,70	28,16	966,87	48,34	1015,21
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	63,81	9,06	120	44,67	237,54	7,13	244,67	12,23	256,9
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	100,00	76,36	300,93	9,03	309,95	15,50	325,45
4	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	150,00	86,34	377,20	11,32	388,51	19,43	407,94
5	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 2,6,10	Замена стояка холодной воды кв. 2,6,10	пм	180	по мере необходимости	8	0,54	8,64	0	502,68	71,38	1598	351,87	2523,93	75,72	2599,65	129,98	2729,63
	Итого за сентябрь:						1113,08	158,06	2328	779,16	4378,29	131,35	4509,64	225,48	4735,13
Октябрь
1	Аварийный вызов кв. 23	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	210,00	86,34	437,20	13,12	450,31	22,52	472,83
2	Аварийный вызов кв. 22,26	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	210,00	86,34	437,20	13,12	450,31	22,52	472,83
	Аварийный вызов кв. 3 Течь регистра	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	1,00	0,53	1,06	0,00	61,67	8,76	105,00	43,17	218,60	6,56	225,16	11,26	236,41
3	Кран на стояке ХВС в кв. 26 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках ХВС диаметром 20,25	1 кран			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	156,00	64,35	325,32	9,76	335,08	16,75	351,84
4	Кран на стояке отопления в кв. 22 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	110,00	64,35	279,32	8,38	287,70	14,39	302,09
5	Стояк отопления в квартире № 23,27,31,26 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			16	0,54	17,28	0,01	1005,35	142,76	1794,00	703,75	3645,86	109,38	3755,23	187,76	3942,99
6	Аварийный вызов подвал течь лежака ХВС	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,75	3	0,00	174,54	24,78	210,00	122,18	531,50	15,95	547,45	27,37	574,82
7	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от дома до колодцев колодцами	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	0,00	283,45	745,89	22,38	768,26	38,41	806,68
8	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,4	1,17	1,64	0	74,45	10,57	140	52,11	277,13	8,31	285,45	14,27	299,72
9	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	150,00	95,45	401,16	12,03	413,19	20,66	433,85
10	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			32,00	0,56	35,84	0,02	2085,17	296,09	170,00	1459,62	4010,89	120,33	4131,21	206,56	4337,77
	Итого за октябрь:						4372,99	620,97	3255,00	3061,10	11310,06	339,30	11649,36	582,47	12231,83
	Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,4	1,17	1,64	0	74,45	10,57	140	52,11	277,13	8,31	285,45	14,27	299,72
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	136,35	19,36	120,00	95,45	371,16	11,13	382,29	19,11	401,41
3	Аварийный вызов	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	3,00	0,53	3,18	0,00	185,01	26,27	175,00	129,51	515,79	15,47	531,27	26,56	557,83
4	Аварийное состояние стояка холодной воды кв. 18	Замена стояка холодной воды кв. 18	пм	180	по мере необходимости	12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1498	527,81	2886,89	86,61	2973,5	148,67	3122,17
5	Стояк канализации в кв. 18 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка канализации в кв.18	пм	180	по мере необходимости	2,50	0,95	4,75	0,00	276,36	39,24	375,00	193,45	884,05	26,52	910,57	45,53	956,10
6	Аварийный вызов Нет света в кв. 3	Восстановление работоспособности электрооборудования в квартире 3					3		190,89	27,11	50,00	133,62	401,62	12,05	413,67	20,68	434,35
7	Не греют стояки отопления	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке в подвале	1стояк			18,00	0,56	20,16	0,01	1172,91	166,55	0,00	821,04	2160,50	64,81	2225,31	111,27	2336,58
8	Течь батареи в кв. № 9	Замена пробки на регистре в кв. № 9	1 прибор			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	100,00	64,35	269,32	8,08	277,40	13,87	291,27
9	Аварийный вызов Течь лежака отопления	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,53	2,12	0,00	123,34	17,51	110,00	86,34	337,20	10,12	347,31	17,37	364,68
10	Задвижка на системе отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена задвижки на отопление диаметром 100 мм	шт			1	5,12	10,24	0,01	595,76	84,60	3610,00	417,03	4707,40	141,22	4848,62	242,43	5091,05
11	Забит стояк канализации кв. 2,3,13	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			5	1,37	13,7	0,01	797,07	113,18	195,00	557,95	1663,20	49,90	1713,09	85,65	1798,75
12	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации от колодца до центрального коллектора	пм	180	по мере необходимости	20,00	0,58	23,2	0,01	1349,78	191,67	0,00	944,84	2486,29	74,59	2560,88	128,04	2688,92
13	Сломан выключатель во 2 подъезде	Замена выключателя и патрона во 2 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,09	1,09	0,00	63,42	9,01	191,00	44,39	307,81	9,23	317,05	15,85	332,90
14	Содержание ВДГО	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			10,00					6076,73	0	6076,73	182,30	6259,03	312,95	6571,98
15	Лежак отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Частичная замена лежака отопления	пм			25	0,54	27	0,02	1570,86	223,06	3528,00	1099,6	6421,52	192,65	6614,17	330,71	6944,88
16	Краны на стояках отопления в подвале пришли в негодность	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			12,00	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1557,00	527,81	2945,89	88,38	3034,27	151,71	3185,98
17	Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрощитовой	1 шт			1	3,5	3,5	0,00	159,08	22,59	280,00	111,35	573,02	17,19	590,21	29,51	619,72
	Итого за ноябрь:						8295,21	1177,92	18005,73	5806,65	33285,51	998,57	34284,07	1714,20	35998,28
	Декабрь
1	Забит стояк канализации кв. 24	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			3	1,37	8,22	0,00	478,24	67,91	0,00	334,77	880,92	26,43	907,34	45,37	952,71
2	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,8	1,17	2,11	0	95,72	13,59	180	67	356,31	10,69	367	18,35	385,35
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	109,08	15,49	150,00	76,36	350,93	10,53	361,45	18,07	379,53
4	Благоустройство подъезда	Сварка перильных ограждений	шт	180	Период ПКЗ	10,00	0,27	2,7	0,00	122,72	17,20	320,00	289	748,92	22,47	771,39	23,14	794,53
5	Не греет стояк	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	0,00	364,9	960,22	28,81	989,03	49,45	1038,48
6	Разбиты стекла в подъездах	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			0,95	0,8	1,52	0,00	88,43	12,56	224,00	61,9	386,89	11,61	398,50	19,93	418,43
7	Стояк отопления в квартире № 3,6,9 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			20	0,54	21,6	0,01	1256,69	178,45	2090,00	879,68	4404,82	132,14	4536,96	226,85	4763,81
8	Благоустройство дома	Ремонт 2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	3682,00	522,84	4313,00	390	8907,84	267,24	9175,08	458,75	9633,83
	Итого за декабрь:						6354,17	902,07	7277,00	2463,62	16996,85	509,91	17506,76	859,91	18366,67
	Всего расходов за 2010 год						64609,77	9174,37	71596,73	44555,3	191136,17	5734,09	196870,26	9727,83	206598,09

Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина