## Лист1
Акт выполненных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2010 г.
Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Пионерская, 67

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	74,88	10,63	110	52,41	247,92	7,44	255,36	12,77	268,13
2	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация кв. 19	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	3,00	0,58	3,48	0,00	202,47	28,75	75,00	141,73	447,94	13,44	461,38	23,07	484,45
3	Сломан выключатель во 1 подъезде	Замена выключателя и патрона во 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	2,00	1,09	2,18	0,00	126,83	18,01	45,00	88,78	278,63	8,36	286,98	14,35	301,33
4	Содержание дома	Устройство уличного освещения 1 подъезд	1пм			10,00	0,26	5,2	0,00	236,34	33,56	179,00	165,44	614,34	18,43	632,77	31,64	664,41
5	Лежак канализации находится в неудовлетворительном состоянии	Замена лежака канализации	пм	180	по мере необходимости	3,00	0,65	3,9	0,00	226,90	32,22	390,00	158,83	807,95	24,24	832,19	41,61	873,80
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	90,00	122,18	411,50	12,35	423,85	21,19	445,04
	Итого за январь:					1041,96	147,96	889,00	729,37	2808,29	84,25	2892,54	144,63	3037,16
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			35,00		24		1396,32	198,28	230,00	977,42	2802,02	84,06	2886,08	144,30	3030,39
3	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	24,00	0,58	27,84	0,02	1619,73	230,00	0,00	1133,81	2983,54	89,51	3073,05	153,65	3226,70
4	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	42,00	0,6	25,2	0,01	1466,14	208,19	0,00	1026,3	2700,62	81,02	2781,64	139,08	2920,72
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за февраль:					4683,08	665,00	380,00	3278,16	9006,24	270,19	9276,43	463,82	9740,25
Март
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		36		2094,48	297,42	260,00	1466,14	4118,03	123,54	4241,57	212,08	4453,65
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	50,00	0,6	30	0,02	1745,40	247,85	0,00	1221,78	3215,03	96,45	3311,48	165,57	3477,05
4	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в кв. 20	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	3,00	0,58	3,48	0,00	202,47	28,75	0,00	141,73	372,94	11,19	384,13	19,21	403,34
5	При удалении сосулек разбито стекло в кв. № 4	Замена разбитых стекол в подъездах	м2			1,5	0,46	1,38	0,00	80,29	11,40	487,50	56,2	635,39	19,06	654,45	32,72	687,18
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за март:					4323,53	613,94	912,50	3026,47	8876,44	266,29	9142,74	457,14	9599,87
Апрель
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	54,46	7,73	80	38,12	180,31	5,41	185,72	9,29	195
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	1,29	3,87		225,16	31,97	420,00	157,61	834,74	25,04	859,78	42,99	902,77
3	Течь воды с дороги в подвал дома	Отвод воды от дома	пм	180	по мере необходимости	30,00	0,42	25,2	0,01	1466,14	208,19	650,00	1026,3	3350,62	100,52	3451,14	172,56	3623,70
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	75,00	73,31	267,90	8,04	275,94	13,80	289,74
	Итого за апрель:					1850,47	262,77	1225,00	1295,33	4633,57	139,01	4772,58	238,63	5011,21
Май
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	34,04	4,83	50	23,82	112,69	3,38	116,07	5,8	121,88
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	80,00	97,74	337,20	10,12	347,32	17,37	364,68
	Итого за май:					173,67	24,66	130,00	121,57	449,90	13,50	463,39	23,17	486,56
Июнь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	47,65	6,77	70	33,35	157,77	4,73	162,5	8,13	170,63
2	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 4	Ремонтные работы в квартире № 4					2,5	0,00	153,28	21,77	69,00	107,29	351,33	10,54	361,87	18,09	379,97
3	Благоустройство дома	Стяжка полов в подъезде 2	м2	180	по мере необходимости	2,00	1,67	6,68	0,00	388,64	55,19	775,00	272,05	1490,88	44,73	1535,61	76,78	1612,39
4	Благоустройство дома	Укладка плитки во 2 подъезде плитка жильцов	м2			3,00	работа по договору			1000,00	142,00	315,00	700	2157,00	64,71	2221,71	111,09	2332,80
5	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	65,00	73,31	257,90	7,74	265,64	13,28	278,92
	Итого за июнь:					2369,18	336,42	1294,00	1658,43	5658,03	169,74	5827,77	291,39	6119,16
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			75,00	0,07	10,5	0,01	610,89	86,75	0,00	380	1077,64	32,33	1109,97	55,50	1165,46
3	Забита придомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	7,00	0,58	8,12	0,00	472,42	67,08	0,00	330,7	870,20	26,11	896,31	44,82	941,12
4	Благоустройство дома	Покраска детской площадки на придомовой территории					4,6	0,00	267,63	38,00	220,00	187,34	712,97	21,39	734,36	36,72	771,08
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за июль:					1558,64	221,33	395,00	1043,43	3218,40	96,55	3314,95	165,75	3480,70
Август
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			2,4	0,54	2,59	0,00	150,80	21,41	456,00	105,56	733,78	22,01	755,79	37,79	793,58
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			6	1,07	6,42	0	373,52	53,04	120	261,46	808,02	24,24	832,26	41,61	873,87
4	Благоустройство дома	Ремонт штукатурки стены дома	м2			5	0,97	4,85	0	282,17	40,07	298	197,52	817,76	24,53	842,3	42,11	884,41
5	Подготовка дома к ОЗП	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления и ХВС диаметром 20,25	шт			6,00	0,81	9,72	0,01	565,51	80,30	1075,00	395,86	2116,67	63,50	2180,17	109,01	2289,18
6	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	1,29	3,87		225,16	31,97	420,00	157,61	834,74	25,04	859,78	42,99	902,77
7	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,9	2,31	4,16		241,91	34,35		169,34	445,60	13,37	458,97	22,95	481,92
8	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	4,00	1,03	8,24	0,00	479,40	68,08	118,00	335,58	1001,06	30,03	1031,09	51,55	1082,65
9	Подготовка к осенне зимнему-периоду	Врезка резьб на стояке ХВС	1 врезка			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	54,00	64,35	223,32	6,70	230,02	11,50	241,53
10	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200,00	36,00	1236,00	61,80	1297,80
11	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в кв. 5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,93	3,72	0,00	216,43	30,73	105,00	151,5	503,66	15,11	518,77	25,94	544,71
12	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	75,00	122,18	396,50	11,90	408,40	20,42	428,82
	Итого за август:					2862,63	406,49	2811,00	2003,84	9283,97	278,52	9562,48	478,12	10040,61
Сентябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Благоустройство дома	Заделка образовавшихся трещин на стене дома	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,82	9,84	0,01	572,49	81,29	390,00	400,74	1444,53	43,34	1487,86	74,39	1562,26
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за сентябрь:					780,19	110,79	565,00	546,14	2002,12	60,06	2062,18	103,11	2165,29
Октябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Забита придомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	0,00	283,45	745,89	22,38	768,26	38,41	806,68
3	Благоустройство дома	Запенивание трешин	пм			3,00	0,26	1,56	0,00	90,76	12,89	230,00	63,53	397,18	11,92	409,10	20,45	429,55
4	Благоустройство дома	Штукатурка запенянных трешин	пм			3,00	0,82	4,92	0,00	286,25	40,65	100,00	200,37	627,26	18,82	646,08	32,30	678,39
5	Благоустройство дома	Штукатурка цоколя	м2			3,50	0,75	5,25	0,00	305,45	43,37	250,00	213,81	812,63	24,38	837,01	41,85	878,86
6	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			8,00	0,56	8,96	0,01	521,29	74,02	170,00	364,9	1130,22	33,91	1164,13	58,21	1222,33
7	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за октябрь:					1816,38	257,93	925,00	1271,47	4270,77	128,12	4398,89	219,94	4618,84
Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Течь трубопровода холодного водоснабжения в подвале	Замена лежака ХВС	пм			3	0,82	4,92		286,25	40,65	936,00	200,37	1463,26	43,90	1507,16	75,36	1582,52
3	Стояки отопления в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления в подвале	пм			12	0,54	12,96	0,01	754,01	107,07	1234,00	527,81	2622,89	78,69	2701,58	135,08	2836,66
4	Сломан выключатель в 3 подъезде	Замена выключателя и патрона в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,25	1,25	0,00	56,81	8,07	45,00	39,77	149,65	4,49	154,14	7,71	161,84
5	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			15,00					4934,23	0	4934,23	148,03	5082,26	254,11	5336,37
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за ноябрь:					1269,87	180,32	7299,23	888,91	9638,32	289,15	9927,47	496,37	10423,85
Декабрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	81,68	11,6	120	57,18	270,46	8,11	278,58	13,93	292,51
2	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в кв. 5	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,93	3,72	0,00	216,43	30,73	100,00	151,5	498,66	14,96	513,62	25,68	539,30
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	209,45	29,74	90,00	146,61	475,80	14,27	490,08	24,50	514,58
	Итого за декабрь:					507,56	72,07	310,00	355,29	1244,93	37,35	1282,28	64,11	1346,39
	ИТОГО ЗА ГОД:					23237,16	3299,68	17135,73	16218,39	61090,96	1832,73	62923,69	3146,18	66069,88

	Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

	Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина