## Лист1
Акт выполненных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2010 г.
Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Радищева, 231

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	54,46	7,73	80	38,12	180,31	5,41	185,72	9,29	195
2	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в подвал	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	153,00	283,45	898,89	26,97	925,85	46,29	972,15
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	75,00	73,31	267,90	8,04	275,94	13,80	289,74
	Итого за январь:					564,11	80,10	308,00	394,88	1347,10	40,41	1387,51	69,38	1456,89
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			35,00		26		1512,68	214,80	260,00	1058,88	3046,36	91,39	3137,75	156,89	3294,63
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	50,00	0,6	30	0,02	1745,40	247,85	0,00	1221,78	3215,03	96,45	3311,48	165,57	3477,05
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за февраль:					3465,78	492,14	420,00	2426,05	6803,97	204,12	7008,09	350,40	7358,50
Март
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			90,00		48		2792,64	396,55	260,00	1954,85	5404,04	162,12	5566,16	278,31	5844,47
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	75,00		35	0,02	2036,30	289,15	0,00	1425,41	3750,86	112,53	3863,39	193,17	4056,56
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за март:					5029,84	714,24	410,00	3520,88	9674,96	290,25	9965,21	498,26	10463,47
Апрель
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,70	1,29	4,39		255,18	36,24	360,00	178,62	830,04	24,90	854,94	42,75	897,68
3	Аварийный вызов. Нет света в квартире № 6	Ремонтные работы в квартире № 6					2,3	0,00	141,01	48,23	45,00	98,71	332,95	9,99	342,94	17,15	360,08
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	25,00	0,58	29	0,02	1687,22	239,59	0,00	1181,05	3107,86	93,24	3201,10	160,05	3361,15
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	75,00	73,31	267,90	8,04	275,94	13,80	289,74
	Итого за апрель:					2249,40	347,62	570,00	1574,58	4741,59	142,25	4883,84	244,19	5128,03
Май
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,6	1,17	0,7	0	40,84	5,8	60	28,59	135,23	4,06	139,29	6,96	146,25
2	Течь кровли дома	Ремонт кровли многоквартирного дома	м2		2 раза в год	130,00			0,00	10240,00	1454,08	8540,00	2230	22464,08	673,92	23138,00	1156,90	24294,90
3	Стояк холодного водоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии кв. 4,5	Замена стояка ХВС кв. 4,5	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,54	4,32	0,00	251,34	35,69	681,00	175,94	1143,96	34,32	1178,28	58,91	1237,20
4	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в подвал 2 подъезд	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	75,00	283,45	820,89	24,63	845,51	42,28	887,79
5	Лежак канализации находится в неудовлетворительном состоянии	Замена лежака канализации	пм	180	по мере необходимости	13,00	0,65	16,9	0,01	983,24	139,62	2470,00	688,27	4281,13	128,43	4409,57	220,48	4630,04
6	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за май:					12059,99	1712,52	11901,00	3503,99	29177,50	875,32	30052,82	1502,64	31555,46
Июнь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	47,65	6,77	70	33,35	157,77	4,73	162,5	8,13	170,63
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	56,00	97,74	313,20	9,40	322,60	16,13	338,73
	Итого за июнь:					187,28	26,59	126,00	131,10	470,97	14,13	485,10	24,26	509,36
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			75,00	0,07	10,5	0,01	610,89	86,75	0,00	380	1077,64	32,33	1109,97	55,50	1165,46
3	Аварийный вызов Замыкание в электрощитовой	Ремонт электрооборудования					3	0,00	190,89	27,11	100,00	133,62	451,62	13,55	465,17	23,26	488,43
4	Подготовка дома к ОЗП	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			11,00	0,54	11,88	0,01	691,18	98,15	178,00	483,82	1451,15	43,53	1494,69	74,73	1569,42
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за июль:					1665,75	236,54	428,00	1118,40	3448,69	103,46	3552,15	177,61	3729,76
Август
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	54,46	7,73	80	38,12	180,31	5,41	185,72	9,29	195
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	416,00	131,95	763,22	22,90	786,12	39,31	825,43
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			4	1,07	4,28	0	249,01	35,36	90	174,31	548,68	16,46	565,14	28,26	593,39
4	Задвижка на системе отопления находится в неудовлетворительном состоянии	Замена задвижки на отопление	шт			1	5,12	10,24	0,01	595,76	84,60	1617,50	417,03	2714,90	81,45	2796,34	139,82	2936,16
5	Благоустройство дома	Ремонт 1,2 подъезда	1 подъезд			1			0,00	7364,00	1045,69	6233,00	1750	16392,69	491,78	16884,47	844,22	17728,69
6	Подготовка дома к ОЗП	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления и ХВС диаметром 20,25	1 кран			2,00	0,81	3,24	0,00	188,50	26,77	364,00	131,95	711,22	21,34	732,56	36,63	769,19
7	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	1,29	3,87		225,16	31,97	420,00	157,61	834,74	25,04	859,78	42,99	902,77
8	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,9	2,31	4,16		241,91	34,35		169,34	445,60	13,37	458,97	22,95	481,92
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200,00	36,00	1236,00	61,80	1297,80
10	Течь стояка ХВС	Врезка резьб на стояке ХВС	1 врезка			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	54,00	64,35	223,32	6,70	230,02	11,50	241,53
11	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за август:					9303,95	1321,16	9324,50	3107,97	24257,58	727,73	24985,31	1249,27	26234,58
Сентябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,7	1,17	0,82	0	47,65	6,77	70	33,35	157,77	4,73	162,5	8,13	170,63
2	Стояк ХВС в квартире № 2,6 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков ХВС	пм			8	0,54	8,64	0,00	502,68	71,38	1124,00	351,87	2049,93	61,50	2111,43	105,57	2217,00
3	Стояк отопления в квартире № 2,6 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояков отопления	пм			30	0,54	32,4	0,02	1885,03	267,67	2630,00	1319,52	6102,23	183,07	6285,30	314,26	6599,56
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за сентябрь:					2540,08	360,69	3874,00	1778,06	8552,83	256,58	8809,41	440,47	9249,88
Октябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Забита придомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
3	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			5,00	0,56	5,6	0,00	325,81	46,26	170,00	228,07	770,14	23,10	793,24	39,66	832,90
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за октябрь:					1201,59	170,63	335,00	841,11	2548,33	76,45	2624,78	131,24	2756,02
Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	27,00	0,58	31,32	0,02	1822,20	258,75	240,00	1275,54	3596,49	107,89	3704,38	185,22	3889,60
3	Благоустройство дома	Засыпка вручную ямы у фундамента дома	м3			2,00	1,42	5,68	0,00	330,46	46,93	0,00	231,32	608,71	18,26	626,97	31,35	658,32
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	27,00	0,58	31,32	0,02	1822,20	258,75	240,00	1275,54	3596,49	107,89	3704,38	185,22	3889,60
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за ноябрь:					4147,65	588,97	630,00	2903,36	8269,98	248,10	8518,07	425,90	8943,98
Декабрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	209,45	29,74	90,00	146,61	475,80	14,27	490,08	24,50	514,58
	Итого за декабрь:					277,52	39,41	190,00	194,26	701,19	21,04	722,22	36,11	758,34
	ИТОГО ЗА ГОД:					42692,95	6090,60	28516,50	21494,64	99994,69	2999,84	102994,53	5149,73	108144,26

	Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

	Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина