## Лист1
Акт выполненных услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома за 2010 г.
Многоквартирный дом расположенный по адресу: г. Петровск, ул. Радищева, 233

№ пп	Дефект	Наименование работ	Ед. изм			Кол-во	норма времени обслуживания на единицу измерения	затраты времени на весь объем работ	численность единиц	ФЗП руб.	ЕСН руб.	материалы руб.	общехозяйственные расходы от ФЗП (руб)	всего расходов (гр.9+гр.10+гр.11+гр.12)	Рентабельность 3 % от гр.13 руб.	итого расходов в год (гр. 13+гр. 15) (руб)	управление домами 5 %	Итого с управлением

Январь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	81,68	11,6	120	57,18	270,46	8,11	278,58	13,93	292,51
2	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в подвал	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	6,00	0,58	6,96	0,00	404,93	57,50	75,00	283,45	820,89	24,63	845,51	42,28	887,79
3	Аварийный вызов Течь холодного водоснабжения в подвале	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках 1 место	1 место		2 раза в год	2,00	0,93	3,72	0,00	216,43	30,73	150,00	151,5	548,66	16,46	565,12	28,26	593,38
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	90,00	122,18	411,50	12,35	423,85	21,19	445,04
	Итого за январь:					877,59	124,62	435,00	614,31	2051,52	61,55	2113,06	105,65	2218,71
Февраль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,1	1,17	1,29	0	74,88	10,63	110	52,41	247,92	7,44	255,36	12,77	268,13
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		32		1861,76	264,37	260,00	1303,23	3689,36	110,68	3800,04	190,00	3990,04
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	50,00	0,6	30	0,02	1745,40	247,85	0,00	1221,78	3215,03	96,45	3311,48	165,57	3477,05
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за февраль:					3821,67	542,68	430,00	2675,17	7469,52	224,09	7693,60	384,68	8078,28
Март
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Содержание дома	Удаление с крыши дома сосулек и наледи	пм			40,00		48		2792,64	396,55	260,00	1954,85	5404,04	162,12	5566,16	278,31	5844,47
3	Содержание дома	Очистка кровли от снега	м2		2 раза в год	50,00	0,6	30	0,02	1745,40	247,85	0,00	1221,78	3215,03	96,45	3311,48	165,57	3477,05
4	Аварийный вызов Забита внутридомовая канализация, течь канализации в подвал	Устранение засоров внутренних канализационных труб с помощью троса	1 пролет между ревизиями	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	75,00	236,21	696,57	20,90	717,47	35,87	753,34
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	40,00	97,74	297,20	8,92	306,12	15,31	321,42
	Итого за март:					5076,38	720,85	465,00	3553,47	9815,69	294,47	10110,16	505,51	10615,67
Апрель
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	1,29	3,87		225,16	31,97	420,00	157,61	834,74	25,04	859,78	42,99	902,77
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	90,00	122,18	411,50	12,35	423,85	21,19	445,04
	Итого за апрель:					460,96	65,46	600,00	322,67	1449,09	43,47	1492,56	74,63	1567,19
Май
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,5	1,17	0,59	0	34,04	4,83	50	23,82	112,69	3,38	116,07	5,8	121,88
2	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за май:					173,67	24,66	110,00	121,57	429,90	12,90	442,79	22,14	464,93
Июнь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	54,46	7,73	80	38,12	180,31	5,41	185,72	9,29	195
2	Благоустройство дома	Установка металлической двери 1 подъезд Всего 8500 руб. 4250 руб.-собрали жильцы					4250,00		4250,00	127,50	4377,50	218,88	4596,38
3	Благоустройство дома	Заделка щелей у дверного проема после установки мет двери 1 подъезд	1 проем			1	2,11	2,11	0,00	122,76	17,43	575,00	85,93	801,12	24,03	825,16	41,26	866,42
4	Забита придомовая канализация	Прочистка канализации между колодцами	пм	180	по мере необходимости	32,00	0,58	37,12	0,02	2159,64	306,67	0,00	1511,75	3978,06	119,34	4097,40	204,87	4302,27
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за июнь:					2476,49	351,66	4965,00	1733,54	9526,69	285,80	9812,50	490,62	10303,12
Июль
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Благоустройство дома	Окашивание придомовой территории	м2			80,00	0,07	11,2	0,01	651,62	92,53	0,00	380	1124,15	33,72	1157,87	57,89	1215,76
3	Подготовка дома к ОЗП	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления диаметром 20,25	1 кран			2,00	0,81	3,24	0,00	188,50	26,77	644,00	131,95	991,22	29,74	1020,96	51,05	1072,01
4	Забита придомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	16,00	0,58	18,56	0,01	1079,82	153,33	0,00	755,87	1989,03	59,67	2048,70	102,44	2151,14
5	Течь кровли дома	Ремонт кровли многоквартирного дома 2 слоя , замена отливов, восстановление кладки отдельных участков стен	м2		2 раза в год	70,00			0,00	22751,00	3230,64	17236,00	2680	45897,64	1376,93	47274,57	2363,73	49638,30
6	Благоустройство дома	Изготовление качелей на придомовой территории	шт	365	1 раз в месяц	1,00	3,2	6,4		372,35	52,87	459,00	260,65	1144,87	34,35	1179,22	58,96	1238,18
7	Благоустройство дома	Покраска детской площадки на придомовой территории					5,2	0,00	302,54	42,96	295,00		640,50	19,21	659,71	32,99	692,70
8	Аварийный вызов Нет света в шахматном порядке	Ремонт электрооборудования					2,5	0,00	159,08	22,59	70,00	111,35	363,02	10,89	373,91	18,70	392,60
9	Подготовка дома к ОЗП	Ревизия кранов на стояках отопления в подвале	1 кран			5,00	0,54	5,4	0,00	314,17	44,61	110,00	219,92	688,70	20,66	709,37	35,47	744,83
10	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за июль:					26026,78	3695,80	18989,00	4685,14	53396,72	1601,90	54998,62	2749,93	57748,55
Август
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Устройство трубопровода в подвале для опрессовки системы отопления	пм			3	0,54	3,24	0,00	188,50	26,77	634,00	131,95	981,22	29,44	1010,66	50,53	1061,19
3	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках	шт			6	1,07	6,42	0	373,52	53,04	120	261,46	808,02	24,24	832,26	41,61	873,87
4	Забит лежак канализации 1,2, подъезд	Устранение засоров внутренних канализационных труб	1 пролет			12	1,37	32,88	0,02	1912,96	271,64	150,00	1339,07	3673,67	110,21	3783,88	189,19	3973,07
5	Лежак канализации находится в неудовлетворительном состоянии 1 подъезд	Замена лежака канализации 1 подъезд	пм	180	по мере необходимости	4,00	0,65	5,2	0,00	302,54	42,96	785,00	211,78	1342,27	40,27	1382,54	69,13	1451,67
6	Стояк холодного водоснабжения в квартире № 5 находится в неудовлетворительном состоянии	Замена стояка холодного водоснабжения	пм			1	0,89	1,78	0,00	103,56	14,71	460,00	72,49	650,76	19,52	670,28	33,51	703,80
7	Подготовка дома к ОЗП	Замена кранов и сгонов в сборе на стояках отопления и ХВС диаметром 20,25 в кв. 5	1 кран			3,00	0,81	4,86	0,00	282,75	40,15	480,00	197,93	1000,83	30,03	1030,86	51,54	1082,40
8	Определение дефектов инженерных коммуникаций многоквартирного дома	Осмотр системы отопления, водоснабжения,водоотведения составление описи недостатков, устранение мелких неисправностей 100 м трубопровода	100 пм	365	1 раз в месяц	1,50	1,29	3,87		225,16	31,97	420,00	157,61	834,74	25,04	859,78	42,99	902,77
9	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Опрессовка системы отопления	100 пм			0,9	2,31	4,16		241,91	34,35		169,34	445,60	13,37	458,97	22,95	481,92
10	Подготовка дома к осенне-зимнему периоду Инженерные коммуникации системы горячего водоснабжения в подвале находятся в неудовлетворительном состоянии	Сварочные работы в подвале на лежаке отопления	1 стык	180	по мере необходимости	5,00	1,03	10,3	0,01	599,25	85,09	185,00	419,48	1288,83	38,66	1327,49	66,37	1393,87
11	Подготовка дома к отопительному периоду многоквартирного дома	Подготовка разрешительной документации для начала отопления					1200,00	36,00	1236,00	61,80	1297,80
12	Течь стояка ХВС в кв. 12	Врезка резьб на стояке ХВС	1 врезка			1,00	0,79	1,58	0,00	91,92	13,05	54,00	64,35	223,32	6,70	230,02	11,50	241,53
13	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	60,00	97,74	317,20	9,52	326,72	16,34	343,05
	Итого за август:					4529,78	643,23	3448,00	3170,84	12991,85	389,76	13381,61	669,08	14050,69
Сентябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,8	1,17	0,94	0	54,46	7,73	80	38,12	180,31	5,41	185,72	9,29	195
2	Забита внутридомовая канализация кв. № 13	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	2,00	0,58	2,32	0,00	134,98	19,17	0,00	94,48	248,63	7,46	256,09	12,80	268,89
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	5,00	0,6	3	0,00	174,54	24,78	90,00	122,18	411,50	12,35	423,85	21,19	445,04
	Итого за сентябрь:					363,97	51,68	170,00	254,78	840,44	25,21	865,65	43,28	908,94
Октябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			0,9	1,17	1,05	0	61,26	8,7	90	42,88	202,85	6,09	208,93	10,45	219,38
2	Забита придомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
3	Содержание дома	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления в стояке	1стояк			6,00	0,56	6,72	0,00	390,97	55,52	170,00	273,68	890,17	26,70	916,87	45,84	962,71
4	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	4,00	0,6	2,4	0,00	139,63	19,83	75,00	97,74	332,20	9,97	342,17	17,11	359,28
	Итого за октябрь:					1266,75	179,88	335,00	886,73	2668,36	80,05	2748,41	137,42	2885,83
Ноябрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1	1,17	1,17	0	68,07	9,67	100	47,65	225,39	6,76	232,15	11,61	243,76
2	Забита внутридомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	5,00	0,58	5,8	0,00	337,44	47,92	0,00	236,21	621,57	18,65	640,22	32,01	672,23
3	Сломан выключатель в 1 подъезде	Замена выключателя и патрона в 1 подъезде	шт	180	Период ПКЗ	1,00	1,25	1,25	0,00	56,81	8,07	45,00	39,77	149,65	4,49	154,14	7,71	161,84
4	Запах газа в доме	Проверка герметизации внутреннего газопровода и устранение утечки газа	1 устройство			14,00					5532,37	0	5532,37	165,97	5698,34	284,92	5983,26
5	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	3,00	0,6	1,8	0,00	104,72	14,87	50,00	73,31	242,90	7,29	250,19	12,51	262,70
	Итого за ноябрь:					567,05	80,52	5727,37	396,94	6771,88	203,16	6975,03	348,75	7323,79
Декабрь
1	Перегорели лампочки в подъездах	Замена сгоревших лампочек в подъездах	10шт			1,2	1,17	1,4	0	81,68	11,6	120	57,18	270,46	8,11	278,58	13,93	292,51
2	Забита внутридомовая канализация	Прочистка внутридомовой канализации	пм	180	по мере необходимости	10,00	0,58	11,6	0,01	674,89	95,83	0,00	472,42	1243,14	37,29	1280,44	64,02	1344,46
3	Отсутствуют придомовое освещение	Замена ламп уличного освещения	шт	180	Период ПКЗ	6,00	0,6	3,6	0,00	209,45	29,74	90,00	146,61	475,80	14,27	490,08	24,50	514,58
	Итого за декабрь:					966,02	137,17	210,00	676,21	1989,41	59,68	2049,09	102,45	2151,55
	ИТОГО ЗА ГОД:					46607,11	6618,21	35884,37	19091,37	109401,06	3282,03	112683,09	5634,15	118317,24

	Директор ООО «Управляющая компания ЖКХ» Н.Г. Кармишина

	Гл. бухгалтер ООО «Управляющая компания ЖКХ» В.Н. Коровина